## 1 квартал
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 1 квартал 2017 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
январь
1 | 1 |  | 31.01.17г. | РП 42 яч.15, на повреждении КЛ 10 кВ | отказ | 3ч. | 0.35 | 1575
|  |  | 10ч.50мин. | ТП 4210 яч.3 - ТП 4016 яч.3 | оборудования
|  |  |  | 1 |  | 3 ч. | 0.35 | 1575
февраль
2 | 2 |  | 14.02.17г. | РП 23 яч.27, на повреждении | отказ | 38 мин. | 0.02 | 10.4
|  |  | 9ч.25мин. | концевая муфта ТП 5003яч.3 | оборудования
3 | 3 |  | 18.02.17г. | РП 11 яч.12, на повреждении | отказ | 48 мин. | 0.221 | 994.5
|  |  | 19ч.14мин. | концевая муфта ТП 1106 яч.6 | оборудования
4 | 4 |  | 19.02.17г. | РП 41 яч.10, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1ч. 23 мин. | 0.173 | 778.5
|  |  | 16ч.28мин. | ТП 4006 яч.6 - ТП 4000 яч.10 | оборудования
5 | 5 | 1 | 21.02.17г. | ТП 3240 яч.5,при производстве земляных работ | МП"Водоканал" | 1 ч. | 0.014 | 63
|  |  | 14ч.27мин. | повредили КЛ-10 кВ ТП 3240 яч.5 - ТП 3231 яч.1
6 | 6 |  | 14ч.27мин. | РП 32 яч.21, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2ч.07мин. | 0.61 | 2745
|  |  |  | ТП 3258 яч.3 - ТП 3422 яч.1 | оборудования
7 | 7 |  | 27.02.17г. | ф. 6 "Х-М" ЯКНО 2, на РЛНД ТП 175 | отказ | 8ч.06мин. | 3.351 | 15079.5
|  |  | 13ч.28мин. | повреждение проходного изолятора 10 кВ | оборудования
|  |  |  | 6 |  | 14ч.02 мин. | 4.389 | 19670.9
март
8 | 8 |  | 16.03.17г. | РП 21 яч.7, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1ч. 9 мин. | 0.17 | 765
|  |  | 14ч.24мин. | ТП 2119 яч.7 - ТП 2113 яч.1 | оборудования
9 |  |  | 14ч.24мин. | РП 18 яч.7, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 28 мин. | 1.11 | 4995
|  |  |  | ТП 2119 яч.7 - ТП 2113 яч.1 | оборудования
10 | 9 |  | 29.03.17г. | РП 42 яч.16, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 3ч.30мин. | 0.204 | 918
|  |  | 21ч.20мин. | ТП 407 яч.8 - ТП 406 яч.6 | оборудования
|  |  |  | 3 |  | 5ч.07мин. | 1.484 | 6678