## 3 квартал
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 3 квартал 2017 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
июль
1 | 21 | 10 | 02.07.17г. | РП 15 яч.14, на повреждении КЛ-10 кВ | МП "УТС" | 47 мин.(0,78ч.) | 0.051 | 256.02
|  |  | 16ч.26мин. | РП-15 яч.14 - ТП-1532 яч.2
2 | 22 |  | 04.07.17г. | ТП 1212 яч.6, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 20 мин.(0,33ч.) | 0.006 | 30.12
|  |  | 04ч.58мин. | ТП 1207 2 с.ш. - ТП 2119 яч.2 | оборудования
3 | 23 |  | 05.07.17г. | РП-42 яч.16, на шинах ТП-412 произошло к.з. С | кошка | 1ч. 06мин.(1,1ч.) | 0.053 | 266.06
|  |  | 11ч.41мин. | животным (кошкой), сгорел 1 ПК-10 кВ
4 | 24 |  | 09.07.17г. | РП-32 яч.16 | причина откл. | 1ч. 03мин. (1,05ч.) | 0.563 | 2826.26
|  |  | 04ч.51мин. |  | не установлена
5 | 25 |  | 20.07.17г. | РП 11 яч.13 | ВЛ10 кВ К.З. | 0,45ч. (0,75ч.) | 0.015 | 75.3
|  |  | 04ч.45мин. |  | с птицей
6 | 26 |  | 24.07.17г. | РП 15 яч.18 | Гроза | нет | нет | нет
00ч.20мин.
7 | 27 |  | 24.07.17г. | РП 30 яч.7, РВО вышло из строя. | отказ | 0,65ч. | 0.136 | 682.72
|  |  | 18ч.51мин. |  | оборудования
8 | 28 |  | 25.07.17г. | РП 11 яч.14, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1,07ч. | 0.002 | 100.4
|  |  | 10ч.11мин. | ТП-1312 яч.10 - ТП-1311 яч.4 | оборудования
9 | 29 |  | 27.07.17г. | РП 30 яч.2, на повреждении | отказ | 1,83ч. | 0.42 | 2108.4
|  |  | 09ч.20мин. | концевая муфта ТП 3232 яч.7 - выход на опору №8 | оборудования
10 | 30 | 18 | 31.07.17г. | РП 30 яч.2, на повреждении КЛ-10кВ | отказ | 2,18ч. | 0.48 | 2409.6
|  |  | 17ч.29мин. | ТП 3002 2с.ш. - ТП 3003 яч.8 | оборудования
11 | 31 |  | 31.07.17г. | ТП 3240 яч.7,на повреждении КЛ-10кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 18ч.07мин. | ТП 3232 яч.1 - ТП 3241 яч.3 | оборудования
|  |  |  | 11 |  | 9,74ч. | 1.726 | 8754.88
август
12 | 32 |  | 08.08.17г. | ТП 3240 яч.12,на повреждении КЛ-10кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 06ч.39мин. | ТП 3240 яч.12 - ТП 3232 яч.6 | оборудования
13 | 33 |  | 23.08.17г. | ПС "Ханты-Мансийская" яч.31,на повреждении: | отказ | 0,57ч. | 2.108 | 10582.16
|  |  | 08ч.25мин. | портал оп.№31 РЛНД№113 фаза"А" отгорел шлейф, | оборудования
фаза "В" выход из строя РВО.
14 | 34 | 20 | 30.08.17г. | РП 41 яч.11, на повреждении КЛ-10 кВ | М ДЭП | 1,62ч. | 0.111 | 557.22
|  |  | 09ч.26мин. | ТП-4116 - ТП-4016 яч.1
15 | 35 | 21 | 31.08.17г. | РП 11 яч.13, на повреждении КЛ-10 кВ | "СК ВНСС" | 0,52ч. | 0.031 | 155.62
|  |  | 11ч.05мин. | ТП-1312 яч.1 - ТП-1311 яч.3
|  |  |  | 4 |  | 2,71ч. | 2.25 | 11295
сентябрь
16 | 36 |  | 17.09.17г. | РП 20 яч.5, ВЛ 10 кВ ф.20-5 второй портал р-он | Гроза | 0,72ч. | 0.02 | 100.4
|  |  | 00ч.12мин. | ПС "АБЗ" обрыв шлейфа, оп.51 фаза "А"
разрушение изолятора (ШС)
17 | 37 |  | 26.09.17г. | РП 42 яч.16, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2,78ч. | 0.091 | 456.82
|  |  | 10ч.20мин. | ТП-409 яч.1 - ТП-415 | оборудования
18 | 38 | 23 | 29.09.17г. | РП 15 яч.21, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО "Версо- | 0,7ч. | 0.044 | 220.88
|  |  | 15ч.20мин. | ТП-1532 яч.1 - ТП-1534 яч.3 | Монолит"
|  |  |  | 3 |  | 4,2ч. | 0.155 | 778.1