## Лист1
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 1 квартал 2018 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
январь
1 | 1 |  | 05.01.18г. | ПС "Самарово" яч.3,на повреждении | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 18ч.55мин. | 2КЛ-10кВ ПС "Самарово" яч.3 - РП 23 яч.23 | оборудования
2 | 2 |  | 15.01.18г. | РП-42 яч.16 | причина откл. | 2,48ч. | 0.216 | 1084.32
|  |  | 13ч.18мин. |  | не установлена
|  |  |  | 2 |  | 2,48ч. | 0.216 | 1084.32
февраль
3 | 3 |  | 18.02.18г. | РП 51 яч.9, на портале ВЛ 10кВ | отказ | 0,93ч. | 0.184 | 923.68
|  |  | 14ч.48мин. | ф.51-9 выход из строя РВО | оборудования
|  |  |  | 1 |  | 0,93ч. | 0.184 | 923.68
март
4 | 4 |  | 03.03.18г. | РП 42 яч.11, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,42ч. | 0.097 | 486.94
|  |  | 23ч.51мин. | РП 42 яч.11 - ТП 403 яч.3 | оборудования
5 |  |  | 03.03.18г. | РП14 яч.13, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 23ч.51мин. | РП 14 яч.13 - ТП 1410 яч.7 | оборудования
6 |  |  | 03.03.18г. | ПС "Западная" яч.13, на повреждении 1 из 2-х | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 23ч.51мин. | КЛ-10 кВ ПС "Западная" яч.13 - РП 41 яч.7 | оборудования
7 | 5 | 2 | 03.03.18г. | РП 22 яч.5, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО "Этан" | 2,52ч. | 0.317 | 1591.34
|  |  | 12ч.04мин. | ТП 2224 яч.9 - ТП 2223 РУ-10 кВ
8 | 6 |  | 09.03.18г. | ТП 1212 яч.6, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,25ч. | 0.028 | 140.56
|  |  | 23ч.40мин. | ТП 1207 РУ-10кВ 2с.ш. - ТП 2119 яч.2 | оборудования
9 | 7 |  | 22.03.18г. | РП 11 яч.14, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 5,2ч. | 0.088 | 441.76
|  |  | 07ч.21мин. | ТП 1109 яч.1 - выход на опору ВЛ 10 кВ ф.11-14 | оборудования
10 | 8 | 4 | 30.03.18г. | ПС "Пойма" яч.33, на повреждении КЛ-10 кВ | Автоэнергоснабстрой | нет | нет | нет
|  |  | 16ч.15мин. | ПС "Пойма" яч.33 - РП 18 яч.9
|  |  |  | 7 |  | 8,39ч. | 0.53 | 2660.6