## 2018
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 2 квартал 2018 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
апрель
1 | 9 |  | 09.04.18г. | РП 32 яч.7, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 3,35ч. | 0.545 | 2735.9
|  |  | 23ч.56мин. | ТП 3249 РУ 10 кВ - ТП 3025 яч.5 | оборудования
2 | 10 |  | 13.04.18г. | РП 41 яч.22, на ТП 3 РЛНД | ЮТЭК-ХМР | нет | нет | нет
|  |  | 08ч. 50мин. | попала птица
3 | 11 |  | 13.04.18г. | РП 41 яч.22, на ВЛ 10 кВ оп.23 | ЮТЭК-ХМР | нет | нет | нет
|  |  | 16ч. 09мин. | разрушение изолятора
4 | 12 |  | 16.04.18г. | РП 11 яч.14, на ВЛ 10 кВ оп.32 | отказ | 7,95ч. | 0.12 | 602.4
|  |  | 18ч. 05мин. | разрушение изолятора | оборудования
5 | 13 |  | 19.04.18г. | РП 41 яч.22, на ВЛ 10 кВ оп.63 | ЮТЭК-ХМР | нет | нет | нет
|  |  | 12ч. 30мин. | попала птица
6 | 14 |  | 20.04.18г. | РП 15 яч.11, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,23ч. | 0.015 | 75.3
|  |  | 06ч. 27мин. | РП 15 яч.11 - ТП 1500 яч.7 | оборудования
|  |  |  | 6 |  | 11,53ч. | 0.68 | 3413.6
май
7 | 15 |  | 03.05.18г. | РП 17 яч.6, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1,43ч. | 0.463 | 2324.26
|  |  | 09ч.52мин. | ТП 100 яч.3 - ТП 104 яч.1 | оборудования
8 | 16 |  | 22.05.18г. | РП 32 яч.16, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,47ч. | 0.054 | 271.08
|  |  | 01ч.06мин. | ТП 3243 яч.8 - ТП 3256 яч.6 | оборудования
9 | 17 | 7 | 25.05.18г. | ПС "Х-М" яч.9, на повреждении КЛ-10 кВ | "М-ДЭП" | 0,32ч. | 0.017 | 85.34
|  |  | 16ч.33мин. | ПС "Х-М" яч.9 - РП 13 яч.5
10 | 18 |  | 27.05.18г. | РП 11 яч.14, на повреждении ВЛ-10 кВ | отказ | 4,95ч. | 4.282 | 21495.64
|  |  | 14ч.57мин. | ф.11-14 РЛНД ТП 1109 обрыв провода | оборудования
|  |  |  | 4 |  | 7,17ч. | 4.816 | 24176.32
июнь
11 | 19 |  | 08.06.18г. | РП 17 яч.6, на ВЛ 10 кВ оп.5/59 | отказ | 2,2ч. | 0.246 | 1234.92
|  |  | 03ч.16мин. | разрушение изолятора | оборудования
|  |  |  | 1 |  | 2,2ч. | 0.246 | 1234.92