## 2018
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 4 квартал 2018 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
октябрь
1 | 37 |  | 03.10.18г. | на повреждении КЛ-10 кВ ПС "Авангард" яч.15 - РП-23 яч.9 | отказ | 0,25ч. | 0.8
|  |  | 08ч.31мин. | повреждение соединительной муфты на МСТп-10 | оборудования
|  |  |  | 1 |  | 0,25ч. | 0.8