## 2018
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 1 квартал 2019 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 |  | 16.02.19г. | РП-31 яч.10 на повреждении ВЛ-10 кВ в сторону | ООО | 1,22ч. | 0.147
|  |  | 12ч.43мин. | ТП-3105 | "Стек"
2 | 2 |  | 22.02.19г. | РП-32 яч.10 на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | 0,62ч. | 0.04
|  |  | 17ч.47мин. | ТП-3258 яч.8 - ТП-3257 яч.6 | "Максбилдинг"
3 | 3 |  | 20.03.19г. | РП-15 яч. 15 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,32ч. | 0.08
|  |  | 13ч.34мин. | ТП-1543 яч.1 - ТП-2202 яч.5 | оборудования
4 | 4 |  | 25.03.19г. | РП-10 яч. 6, на ТП-110 яч. 4 на повреждении | отказ | 1,58ч. | 0.28
|  |  | 12ч.04мин. | опорный изолятор | оборудования
5 | 5 |  | 28.03.19г. | РП-42 яч.16 на повреждении КЛ-10 кВ | "М ДЭП" | 0,98ч. | 0.18
|  |  | 16ч.05мин. | ТП-409 яч.2 - ТП-416
|  |  |  | 5 |  | 4,72ч. | 0.727