## ГЭС + бесхоз
Директор МП "ГЭС"
Милкин С.М.
Ведомость инвенторизации трансформаторных подстанций на 30.09.2016г.
№ п/п | Инв. № | Нов. №ТП | Ст.№ ТП | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
[5 empty] | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ (ВКВ) | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
[17 empty] | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 4268 | 100 |  | "Югорские Ландшафты" |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 4318 | 103 |  | СОТ "Электрон" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 |  | 1 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
3 | 4269 | 104 |  | СОТ "Связист-2", "Электрон" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 5 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
4 | 3392 | 105 |  | ОМК ул.Кооперативная |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 4270 | 106 |  | Югранефтегазстрой. |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 1
6 | 4267 | 107 |  | ОМК ул. С-хозяйственная,15 |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 4 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
7 | 1257 | 108 |  | "Профессионал" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
8 | 3196 | 109 |  | СОК "Учитель" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
9 | 1255 | 110 |  | СОК "Урожай" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 9 |  |  | 6 | [6 empty] | 4 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 2
10 | 2085 | 112 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
11 | 2086 | 113 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 2087 | 114 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
13 | 4234 | 115 |  | Подс.хоз. ИП Каюков |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | 2631 | 120 |  | ул. Молодёжная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 24 | 8 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
15 | 2969 | 122 |  | ул. 60 лет Победы |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 8 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 1
16 | 2970 | 123 |  | ул. Землеустроителей. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 1
17 | 2271 | 172 |  | дачи"Кедр" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
18 | 2023 | 173 |  | Дачи Строитель |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 3 | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
19 | 1880 | 174 |  | Дачи Геофизик |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 3 | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
20 | 2321 | 175 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
21 | 2326 | 176 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
22 | 2327 | 177 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
23 | 3662 | 178 |  | стрельбище |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
24 | 2436 | 179 |  | пост ДПС |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 7 | [9 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
25 | 3661 | 182 |  | СОК "КЕДР" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
26 | 3689 | 183 |  | СОК "ЛЕСНОЙ" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
27 | 3694 | 184 |  | СОК "Геофизик" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
28 | 3741 | 185 |  | СОК "Витамин" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 7 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
29 | 3746 | 186 |  | СОК "Аграрник" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
30 | 4143 | 1004 |  | квартал ж/застр. "Вереск" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 1 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 28 |  | 1 | 1
31 | 2542 | 1005 |  | СОК "Урожай" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 7 | [9 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
32 | 4101 | 1006 |  | База ООО Стр.компл.монт. |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
33 | 4342 | 1010 |  | стр. ООО "Квартал" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
34 | 821 | 1100 |  | База МВКП |  | 1 |  |  | 2*1000 | 1000 | 2000 | 6 |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 14 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6
35 | 197 | 1101 |  | КНС, ул.Октяб. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | [7 empty] | 15 |  |  | 1
36 | 3221 | 1102 |  | Перед.аэропорта |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
|  |  |  | всего | 0 | 31 | 0 | 5 |  |  | 17890 | 167 | 32 | 17 | 24 | 3 | 20 | 0 | 3 | 35 | 0 | 43 | 0 | 0 | 156 | 72 | 4 | 7 | 18 | 60 | 0 | 28
кол. одноф. тр-в
[10 empty] | одн. | двух. | [23 empty] | 28
[10 empty] | 8450 | 9440
[10 empty] | кап. ТП | 1260
№ п/п | Инв. № | Нов. №ТП | Ст.№ ТП | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
[5 empty] | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
[13 empty] | МВ (ВКВ) |  |  |  | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков | [5 empty] | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
37 | 1046 | 1103 |  | База УВД ХМАО |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 19 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  | 24 |  | 1
38 | 1849 | 1104 |  | зимняя стоянка |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
39 | 2611 | 1105 |  | КОСы |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 17 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
40 | 711 | 1106 |  | ГКНС "КОСов" |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 6 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
41 | 4201 | 1107 |  | База "Сибречтранс" |  | 1 |  |  | 63 |  | 63 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1
42 |  | 1109 |  | Газопровод ул Привольная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 1
43 | 1857 | 1110 |  | ул.Водопроводная |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 9 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 20 |  |  | 1
44 | 3012 | 1111 |  | ул.Рознина-124 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
45 | 2398 | 1114 |  | ул.Безноского |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 1
46 | 4170 | 1200 |  | сев. Кладбище |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
47 | 2876 | 1201 |  | Экспоцентр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 34 |  | 1
48 | 853 | 1202 |  | ОКБ (котельная) |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 9 |  |  | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 2 |  | 8 |  | 1
49 | 2644 | 1203 |  | ул.Песчаная |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 7 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 9
50 | 3680 | 1204 |  | Тенисный Корт |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 24 | 2 |  |  |  | 10 |  | 1
51 | 3512 | 1205 |  | Юр. Институт |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 26 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 24 | 2 |  |  |  | 10 |  | 1
52 | 4052 | 1206 |  | ул.Крупская "Югра лизинг" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  | 1 | 2
53 | 3556 | 1207 |  | ГСК "ОБЬ" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 5 |  | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 6
54 | 1822 | 1210 |  | Поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 1
55 | 3999 | 1211 |  | Поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 18 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1
56 | 1285 | 1213 |  | ул.Безноского |  | 1 |  |  | 2х630 | 630 | 1260 | 11 |  |  | 8 | [6 empty] | 4 |  |  | 12
57 | 2839 | 1300 |  | Офис"Луктур-А" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 |  |  | 6 | 1 | 3 | [7 empty] | 23 |  | 1 | 1
58 | 878 | 1301 |  | ул.Комсомольская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 |  | 2 | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
59 | 870 | 1302 |  | УВД ХМАО |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 1
60 | 157а | 1303 |  | Д/к "Октябрь" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 15 | 8 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 26 |  | 1 | 2
61 | 923 | 1311 |  | ОФСС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 11 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1
62 | 675 | 1312 |  | КСК "Дружба" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 6 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | 2
63 | 3600 | 1313 |  | ул.П.Морозова |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | 5 |  | 2 | [7 empty] | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 |  | 1
64 | 3599 | 1314 |  | ул.Лесная 4 |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 |  | 1
65 | 3601 | 1315 |  | ГСК "Иртыш" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 5 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 1
66 |  | 1316 |  | гаражи ОПРФ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | 2
67 | 2593 | 1318 |  | ул.К Маркса КНС |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
68 | 3348 | 1319 |  | ул.Дзержинского 41 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
69 | 809 | 1320 |  | База МП "ГЭС" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 19 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
70 | 2095 | 1321 |  | Школа-спутник |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
71 | 1219 | 1324 |  | УБОП |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
72 | 1231 | 1325 |  | Пионерская,118 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
73 | 3594 | 1326 |  | ж/д "Газпром" Рознина 105 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 15 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
74 | 2646 | 1330 |  | школа№1 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 10 | 1 | 27 |  |  | 49553 | 425 | 135 | 46 | 93 | 15 | 78 | 8 | 4 | 79 | 6 | 89 | 10 | 0 | 512 | 96 | 24 | 21 | 0 | 21 | 3 | 8
[10 empty] | одн. | двух. | [24 empty] | кол.одноф. тр-в
[10 empty] | 1513 | 48040 | [24 empty] | 5
[10 empty] | кап. ТП | 27280
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ (ВКВ) | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [13 empty] | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
75 | 732 | 1401 |  | ул.Пушкина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 15 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | [7 empty] | 16 |  |  | 1
76 | 3035 | 1402 |  | Ленина Коминтерна |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
77 | 1789 | 1403 |  | ул.Ленина, 6 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1 | 1
78 | 3091 | 1404 |  | д.с. Ул. Коминтерна |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
79 | 3197 | 1410 |  | ТДЦ "Гост.двор" |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 31 | 8 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 36 |  | 1 | 2
80 | 2592 | 1411 |  | Х-Мэлектросвязь |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
81 | 704 | 1412 |  | Центр Искусств |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
82 | 701 | 1420 |  | ул.Мира, 14 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 |  | 6 | 4 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 32
83 | 2140 | 1422 |  | Дом Дружбы |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
84 | 2596 | 1430 |  | ул.Пионерская,46 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
85 | 813 | 1431 |  | ул.Пионерская |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 14 |  | 3 | 5 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 16 |  |  | 2
86 | 3051 | 1440 |  | ул.Комсомольск. |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
87 | 690 | 1450 |  | Гост."Югра" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 1 | 1
88 | 589 | 1451 |  | Гост."Югра" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  | 2 | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
89 | 840 | 1452 |  | ул.Пионерская |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 12 |  | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 16 |  |  | 1
90 | 1211 | 1454 |  | Стоматология |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 | 1
91 | 3115 | 1455 |  | СЭС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
92 | 3119 | 1456 |  | Ветстанции |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
93 | 693 | 1500 |  | Бизнес-центр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 20 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
94 |  | 1501 |  | Медучилище ул. Калинина,40 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 19 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 19 |  | 1 | 1
95 | 3086 | 1502 |  | ОПРФ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 19 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 19 |  | 1 | 1
96 | 2917 | 1503 |  | ул.Свердлова |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
97 | 2889 | 1504 |  | теат.-конц.комплекс |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 12 | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  |  |  | 8
98 |  | 1506 |  | Медучилище Мед институт |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1000 | 2000 | 24 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
99 | 3641 | 1507 |  | Газпромнефть-Хантос |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
100 | 710 | 1510 | 209 | ОКБ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 |  | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  | 26 | [6 empty] | 1 | 2
101 | 1044 | 1512 | 203 | ул.Крупская-Пионерская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 8 | 1 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1
102 | 4183 | 1513 |  | Ж/дом Пионерская 83 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
103 |  | 1519 |  | стр. дет.сада ул Ленина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
104 | 4202 | 1520 |  | "Север. сияние" Мира,45 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1 | 2
105 | 3010 | 1530 |  | 75 квартал |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 1
106 | 1304 | 1531 |  | Чкалова-56 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
107 | 873 | 1532 |  | ул.Кр.армейс. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 9 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16
108 | 1274 | 1534 |  | Ленина-92 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 2 |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
109 | 3196 | 1535 |  | ул.Ленина,109 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 1
110 | 4208 | 1536 |  | ул. Строителей-Ленина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 0 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
111 | 1246 | 1538 |  | ГСК "Щит" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 5 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1
112 | 1935 | 1539 |  | ГСК Обь |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 9 |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
113 | 592 | 1541 |  | ул.Калинина, 22 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24 |  |  | 1
114 | 734 | 1543 |  | ул.Чкалова,40 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 21 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 | [11 empty] | кол. Тр-в
|  |  |  | всего |  | 3 | 0 | 37 |  |  | 61190 | 542 | 156 | 42 | 117 | 20 | 99 | 3 | 0 | 52 | 1 | 142 | 0 | 0 | 775 | 24 | 27 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 1030 | 60160
[10 empty] | кап.ТП | 30760
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
115 | 3062 | 1544 |  | Квартал77 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 11 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 12 |  | 16 |  | 1
116 | 3576 | 1701 |  | Городок ЛВЛ"Стройпроект" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
117 | 3735 | 1703 |  | ОМК поселок |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 | 6
118 | 3781 | 1705 |  | ул.Землеустроителей,20 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3
119 |  | 1706 |  | ул. Малиновая |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 8 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
120 | 3703 | 1710 |  | Сектор малоэт. застройки |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 0 | 8 | [8 empty] | 5 |  |  | 24 |  | 1
121 | 3704 | 1713 |  | м-н ОМК ул.Арефьевой |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 7 | 8 | [8 empty] | 4 |  |  | 12
122 | 2736 | 1714 |  | малоэтажн. застройка ОМК |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 1
123 | 3245 | 202 |  | Вертол.площ. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
124 | 2748 | 203 |  | Северавтотранс |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
125 | 2443 | 205 |  | база ННРГЭ |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 10 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | [7 empty] | 16 |  | 1 | 1
126 | 3242 | 206 |  | База ВНСС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 22 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
127 | 3243 | 207 |  | Ляминская РЭБ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
128 | 3087 | 208 |  | Горнол.трасса |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 6 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 6
129 |  | 209 |  | АЗС ЭКО |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | 6 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 6
130 | 3236 | 2000 |  | Титул |  |  |  | 1 | 2*1500 | 1500 | 3000 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 3 | 1 | 1
131 | 856 | 2001 |  | "Русский двор" |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 19 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
132 | 2059 | 2002 |  | Общ на 162мес |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
133 | 1934 | 2003 |  | Бойня |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 11 |  | 5 | 5 | 1 | 3 | [7 empty] | 16 |  | 1 | 1
134 | 3034 | 2004 |  | База ГНС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 22 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | [7 empty] | 24 |  | 1
135 | 3474 | 2005н |  | ООО НПЦ "Мониторинг" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 3 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
136 | 3482 | 2006 |  | база Версомонол |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 5 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 1
137 | 2032 | 2008 |  | Дачи |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 5 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
138 | 3224 | 2009 |  | Мостоотряд. |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 |  | 1
139 | 3481 | 2010 |  | меб.цех Мира 120"А" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
140 | 2622 | 2011 |  | Фирма"Борей" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 8 |  | 2 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | 3 |  | 1
141 | 2843 | 2012 |  | Метеостанция |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
142 | 119 | 2013 |  | СОТ аэропорта |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 6 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
143 | 1873 | 2014 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 8 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
144 | 2008 | 2015 |  | Дачи ул.Васильков. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 1
145 | 2011 | 2016 |  | Дачи "Наука" |  | 1 |  |  | 630 |  | 400 | 14 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1
146 | 2015 | 2017 |  | Дачи "Геолог" |  | 1 |  |  | 400 |  | 250 | 7 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1
147 | 2031 | 2018 |  | Дачи |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 7 | [7 empty] | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
148 | 3067 | 2019 |  | КСО Автокемп |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
149 | 3070 | 2020 |  | Автокемпинг |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 20 | 14 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 | 1
150 | 3508 | 2021 |  | дачи 3км. сот "Полет" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 7 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
151 | 3346 | 2022 |  | пер.Почтовый ж/пос.су-967 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | всего | 0 | 20 | 1 | 16 |  |  | 35910 | 356 | 104 | 30 | 68 | 8 | 49 | 0 | 0 | 35 | 0 | 86 | 12 | 0 | 445 | 51 | 17 | 6 | 32 | 24 | 0 | 15 | [5 empty] | кол.тр-в
12
[10 empty] | одн. | дв.
[10 empty] | 5190 | 30720
[10 empty] | кап. ТП | 10660
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
152 | 2861 | 2024 |  | ул.Уренгойская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
153 | 3368 | 2025 |  | Кладбище на 5 км |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | 4 |  | 2 | 4 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 1
154 | 854 | 2026 |  | Посёлок Налоговиков |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 |  | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
155 |  | 2027 |  | посёлок Горный |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
156 | 3923 | 2028н |  | Ферма"Горная" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
157 | 3125 | 2029 |  | Конноспортивный комп. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
158 | 3066 | 2030 |  | база "Титул" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
159 | 1936 | 2031 |  | ЮГЭ |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 8 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | [7 empty] | 16 |  | 1 |  |  | 6 |  | 2
160 |  | 2032 |  | Гостевые домики |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1000 | 2000 | 16 |  | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
161 |  | 2033 |  | ТРЛК ДН "Сопка-2" |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500
162 |  | 2034 |  | СПК |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 |  | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
163 | 2545 | 2036 |  | СУ-967 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 11 |  | 2 | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 2
164 | 2336 | 2037 |  | ДРСУ |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
165 | 2303 | 2040 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
166 | 2304 | 2041 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
167 | 2589 | 2043 |  | ООО "Юграотделстрой" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
168 | 2656 | 2044 |  | АБЗ ЗАО СК "ВНСС" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 8 | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
169 | 4032 | 2045 |  | База ООО "Омич" АБЗ |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
170 | 2680 | 2046 |  | АБЗ база "Судейкина" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 3 | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
171 | 4027 | 2047 |  | Рыборазводный зав. |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
172 | 4028 | 2048 |  | Рыборазводный зав. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
173 | 2878 | 2049 |  | База Х-Мгаз |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 8
174 | 4252 | 2050 |  | база ООО "Проминдустрия" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
175 | 2943 | 2051 |  | СУ-967, ул.Ягодная |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 2 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 6
176 | 2971 | 2052 |  | СУ-967ул.Фестивальная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
177 | 2944 | 2053 |  | СУ-967ул. Таежная |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 2 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 6
178 |  | 2054 |  | ул. Родниковая-Еловая |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
179 | 3131 | 2105 |  | Студ.городок |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 32 | 9 | 20 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 48 |  | 1
180 | 155 | 2110 |  | МУП "Горсвет" |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 10 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
181 | 2499 | 2111 |  | База ДРСУ-5 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1
182 | 3015 | 2113 |  | АЗС"ЛУКОЙЛ" |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 4 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 1
183 | 4442 | 2117c |  | стройка "Югор. Звезда-1" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
184 | 2990 | 2118 |  | Северавтотр |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 1
185 | 3181 | 2119 |  | пож.депо |  |  |  | 1 | 2*630 | 1000 | 2000 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
186 | 892 | 2200 |  | ул.Строителей |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1 | 1
187 | 3503 | 2201 |  | ул.Шевченко |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
188 | 1354 | 2202 |  | Ул.Шевченко,19 |  |  |  | 1 | 1000+630 | 1000+630 | 1630 | 18 |  |  | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 15 | 2 | 20 |  |  | 41550 | 370 | 102 | 54 | 72 | 11 | 62 | 0 | 0 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | 468 | 96 | 19 | 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | [5 empty] | кол.тр-в
10
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 3070 | 38480
[10 empty] | кап. ТП | 12650
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
189 | 2576 | 2203 |  | Депут.клуб |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 5 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
190 | 736 | 2210 |  | ул.Менделеева |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 18 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  | 1 | 1
191 | 4091 | 2211н |  | ул.Мира |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
192 | 4088 | 2212н |  | Д/сад №19 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
193 | 1204 | 2220 |  | ул.Шевченко |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
194 | 232 | 2221 |  | База УТСиИС |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 14 |  | 1 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16
195 | 82 | 2224 |  | База ПМК |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 11 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | [7 empty] | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 1
196 | 1290 | 2225 |  | Мк-рн"Мелиоратор" |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 11 |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
197 | 4326 | 2226 |  | Микрорайон "Авиатор" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
198 | 4100 | 2229 |  | Стройгеофизика |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
199 | 2399 | 2230 |  | База ГРСУ |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | 6 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  |  | 6
200 | 4450 | 2231 |  | ул.Строителей |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
201 | 579 | 2232 |  | ул.Строителей |  |  | 1 |  | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1 | 1
202 | 1264 | 2301 |  | Адм.ХМАО |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 40 | 14 | 32 |  | 1 |  |  | 3 | 44 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1
203 | 3146 | 2302 |  | ОТРК Югра 2оч. |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 20 | 10 | 22 |  | 1 |  |  | 3 | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 1
204 | 3157 | 2303 |  | Храм.компл |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 22 | 12 |  |  | 1 | 3 |  |  | 24 |  | 4 |  |  |  |  | 1
205 | 1341 | 2304 |  | 2оч. Шк.искусств |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 25 |  | 1 |  | 3
206 | 3199 | 2306 |  | картинная галерея |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 12 |  |  | 1 |  |  | 3 | 18 | 2 |  |  | 4 |  |  | 1
207 | 3187 | 2310 |  | ул.Чехова,12 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
208 | 1308 | 2330 |  | Комплекс ВУЗ |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 20 | 14 | 30 | 2 | 1 |  |  | 3 | 8 | 8 |  |  | 4 | 8 |  | 1
209 | 2069 | 2331 |  | ул.Лопарева,14 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 13 |  | 2 | 8 | 1 | 3 |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 16 |  | 1 | 1
210 | 594 | 2332 |  | ОСРЦ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 12 |  | 1 | 1
211 | 537 | 2334 |  | ул.Маяковского |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 2
212 | 211 | 2335 |  | ул.Лопарева,15 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1
213 | 3247 | 2343 |  | Налоговая |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 | 4 | 1
214 | 1279 | 2401 |  | ул.Доронина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 11 |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 14
215 | 161 | 2410 |  | ул.П.Лумумбы |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
216 | 2035 | 2411 |  | ул.Островского |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 18 |  | 1
217 | 903 | 2412 |  | ул.Чехова,62а |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 18 |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 | 1
218 | 1281 | 2413 |  | ул.Парковая |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 24 |  | 1
219 | 1315 | 2501 |  | Академстрой |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 | 18 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 24 |  | 1
220 | 2439 | 2502 |  | ул.Строителей |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 12 |  | 4 | 6 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 12
221 | 2679 | 2503 |  | ул.Восточная |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
222 | 2679 | 2504 |  | ул.Восточная |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
223 | 2654 | 2505 |  | ул. Парковая |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | [11 empty] | 1
224 | 2681 | 2506 |  | ул. Геологов,81 |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | [11 empty] | 1
225 | 3008 | 2511 |  | 4-эт. Стоянка |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 14 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 8 |  | 1
226 |  | 301 |  | АВПгазопров. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 8 | 4 | 26 |  |  | 48470 | 500 | 156 | 142 | 101 | 22 | 61 | 4 | 14 | 144 | 10 | 119 | 0 | 20 | 529 | 4 | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | [5 empty] | кол. Тр-в
6
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 2330 | 46140
[10 empty] | кап. ТП | 25220
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
227 |  | 302 |  | АВПгазопров. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
228 |  | 303 |  | КараванСеверреч |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
229 | 1903 | 304 |  | КараванСеверреч |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
230 | 3258 | 305с |  | стр. СК ВНСС Гидронамыв |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
231 | 2578 | 306 |  | школа сад гидронам. |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 8 | 13 | 11 |  |  |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 34 |  | 1
232 | 1884 | 307 |  | КНС-19 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
233 | 3330 | 308 |  | Тех.участок |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
234 | 3942 | 309 |  | Юграсудкомплект |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
235 | 2997 | 310 |  | База Версомонолита. |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1
236 | 3995 | 311 |  | ул.Ледовая(Жилище) |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 24 | 13 | 11 |  | 1 |  | 12 | 3 | 16 | [6 empty] | 1
237 | 4002 | 314 |  | ул.Ледовая(Жилище) |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 12 | 8 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 24 | 1
238 | 4087 | 315 |  | ул.Ледовая(Югра-Сити) |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 20 | 8 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 5 |  | 24 | 1
239 |  | 316 |  | "Югра-Сити" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 24 | 8 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 24 | 1
240 | 2738 | 3001 |  | пер.Южный |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 5 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
241 | 2683 | 3002 |  | ул.Гагарина,200 |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 8
242 | 2927 | 3003 |  | Район. Администрация. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
243 | 2558 | 3004 |  | Стадион |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 |  | 14 | 1
244 | 2130 | 3010 |  | РТПЦ |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | 14 |  | 2 | 4 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 16
245 | 3207 | 3020 |  | ул.Берёзовская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 11 | 8 | 18 |  | 1 | 2 |  | 1 | 14 |  |  |  | 4 | 8 |  | 1 | 1
246 | 2837 | 3021 |  | ХМСУ |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 12 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 12 |  | 1
247 | 4236 | 3022 |  | ул Лермонтова 7ми этажка |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
248 | 2328 | 3023 |  | ул. Берёзовская 51 |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 5 | [11 empty] | 1
249 | 4173 | 3024 |  | ул.Садовая |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
250 | 914 | 3025 |  | РТС |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 10 |  | 2 | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 16 |  |  | 1
251 | 3168 | 3026 |  | Памятный знак |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 |  |  | 3
252 | 803 | 3030 |  | ул.Берёзовская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 1
253 | 2723 | 3031 |  | ул.Школьная |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
254 | 3909 | 3032 |  | База ЖКУ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 8 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 16
255 | 153 | 3033 |  | База ОРСа |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  |  | 6 | [6 empty] | 4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  | 1
256 | 3302 | 3034 |  | ул. Сутормина,15 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
257 | 3678 | 3040 |  | ул.Гагарина,152 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 1
258 | 906 | 3041 |  | ОФОМС |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
259 | 812 | 3043 |  | ул.Гагарина |  |  |  | 1 | 2*250 | 630 | 1260 | 16 |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 1
260 | 2065 | 3044 |  | Больница |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | 18 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
261 | 555 | 3045 |  | Д/сад"Чебурашка" |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 10 |  | 3 | 7 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 12 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
262 | 1852 | 3046 |  | Тубдиспансер |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 14 |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 2
263 | 152 | 3048 |  | гост."Мисне" |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 10 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 2
264 |  | 3104 |  | стр.укреп.берег р. Иртыш |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | [14 empty] | 1
265 | 2241 | 3105 |  | Отстой судов |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 15 | 1 | 23 |  |  | 44490 | 400 | 121 | 76 | 90 | 15 | 43 | 18 | 16 | 52 | 2 | 92 | 0 | 23 | 429 | 86 | 16 | 9 | 12 | 12 | 3 | 13 | [5 empty] | кол. Тр-в
12
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 5270 | 39220
[10 empty] | кап.ТП | 20100
0
0
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
266 | 1406 | 3120 |  | ул.Ямская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  | 1
267 | 3001 | 3200 |  | ул.Барабинская |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 10 |  |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 12
268 | 3002 | 3201 |  | ул.Есенина-Барабинская |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 10 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 10
269 | 3193 | 3204 |  | ул. Луговая-Барабинская |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 2 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 8
270 | 3249 | 3205 |  | ул.Никифорова-Иртышская |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 8 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 10
271 | 2242 | 3212 |  | Свободы 61 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
272 | 4409 | 3213 |  | ул. Конева |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1
273 | 893 | 3231 |  | Соц.больница |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1
274 | 3986 | 3232 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
275 | 2378 | 3233 |  | ул.О.Кошевого |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
276 | 1843 | 3240 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 6 | 12 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
277 | 1438 | 3241 |  | ул.Кирова,кот. |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 12 | 8 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
278 | 1911 | 3242 |  | ул.Кр.партиз. |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1
279 | 1950 | 3248 |  | ул.Набережная |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
280 | 2017 | 3249 |  | ул.Набережная |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
281 | 810 | 3250 |  | Ср.школа№2 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  | 1
282 | 2491 | 3251 |  | Речпорт |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 |  | 2 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  | 1
283 | 2234 | 3252 |  | ЭРУ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
284 | 2504 | 3253 |  | Гагарина 284 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  | 2 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16
285 | 1799 | 3254 |  | ул.Конева-28 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  |  | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1
286 | 4017 | 3255 |  | дет. Комплекс по Мичурина |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
287 | 2322 | 3256 |  | алмаз.-гран. Цех |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
288 | 2470 | 3257 |  | г.к.Волна |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 9 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 6
289 |  | 3258 |  | Т.Д. Меридиан |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 28 |  | 1
290 | 858 | 3270 |  | Водозаб.Южный |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | [7 empty] | 16 |  | 1 | 1
291 | 2840 | 3271 |  | ДЭСЗ база |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
292 | 3210 | 3300 |  | Биатлон.центр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 11 | 6 | 14 |  | 2 |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1
293 | 3308 | 3302/1 |  | Центр лыжного спорта |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
294 |  | 3401 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
295 |  | 3402 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 0 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
296 |  | 3410 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 1 | 8 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
297 |  | 3411 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
298 |  | 3420 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
299 |  | 3421 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
300 |  | 3422 |  | ул.Никифорова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
301 | 1889 | 401 |  | КНС-7 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
302 | 4147 | 402 |  | Энгельса ,52 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
303 | 4203 | 403 |  | ул. Сирина,74 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 24 | 1
304 | 1031 | 405 |  | База Рыбокомбинат |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  |  | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 20
305 | 1898 | 406 |  | Нефтебаза |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | [9 empty] | кол. Тр-в
306 | 4299 | 407 |  | теп.склад, СТО Чернышов |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 54710 | 388 | 156 | 48 | 102 | 12 | 79 | 0 | 5 | 30 | 0 | 138 | 0 | 4 | 599 | 120 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 4
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 1450 | 53260
[10 empty] | кап. ТП | 14080
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
307 | 4299 | 408 |  | Нефтебаза |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
308 | 3174 | 409 |  | Дикоросы. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
309 | 3660 | 410 |  | ООО "Контакт" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4
310 | 1447 | 411 |  | ТП "Легион" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
311 | 3294 | 412 |  | база ТСМ |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
312 | 3602 | 415 |  | База ООО "Коралл" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
313 | 3233 | 4000 |  | Боулинг Центр |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4 | 3 | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1
314 | 4427 | 4001 |  | Гостиница Шахм. Клуба |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 18 | 18 | [5 empty] | 3 |  |  | 5 |  | 3 | 24 | 48 | 1
315 | 207 | 4002 |  | Горпищекомбинат |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 1 |  |  | 3
316 | 3218 | 4003 | 403 | гаражи ОТРК |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 5 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
317 | 1856 | 4004 |  | ул.Обская |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | 3 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
318 | 3297 | 4005 |  | стр.ж/д Энгельса |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 8 | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
319 | 2614 | 4006 |  | Школа №6 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
320 | 1959 | 4007 |  | Энгельса 26 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
321 |  | 4008 |  | Школа №6 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 4 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
322 | 2350 | 4009 |  | ул. Пушкина |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
323 | 3577 | 4010 |  | Рынок |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 5 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8
324 | 3745 | 4011 |  | гаражи "Берег" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 8 |  | 6 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 6
325 | 1099 | 4012 |  | База"Луна-Югра" |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 13 |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 1
326 | 2026 | 4013 |  | ул. Рознина,36 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 6 |  |  | 8 | [6 empty] | 4 |  |  | 12
327 | 2401 | 4014 |  | База ЖКУ |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 6 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 4
328 | 1283 | 4015 |  | ул.Собянина, 5 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  |  | 6 | [6 empty] | 4 |  |  | 12
329 | 3226 | 4016 |  | База ДЭП |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
330 | 3834 | 4017 |  | ж/дома Промышленная 13 |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
331 | 1884 | 4018 | 407 | ул.Энгельса Т.Д."Аванг." |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 24 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
332 | 2747 | 4100 |  | цех по пр. быстровоз. кон. |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
333 | 3220 | 4101 |  | База УПТК |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 24 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | 1
334 | 3250 | 4102 |  | База Хмсу |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
335 | 4245 | 4103 |  | Югорская цементная комп. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 1 |  | 3 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 1
336 | 2075 | 4110 |  | МОСТ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 6 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
337 | 2498 | 4111 |  | МОСТ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1
338 | 3337 | 4113 |  | база ВНСС на левом берегу |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 2 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8
339 | 3659 | 4115 |  | База "Х-М ремфлот" |  | 1 |  |  | 2*1000 | 1000 | 2000 | 5 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 6
340 | 219 | 4116 |  | Караван РЭБ |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 4 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | [11 empty] | 1
341 | 3742 | 4117 |  | КПМ |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | 6 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 6
342 | 3969 | 4209 |  | ГСК "Приозерье" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
343 | 3908 | 4210 |  | ул. Промышленная "Т.Ц." |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 | 2
344 | 816 | 5001 |  | Мк-рн"Геолог" |  |  | 1 |  | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1 | 1
345 | 2501 | 5002 |  | ул.Гагарина-65 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1 |  | 3 |  |  | 2
|  |  |  | всего | 0 | 21 | 1 | 17 |  |  | 42610 | 721 | 132 | 95 | 61 | 34 | 48 | 4 | 6 | 33 | 0 | 117 | 0 | 7 | 523 | 48 | 18 | 43 | 55 | 68 | 48 | 37 | [5 empty] | кол. Тр-в
11
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 4170 | 38440
[10 empty] | кап. ТП | 6520
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность |  |  | к-во отх. ф-0,4 | 10кВ |  |  |  | 0,4кВ | [10 empty] | па- | Разрядники |  |  | РЛНД
п/п | № | № | № |  | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП |  |  |  |  | МВ | РВ | ВН-16 | АВР | наличие авт. выкл. |  |  |  |  | наличие руб-ков |  |  |  |  | АВР | нель | РВО- | РВП- | РТФ
|  | ТП | ТП | [9 empty] | (ВКВ) |  |  |  | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А | 1000-1500А |  | 2500-5000А | до 600А | до 800А |  | НО | 10 | 10 | 10
[17 empty] | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фид. |  | вводн., сек. | отход. | вводн., сек. | отход.фидер.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
346 | 691 | 5003 |  | ул.Гагарина,51 |  |  | 1 |  | 2*630 | 630 | 1260 | 10 |  | 4 | 6 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 12 |  |  |  | 3
347 | 4189 | 5004 |  | ул.Гагарина,39 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
348 | 4235 | 5009 |  | гаражи Гагарина |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
349 | 1334 | 5011 |  | Ср.школа№8 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 14 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  | 8 |  | 2 |  |  | 8 |  | 1 | 1
350 | 1804 | 5012 |  | ул.Гагарина,131 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1
351 | 4068 | 5013 |  | ул.Гагарина,131 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 4 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 1
352 | 1018 | 5101 |  | Пож.депо |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 16 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 1
353 | 1023 | 5102 |  | ГОиЧС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 |  | 2 | 6 | 1 | 3 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 8 |  | 1
354 | 4160 | 5103 |  | ул. Югорская |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 0 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
355 | 4341 | 5104 |  | ул. Югорская, 3 |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 0 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
356 | 1271 | 5111 |  | ул.Лермонтова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 |  |  | 8 | [6 empty] | 4 |  |  | 20
357 | 3339 | 5112 |  | Солдатское поле |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 16 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
358 | 3766 | 5113 |  | ул.Сургутская-1 |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 7 |  | 4 | 2 |  | 3 |  |  | 8 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 6
359 | 3805 | 5114 |  | Солдатское поле |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 20 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
360 | 4108 | 5115с |  | квартал ул.Югорская |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 12 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 |  | 1
361 |  | 5117 |  | Воинская часть |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1
362 | 4402 | 8001 |  | полигон ТБО |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | 8 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 8
363 | 1339 | РП-11 |  | ул.Свердлова |  |  |  | 1 | 2*750 | 750 | 1500 | 19 | 13 | 22 | 2 | 1 | 3 |  |  | 30 | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
364 | 1917 | РП-12 |  | поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 14 | 14 | 33 | 4 | 1 | 3 | [7 empty] | 24 |  | 1
365 | 386 | РП-13 |  | ул.Комсомольская |  |  |  | 1 | нет. |  | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 1
366 | 1943 | РП-14 |  | ул.К.Маркса,3 |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 34 | 19 | 19 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | 32 |  | 1
367 | 2898 | РП-15 |  | ул.Мира |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 26 | 19 | 42 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 24 | 8 |  |  |  | 10 |  | 1 | 1
368 |  | РП-17 |  | ул.Аграрная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 20 |  |  | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 24 | 1
369 | 2143 | РП-20 |  | ЮНИИТ |  |  |  | 1 | нет. |  | 0 | 0
370 | 2906 | РП-21 |  | CУР |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | 26 | 15 | 32 |  | 1 | 3 |  |  | 20 | 8 | 4 |  |  |  |  | 1
371 | 191 | РП-22 |  | ул.Чехова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 18 | 15 | 36 |  | 1 | 3 |  |  | 13 |  | 4 |  |  | 11 |  | 1 | 1 |  | 6 |  | 2
372 | 3504 | РП-23 |  | ул.Чехова,12 |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 8 | 24 | 32 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 34 |  | 1 | 1
373 | 3018 | РП-25 |  | Лесхоз |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | 18 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 1
374 | 950 | РП-30 |  | пер.Южный |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 18 | 19 | 42 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 20 |  | 1 | 1 |  | 6
375 | 580 | РП-32 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 12 | 21 | 46 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | 1
376 |  | РП-34 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 0 | 20 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 18 |  |  |  | 24 |  | 1
377 | 4426 | РП-40 |  | М-н Западный |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | 0 | 40 |  |  | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 36 | 1
378 | 2074 | РП-41 |  | МОСТ |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | 8 | 11 | 26 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 16 |  | 1 | 1
379 | 2899 | РП-42 |  | ул. Сирина,68а |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 16 | 7 | 16 | 4 | 1 | 3 |  |  | 18 |  | 4 |  |  | 24 |  | 1 | [10 empty] | кол. Тр-в
380 | 4153 | РП-43 |  | Станция скорой помощи |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | 10 | 20 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | [10 empty] | 2
381 | 4307 | РП-51 |  | мкр"Солдат.поле"ул.Югорская |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | 0 | 20 |  |  | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | 32 |  | 1
|  |  |  | всего | 0 | 3 | 1 | 32 |  |  | 54310 | 397 | 373 | 393 | 66 | 23 | 66 | 12 | 25 | 148 | 36 | 93 | 0 | 2 | 557 | 60 | 28 | 10 | 6 | 21 | 0 | 4
[10 empty] | одн. | двух.
[10 empty] | 650 | 53660
|  |  |  | ИТОГО: | 0 | 136 | 11 | 233 |  | 0 | 450683 | 4266 | 1467 | 943 | 794 | 163 | 605 | 49 | 73 | 616 | 55 | 1040 | 22 | 56 | 4993 | 657 | 203 | 148 | 159 | 230 | 60 | 125
[10 empty] | кап. ТП | 36340
[34 empty] | мощность КТП |  | всего
[34 empty] | 33123 |  | 450683
|  |  |  | Количество ТП/РП: |  | 381 | [26 empty] | однотр. | двухтр. | всего тр-ров
[5 empty] | Однотрансформаторных - | [6 empty] | 92 | ( в том числе МТП - 0) | [19 empty] | 92 | 287 | 666
[5 empty] | Двухтрансформаторных - | [6 empty] | 287 | [25 empty] | всего тр-в
[33 empty] | мощность |  |  |  |  | 92
|  |  |  | общая мощность: | [28 empty] | 33123 | однотрансф.
[9 empty] | 450683 |  |  | кВА | [20 empty] | 417560 | двухтрансф.
[8 empty] | (в том числе приходится на однотрансформаторные - | [8 empty] | 33123 | [15 empty] | 450683 | всего |  |  |  | АВ | руб. | АВР 10+0,4
[13 empty] | двухтрансформаторные - |  |  |  | 417560 | [15 empty] | 450683 | проверка |  |  |  | 1398 | 6768 | 366
[34 empty] | мощность без РП |  | РП
[34 empty] | 420183 |  | 30500
|  | Вед. инженер ПТГ | [11 empty] | Гаязов И.Г.
мощность капитальных ТП
|  | Главный инженер | [11 empty] | Шевченко А.В. | [19 empty] | 184870

## ГЭС
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | Главный инженер МП "ГЭС" | [16 empty] | Директор МП "ГЭС"
|  |  |  | _____________ А.В. Шевченко | [16 empty] | _________ | С.М.Милкин
График текущего ремонта распределительных пунктов на 2017г.
№ п/п | Инв. № | Нов. №ТП | Ст.№ ТП | Место установки | ТИП ТП |  |  |  | Мощность
[5 empty] | МТП | КТПН | В-21 | К-42 БКТП | [8 empty] | месяц
[12 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 1339 | РП-11 |  | ул.Свердлова |  |  |  | 1 | 2*750 | 750 | 1500 | bar: январь
2 | 1917 | РП-12 |  | поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | bar: февраль
3 | 386 | РП-13 |  | ул.Комсомольская |  |  |  | 1 | нет. |  | 0 | bar: март
4 | 1943 | РП-14 |  | ул.К.Маркса,3 |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | bar: апрель
5 | 2898 | РП-15 |  | ул.Мира |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | bar: апрель
6 |  | РП-17 |  | ул.Аграрная |  |  |  | 1 | 2х630 | bar: май
7 | 2143 | РП-20 |  | ЮНИИТ |  |  |  | 1 | нет. |  | 0 | bar: май
8 | 2906 | РП-21 |  | CУР |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | bar: месяц июнь
9 | 191 | РП-22 |  | ул.Чехова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | bar: месяц июнь
10 | 3504 | РП-23 |  | ул.Чехова,12 |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | bar: месяц июль
11 | 3018 | РП-25 |  | Лесхоз |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | bar: месяц июль
12 | 950 | РП-30 |  | пер.Южный |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | bar: месяц август
13 | 580 | РП-32 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | bar: месяц август
14 |  | РП-34 |  | мкр "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2х1250 | bar: месяц сентябрь
15 | 4426 | РП-40 |  | М-н Западный |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | bar: месяц сентябрь
16 | 2074 | РП-41 |  | МОСТ |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | bar: месяц октябрь
17 | 2899 | РП-42 |  | ул. Сирина,68а |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | bar: месяц октябрь
18 | 4153 | РП-43 |  | Станция скорой помощи |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | bar: месяц ноябрь
19 | 4307 | РП-51 |  | мкр"Солдат.поле"ул.Югорская |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | bar: месяц декабрь
#REF!
[9 empty] | Всего |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[7 empty] | ТР | шт | 19 | 67 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Нач.ПТГ |  |  | Гаязов И.Г.
| Техник ПТГ |  |  | Голубева О.И.

## Лист1
| 2014г. | 382 шт.
| 2015г. | 384 шт.
№ | минус |  | № | смонтированы
1 | ТП 1108 | ЮРЭСК | 1 | ТП 103
2 | ТП 1220 | демонтир. | 2 | ТП 115
3 | ТП 1501 | ЮРЭСК | 3 | ТП 1010
4 | ТП 1506 | ЮРЭСК | 4 | ТП 2050
5 | ТП 1600 | ЮРЭСК | 5 | ТП 2121
6 | ТП 1601 | ЮРЭСК | 6 | ТП 2240
7 | ТП 2060 | ЮТЭК-РС | 7 | ТП 3258
8 | ТП 2106 | ЮРЭСК | 8 | ТП 407
9 | ТП 5004с | демонтир. | 9 | ТП 4103
|  |  | 10 | ТП 5104
384 шт. + 21 шт. ТП ЮРЭСК + 5 шт. РП ЮРЭСК = 410 шт. всего