Сводная таблица о выводе а ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ЯНВАРЬ 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  (улица, мкр., квартал) | Период ремонта | | | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ТП-3030, 1СШ-10кВ | Ул. Березовская | 10.01.18 | 11.01.18 | 2 | плановые |
|  | ТП-3030, Т-1 | Ул. Березовская | 12.01.18 | 12.01.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3022 яч.№5 – КЛ-10 кВ | Ул. Сургутская | 12.01.18 | 14.01.18 | 3 | плановые |
|  | ТП- 401, Т-2 | Ул. Энгельса | 17.01.18 | 17.01.18 | 1 | плановые |
|  | ТП- 407, Т-2 | Ул. Объездная | 17.01.18 | 17.01.18 | 1 | плановые |
|  | ТП- 409, Т-2 | Ул. Привольная | 17.01.18 | 17.01.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3205, ВЛ- 0,4, ф. №7 | Ул. Никифорова | 26.01.18 | 26.01.18 | 1 | плановые |