Сводная таблица о выводе а ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ФЕВРАЛЬ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ТП-5112, 2СШ-10кВ, Т-2 | Ул. Рябиновая | 01.02.18 | 01.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-5103, 2СШ-10кВ, Т-2 | Ул. Югорская | 01.02.18 | 01.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-4002, ф.№ 11, ВЛ-0,4 кВ | Ул. Пионерская | 02.02.18 | 02.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-5104, 2СШ-0,4кВ, Т-2 | Ул. Югорская | 05.02.18 | 05.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-5111, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | Ул. Школьная | 06.02.18 | 06.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-120, яч.№5, яч.№7, ВЛ-10кВ | Ул. Осенняя | 13.02.18 | 15.02.18 | 3 | плановые |
|  | ТП-3300, 1СШ-0,4кВ, ф.№3 | Ул. Спортивная | 14.02.18 | 14.02.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-5111, КЛ-10кВ, яч.№3 | Ул. Школьная | 19.02.18 | 20.02.18 | 2 | плановые |
|  | ТП-3031, КЛ-10кВ, яч.№1 | Ул. Ключевая | 19.02.18 | 20.02.18 | 2 | плановые |
|  | ТП-5011, Т-2 | Ул. Посадская | 28.02.18 | 28.02.18 | 1 | плановые |