Сводная таблица о выводе а ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за МАРТ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ТП-3303, 2СШ-10 кВ, Т-2 | Биатлонный центр  | 01.03.18 | 01.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1110, 1СШ-0,4 кВ, АВ-1, РВ-1, Т-1 | Ул. Водопроводная | 05.03.18 | 05.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-172, ВЛ-0,4 кВ, ф.№1 | СОТ «Кедр» | 07.03.18 | 07.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1201, 1СШ-0,4 кВ, АВ-1, РВ-1, Т-1 | Ул. Студенческая | 12.03.18 | 12.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1202, 1СШ-0,4 кВ, АВ-1, РВ-1, Т-1 | Ул. Пионерская | 12.03.18 | 12.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3212, ф. №4, ВЛ-0,4 кВ | Ул. Свободы | 19.03.18 | 19.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1211, Т-1 | Ул. Пионерская | 22.03.18 | 22.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-2119, 2СШ-0,4 кВ | Ул. Студенческая | 22.03.18 | 22.03.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-2014, ф.№2, ВЛ-0,4 | СОТ «Движенец» | 29.03.18 | 29.03.18 | 1 | плановые |