Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ИЮНЬ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ТП 109 РУ-10/0,4  | СОК «Учитель» | 01.06.18 | 01.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1011 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 04.06.18 | 04.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 110 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 04.06.18 | 04.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 110 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 05.06.18 | 05.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1011 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 05.06.18 | 05.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1101 РУ-10/0,4 СШ-1 | Ул. Октябрьская | 08.06.18 | 08.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3040 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 08.06.18 | 08.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3040 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 08.06.18 | 08.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1101 РУ-10/0,4 СШ-2 | Пер. Озерный | 11.06.18 | 11.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 186 РУ-10/0,4 | СОТ «Аграрник» | 12.06.18 | 12.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1114 РУ-10/0,4  | Ул. Безноскова | 15.06.18 | 15.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1005 РУ-10/0,4 | СОК «Урожай» | 15.06.18 | 15.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1103 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 15.06.18 | 15.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1103 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 18.06.18 | 18.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1105 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 18.06.18 | 18.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3030 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 18.06.18 | 18.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1105 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 19.06.18 | 19.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1111 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 19.06.18 | 19.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1111 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 19.06.18 | 19.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1200 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 20.06.18 | 20.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1200 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 21.06.18 | 21.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1201 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 21.06.18 | 21.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1201 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 22.06.18 | 22.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1202 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 21.06.18 | 21.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1202 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 22.06.18 | 22.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3046 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 26.06.18 | 26.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-3046 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 26.06.18 | 26.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1431 РУ-10/0,4 СШ-2 | Без ввода ограничения | 27.06.18 | 27.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-1208 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 28.06.18 | 28.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-4105 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 28.06.18 | 28.06.18 | 1 | плановые |
|  | ТП-4115 РУ-10/0,4 СШ-1 | Без ввода ограничения | 28.06.18 | 28.06.18 | 1 | плановые |