Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ИЮЛЬ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ТП 112 РУ-10/0,4 | Дачи-1 Стрижкино | 02.07.18 | 02.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 2017 РУ-0,4 СШ-2 | СОТ «Наука» уч. 35-68 | 02.07.18 | 02.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 113 РУ-10/0,4 | Дачи-2 Стрижкино | 05.07.18 | 05.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10 кВ ф.17-6 от ТП 104 до ТП 113 | Дачи-2 Стрижкино | 05.07.18 | 05.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 4002 | Ул. Коминтерна, 24-28 | 09.07.18 | 09.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10 кВ ТП 2009 | Без ввода ограничения | 16.07.18 | 20.07.18 | 5 | плановые |
|  | ВЛ-10 кВ ТП 2012 | Без ввода ограничения | 16.07.18 | 20.07.18 | 5 | плановые |
|  | ТП 1431 ВЛ-0,4 кВ | Ул. 8 Марта | 17.07.18 | 17.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1530 ВЛ-0,4 кВ | Ул. Ленина, 93 | 18.07.18 | 18.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ, ТП 3030 | Ул. Красногвардейская, 26-30,Школьная, 20-22 | 18.07.18 | 18.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3257 ВЛ-0,4 кВ | ГСК «Волна» | 19.07.18 | 19.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 3033 | ул. Шмидта | 19.07.18 | 19.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 123 РУ-0,4 | Ул. Землеустроителей | 19.07.18 | 19.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 2026 | Ул. Сосновый Бор, 9, 25-33Ул. Солнечная | 20.07.18 | 20.07.18 | 1 | плановые |
|  | КЛ-10 кВ от ТП2224 до ТП 2225 | Без ввода ограничения | 24.07.18 | 24.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 3046 | Ул. Гагарина, 76-80 | 27.07.18 | 27.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 3040 ф. 6 | Ул. Спортивная | 27.07.18 | 27.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 114 РУ-10/0,4 | Дачи Стрижкино | 30.07.18 | 30.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 406 | Без ввода ограничения | 30.07.18 | 30.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 410 | ООО «Контакт» | 30.07.18 | 30.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3030 РУ-0,4 СШ-2 | Ул. Березовская, 33,35Ул. Красногвардейская, 26, 28, 30 | 30.07.18 | 30.07.18 | 1 | плановые |
|  | РП-21 РУ-10 СШ-2 | Без ввода ограничения | 31.07.18 | 31.07.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП 1539 | ГСК «Обь» | 31.07.18 | 31.07.18 | 1 | плановые |
|  | КЛ-0,4 кВ ТП 1500  | «Офисный Центр» | 31.07.18 | 31.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1512 РУ-0,4 | Пер. Надежды | 31.07.18 | 31.07.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1513 РУ-0,4 | Ул. Комсомольская, 58-74Ул. Калинина, 57, 59  | 31.07.18 | 31.07.18 | 1 | плановые |