Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за АВГУСТ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | КЛ-0,4 кВТП 3046 | Ул. Гагарина, 58а, 76-80 | 01.08.18 | 01.08.18 | 1 | аварийные |
|  | ТП 2001 РУ-10 кВ | Без ввода ограничения | 02.08.18 | 14.08.18 | 13 | плановые |
|  | ТП 1005РУ 10/0,4 кВ | СОК «Урожай», 2,3,4 Линии. | 08.08.18 | 08.08.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 ТП 205 | Ул. Строителей, производственная база р-н Назымчанка | 06.08.18 | 06.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3031 РУ-0,4 кВ 1 СШ | Ул. Ключевая, 3,5,13,15Ул. Лермонтова, 24Ул. Сургутская | 09.08.18 | 09.08.18 | 1 | аварийные |
|  | ТП 2017РУ-0,4 кВ | СОТ «Геолог» уч. 165-177СОК «Ветеран», уч. 1-28СОК «Наука» уч. 1-33, 35-68СОТ «Движенец» 281 | 13.08.18 | 13.08.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 3043 | ул.Гагарина,114,116,120,122,96 | 10.08.18 | 10.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 2040РУ-0,4 кВ | СОТ «Авиатор» уч.1-42,57-66,71-77,86-90 | 14.08.18 | 14.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1530РУ-0,4 кВ | Ул. Мира, 52, Ленина 93,95,Чкалова 43-49 | 20.08.18 | 20.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1531РУ-0,4 кВ | Ул. Мира 66, 68Чкалова 54, 56 | 20.08.18 | 20.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 1536РУ-0,4 кВ | Ул. Мира, 90-100,Ленина 117 | 20.08.18 | 20.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 2026РУ-0,4 кВ | Ул. РассветнаяУл. УренгойскаяУл. РодниковаяУл.Еловая, 2-14Ул. Центральная, 32 | 15.08.18 | 20.08.18 | 5 | плановые |
|  | ТП 1005РУ-10 кВ | СОТ «Учитель», СОТ «Урожай» | 16.08.18 | 16.08.18 | 1 | плановые |
|  | КЛ-0,4 кВТП 3046 | Ул. Гагарина, 58а, 76-80 | 16.08.18 | 16.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 2212КЛ-0,4 кВ | Гаражи по ул. Строителей 105 | 15.08.18 | 16.08.18 | 2 | плановые |
|  | ТП-1452РУ-0,4 кВ 1-СШ | Без ввода ограничения | 20.08.18 | 27.08.18 | 8 | плановые |
|  | ТП 1412РУ-0,4 кВ | Ул. Ленина, 9а, 9б | 17.08.18 | 27.08.18 | 11 | плановые |
|  | ТП 1519РУ-0,4 кВ | Ул. Ленина 106аГаражи по ул. Строителей-Ленина | 24.08.18 | 24.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3030РУ-0,4 кВ 2-СШ | Ул. Красногвардейская 26,28,30Сургутская 23а,30,34Березовская 23,25,28,33, 33б, 35Школьная 20, 22 | 23.08.18 | 23.08.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 5001РУ-0,4 кВ 1-СШ | ул.Гагарина 73-77, 87, 89, 91, 93, 97 | 23.08.18 | 02.09.18 | 11 | плановые |
|  | ТП 3031РУ-0,4 кВ | Ключевая 13,15, 22-28 | 24.08.18 | 24.08.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10 кВТП 2015,ТП 2017 | СОТ «Геолог» уч. 165-177СОК «Ветеран», уч. 1-28СОК «Наука» уч. 1-33, 35-68СОТ «Движенец» 281СОТ "Полет" 5-я улицаСОТ «Ветеран» уч. 29-104 | 30.08.18 | 30.08.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2401 | Ул. Островского, 21-31Ул.Патриса Лумумбы 7-23 | 30.08.18 | 30.08.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2022 | Ул. Солнечная 13А | 31.08.18 | 31.08.18 | 1 | плановые |