Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | КЛ-0,4 кВТП 1207 | ГСК «Обь» ряд 9, 10 | 01.09.18 | 01.09.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 2001 РУ-10 кВ | Без ввода ограничения | 02.09.18 | 14.08.18 | 2 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 3020 | ул.Гагарина, 207-211 | 03.09.18 | 03.09.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 5001 РУ-10 кВ | Без ввода ограничения | 03.09.18 | 15.09.18 | 12 | плановые |
|  | ТП 1412РУ-10 кВ | Без ввода ограничения | 03.09.18 | 15.09.18 | 12 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2021 | СОТ «Полет», СОТ «Авиатор» | 04.09.18 | 04.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2401 | ул. П.Лумумбы, ул. Островского | 04.09.18 | 04.09.18 | 1 | аварийные |
|  | ТП 1452РУ-0,4 кВ СШ-1 | Без ввода ограничения | 04.09.18 | 04.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 173 | СОТ «Строитель» | 04.09.18 | 05.09.18 | 2 | плановые |
|  | ТП 5001 РУ-10/0,4 кВ СШ-1 | Без ввода ограничения | 04.09.18 | 14.09.18 | 10 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 172 | СОТ «Кедр» | 04.09.18 | 04.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 3026 | пер. Кедровый | 04.09.18 | 04.09.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3045РУ-0,4 кВ СШ-1 | Гагарина, 92-108  | 05.09.18 | 05.09.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 202РУ-0,4 кВ | Вертодром ООО «Агрегат» Пилорама Освещение вост. объездной  | 05.09.18 | 05.09.18 | 1 | плановые |
|  | ТП 3045РУ-0,4 кВ СШ-2 | ул.Гагарина, 80а – 86.Гагарина, 90, 90 а | 06.09.18 | 06.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 3012 | Заречная, 25-39 | 06.09.18 | 06.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2018 | СОТ «Геолог» уч.93-101 | 07.09.18 | 07.09.18 | 1 | плановые |
|  | РУ-10 кВТП 2013 | СОТ «Полет» (4-я линия) уч. 27-31, 41-45 Д/к «Авиатор» уч.103-111д\к «Полет» уч.11-111д\к «Полет» уч. 32 - 39. | 10.09.18 | 10.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 3200 | ул. Кирова 94-120 ул. Ледовая 21-33 ул.Барабинская, 6-16, Крылова 8а-12Ледовая,16-24.  | 11.09.18 | 11.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2021 |  СОК «Полет» уч. 149, 136, 137, 112, 114, 113, 98. 117-137.СОТ «Ветеран» уч № 83-106СОК «Полет» уч. 83-111СОК «Полет» уч. 138-150 уч. 205, 156а | 11.09.18 | 11.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 5111 | Школьная, 2, 2а, Рябиновая, 24. | 12.09.18 | 13.09.18 | 2 | плановые |
|  | ТП 1452 РУ-0,4 кВ СШ-2 | Без ввода ограничения | 17.09.18 | 22.09.18 | 5 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 183 |  СОК «Геофизик» уч.1-64., 287-303 | 18.09.18 | 18.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 2017 |  СОК «Наука» уч.18-34 | 19.09.18 | 21.09.18 | 1 | плановые |
|  | РУ-10 кВТП 173 | СОТ «Строитель» уч-ки 1-57СОТ «Строитель» уч-ки 58-72СОТ «Строитель» уч-ки 88-155 | 22.09.18 | 22.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10 ф. 4 А | Промбазы: «ООО Ляминец»,ООО «Орион», ИП Скутельник, **ООО «Норстрой»** , ЗАО «Дива» | 22.09.18 | 22.09.18 | 1 | аварийные |
|  | ТП 1450 РУ-10 кВ | Без ввода ограничения | 26.09.18 | 26.09.18 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4 кВТП 1534 |  Ленина, 90, 90а, 92,92а, 92б. Кр.армейская, 1, 5  | 27.09.18 | 27.09.18 | 1 | плановые |
|  | КЛ-0,4 кВТП 4100 | Объездная, 39/1 | 28.09.18 | 28.09.18 | 1 | плановые |
|  |  |  |  |  |  |  |