Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ЯНВАРЬ 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес(улица, мкр., квартал) | Период ремонта | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | ВЛ-0,4ТП 172 | СОТ «Кедр», ул. 6,7 | 14.01.19 | 14.01.19 | 1 | плановые |
|  | КЛ-10ТП 2229 | Ул. Чехова, 86/1, 86/2 | 14.01.19 | 14.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 12ТП 2231 | Ул. Строителей, 85, 87, 89 | 15.01.19 | 15.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 1, 4ТП 173 | СОТ «Строитель», уч. 1-57, 88-155 | 15.01.19 | 15.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 2-СШТП 2111 | Ул. Мира, 108, 116 | 23.01.19 | 23.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 3ТП 2016 | СОТ «Родник», уч. 14-55 | 23.01.19 | 23.01.19 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10ТП 2229 | Ул. Чехова, 86/1, 86/2, светофор, Ханты-Мансийскгеофизика | 23.01.19 | 23.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ТП 1005 | СОТ «Урожай», 2, 3, 4 линии | 29.01.19 | 29.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 2ТП 2014 | СОТ «Движенец», уч. 163-292 | 29.01.19 | 29.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 3ТП 1534 | Ул. Ленина, д. 90, 90а, 92, 92б, ул. Красноармейская, 1, 5 | 29.01.19 | 29.01.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 2-СШТП 1543 | Ул. Доронина, 26, 28 | 29.01.19 | 29.01.19 | 1 | плановые |