Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за МАРТ 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  (улица, мкр., квартал) | Период ремонта | | | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | РУ-0,4 ф. № 2  ТП 172 | СОТ «Кедр» | 05.03.19 | 07.03.19 | 3 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1412 | Ул. Ленина, д. 9А, 9Б | 05.03.19 | 05.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2311 | Ул. К. Маркса, 1-8, ул. Чехова, 1-3, 1А, ул. Гагарина, д. 3, | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2302 | Ул. Чехова, 8, 2, 12, 10, 6А | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 172 | СОТ «Кедр» | 11.03.19 | 13.03.19 | 3 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 174 | СОТ «Геофизик» | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 313, 312 | Ул. Ледовая, д. 1А | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2018 | СОТ «Геолог» | 14.03.19 | 13.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 2-СШ  ТП 2334 | Ул. П. Лумумбы, 2, ул. Калинина, д. 24, 14, ул. Маяковского, 13, 15, 19, 32-44, ул. Чехова, д. 26 | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 1-СШ  ТП 2334 | Ул. П. Лумумбы, 1А, ул. Калинина, д. 14 | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4  ТП 172 | СОТ «Кедр» | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3212 | Ул. Свободы, 55, 59, 61, ул. Заречная, 7-15, 18, 23, 25-39, ул. Заводская, 8А, ул. Иртышская, 11, 1-7, 2А, 4, ул. Луговая, 6-14, 7, 9, 16-28 | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2024 | Ул. Зеленая, ул. Уренгойская, 1-9, 11-19, 16-22, ул. Ягодная, 6-12, ул. Солнечная, 11, 13б, ул. Фестивальная, 25 | 19.03.19 | 19.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 180 | СОТ «Кедр» | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-0,4  ТП 172 | СОТ «Кедр», ул. 8-я, ул. Дубовая, ул. Сосновая, ул. Осиновая | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. № 2  ТП 2040 | СОТ «Авиатор» | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 | плановые |
|  | ВЛ-10  ТП 2021 | СОТ «Полет», СОТ «Ветеран» | 26.03.19 | 26.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 184, 180, 183, 186, 176, 175, 177 | СОТ «Кедр», СОТ «Лесной», СОТ «Геофизик», СОТ «Аграрник» | 27.03.19 | 27.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 172, 173, 174, 178 | СОТ «Садовый», СОТ «Строитель», СОТ «Геофизик-1» | 28.03.19 | 28.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 8008 | СОТ «Разведчик», СОТ «Витамин», СОТ «Аграрник-2» | 28.03.19 | 28.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2203 | Ул. Чехова, д. 66А | 29.03.19 | 29.03.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2330 | ЮГУ, ХМТПК (ул. Чехова, 16) | 29.03.19 | 29.03.19 | 1 | плановые |