Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ДЕКАБРЬ 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  (улица, мкр., квартал) | Период ремонта | | | Вид ремонта, аварийная готовность. |
| Диспетчерское наименование (ТП, РП, ЛЭП) | Начало | Окончание | Количество дней |
|  | РУ-0,4  ТП 2221 | Ул. Шевченко, 54а, 51, 57, 53, 52, ул. Чехова, 81 | 02.12.19 | 02.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3045 | Светофор ул. Гагарина – ГОУ Гимназия, ул. Гагарина, 88, 92-108, 80, 80а-86, 90, 90а, КНС №25, Д/с «Дюймовочка» | 02.12.19 | 02.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1452 | КУ №1, почта №11, ул. Пионерская, 25, 27, 29, ул. Энгельса, 15а | 02.12.19 | 02.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2106 | МЧС ул. Студенческая, 33 | 03.12.19 | 03.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2112 | Здание «МОТОТРЭР», АБК ГИБДД | 03.12.19 | 03.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2119 | Ул. Студенческая, 82, КУ пождепо, ул. Мира, 114, ул. Студенческая, 10 | 03.12.19 | 03.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2200 | Ул. Чехова, 73/1, 63а, 73, 75, 77, 79, ул. Строителей, 90, 88, ул. Шевченко, 38, 40, 42, 44 | 04.12.19 | 04.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2060 | Ул. Индустриальная, КНС | 04.12.19 | 04.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2002 | Ул. Мира, 126, 124, 126а | 04.12.19 | 04.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1114 | ул. Безноскова,16-46, 19-41; ул. Калинина, 27-37, 39-41, 40-46, 91-99; ул. Новая, 15-21,16-22 | 04.12.19 | 04.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3200 | Ул. Кирова, 94-120 | 09.12.19 | 09.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3040 | Ул. Гагарина, 142, 144, 146,146а | 09.12.19 | 09.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2306 | Ул. Ленина, д. 21а | 09.12.19 | 09.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2230 | Ул. Чехова, 82, 84 | 12.12.19 | 12.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2026 | ул. Солнечная, 24-30, ул. Зеленая, 1-12, ул. Сосновый бор, 23 ул. Родниковая, ул. Центральная | 13.12.19 | 13.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1543 | Ул. Доронина, 26, 28, 30, ул. Чехова, д. 51, 43, 45, ул. Чкалова, д. 29/2, 29, 40, 33, ул. Шевченко, д. 18 | 13.12.19 | 13.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2334 | Ул. Чехова, 26, ул. Калинина, 14, 18, 24, ул. Маяковского, 13, 15, 19, 32-44, 36, ул. Патриса Лумумбы 4, 2 | 14.12.19 | 14.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2221 | Ул. Шевченко, 54А, 51, 57, 53, 52 ул. Чехова, 81 | 14.12.19 | 14.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1412 | Ул. Ленина, д. 9А, 9Б, 13, ул. Пискунова, 1 | 14.12.19 | 14.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3032 | Ул. Ключевая, 22, 24, 26, 28, ул. Красногвардейская, д. 34, 36, 38 | 13.12.19 | 13.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 4  ТП 2504 | Ул. Восточная, д. 10-29 | 19.12.19 | 19.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 15  ТП 1110 | Ул. Октябрьская, д. 18-42 | 20.12.19 | 20.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2111 | Ул. Мира д. 108, 116 | 20.12.19 | 20.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2223 | Автосалон «ЮграМоторс» | 20.12.19 | 20.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 5001 | Ул. Гагарина, 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 95, 99, 99а, 97, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 115 | 20.12.19 | 20.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 2332 | Ул. Калинина, 1, 5-13, 24, ул. Лопарева, 16-32 | 20.12.19 | 20.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 4  ТП 2504 | Ул. Восточная, д. 10-29 | 19.12.19 | 19.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 15  ТП 1110 | Ул. Октябрьская, д. 18-42 | 19.12.19 | 19.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 2-СШ  ТП 5011 | Ул. Посадская, д. 3, 5. 7, 10/5, ГСК «На Рябиновой» | 23.12.19 | 23.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 180, 182, 183, 184, 186, 175, 176, 177 | СОТ «Кедр», СОТ «Лесной», СОТ «Геофизик», СОТ «Аграрник», СОТ «Строитель» | 25.12.19 | 25.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3046 | Ул. Гагарина, 62, 72, 58а, 46-68, 76-80 | 27.12.19 | 27.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3040 | Ул. Гагарина, 142, 144, 146, 146а, 150, 152-158, ул. Снежная, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Спортивная, 4, 6, 8. 16, 22, ГСК «ЛОГ-2», ГСК «ЛОГ» | 27.12.19 | 27.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 3030 | Ул. Сургутская, 23а, 30-34, ул. Березовская, 33, 33б, 35, 23, 25, ул. Красногвардейская, д. 11, 26, 28, 30 | 27.12.19 | 27.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4  ТП 1302 | Ул. Дзержинского, 11, ул. Ленина, 55 | 27.12.19 | 27.12.19 | 1 | плановые |
|  | РУ-0,4 ф. 22  ТП 1404 | Ул. Комсомольская, д. 1-14 | 30.12.19 | 30.12.19 | 1 | плановые |