## итог. на 11.01.2016
Утверждаю:
Директор МП "ГЭС"
Милкин С.М.
График ППР ВЛ-0,4кВ на 2016г.
№ | Наименование | протя- | протя- | к-во |  | квартал
| эл.установки | женн. | женн.
п/п | № ТП |  |  | опор | I | II | III | IV
|  | км | км
1 | ТП100 |  | 0.3 | 10 | Т | ТО | ТО | ТО
2 | ТП № 104 (35) | 2.585 | 3.67 | 46 | Т | ТО | ТО | ТО
3 | ТП №105 |  | 3.3 | 31 | Т | ТО | ТО | ТО
4 | ТП № 106 | 0.376 | 1.28 | 16 | Т | ТО | ТО | ТО
5 | ТП №107 |  | 3.34 | 51 | Т | ТО | ТО | ТО
6 | ТП 108 |  | 2.38 | 46 | Т | ТО | ТО | ТО
7 | ТП № 109 (8У) | 0.74 | 2.76 | 27 | Т | ТО | ТО | ТО
8 | ТП 110 (9у) | 2.02 | 3.74 | 48 | Т | ТО | ТО | ТО
9 | ТП 112 | 1.545 | 3.37 | 48 | Т | ТО | ТО | ТО
10 | ТП113 | 1.145 | 2.418 | 26 | Т | ТО | ТО | ТО
11 | ТП 114 | 1.469 | 3.248 | 49 | Т | ТО | ТО | ТО
12 | ТП 120 |  | 0.22 | 7 | Т | ТО
13 | ТП122 |  | 3.61 | 57 | Т | ТО | ТО | ТО
14 | ТП123 |  | 4.39 | 63 | Т | ТО | ТО | ТО
15 | ТП1004 |  | 0 |  | нет ВЛ
16 | ТП 1005 |  | 3.97 | 46 | Т | ТО | И
17 | ТП 1100 |  | 0 |  | нет ВЛ | ТО | ТО | ТО
18 | ТП 1101 (302) | 2.27 | 2.478 | 42 | Т | ТО | ТО | ТО
19 | ТП 1102 |  | 0 |  | нет ВЛ
20 | ТП 1103 |  | 0 |  | нет ВЛ
21 | ТП 1104 |  | 0 |  | нет ВЛ
22 | ТП 1105 |  | 0 |  | нет ВЛ
23 | ТП 1106 |  | 0 |  | нет ВЛ
24 | ТП 1107 |  | 0.2 | 5 | Т | ТО | ТО | ТО
25 | ТП 1110 (363) | 3.4441 | 3.72 | 51 | Т | ТО | ТО | ТО
26 | ТП 1111 | 4.561 | 4.79 | 72 | Т | ТО | ТО | ТО
27 | ТП 1114 | 1.489 | 2.048 | 34 | Т | ТО | ТО | ТО
28 | ТП 1200 | 0.231 | 0.24 | 7 | ТО | Т | ТО | ТО
29 | ТП 1201 |  | 0 |  | нет ВЛ
30 | ТП 1202 |  | 0 |  | нет ВЛ
31 | ТП 1203 | 0.849 | 0.87447 | 32 | Т | ТО | ТО | ТО
32 | ТП 1204 |  | 0 |  | нет ВЛ
33 | ТП 1206 |  | 1.882 | 31 | ТО | Т | ТО | ТО
34 | ТП 1207 |  | 0.2 | 5 | ТО | Т | ТО | ТО
35 | ТП 1210 | 0.23 | 0.2369 | 6 | ТО | Т | ТО | ТО
36 | ТП 1211 |  | 0 |  | нет ВЛ
37 | ТП 1212 |  | 0 |  | нет ВЛ
38 | ТП 1213 | 2.967 | 3.156 | 71 | ТО | Т | ТО | ТО
39 | ТП 1300 |  | 0 |  | нет ВЛ
40 | ТП 1301 |  | 0 |  | нет ВЛ
41 | ТП 1302 |  | 0 |  | нет ВЛ
42 | ТП 1303 | 0.089 | 0.09167 | 0
43 | ТП 1311 | 0.541 | 0.55723 | 25
44 | ТП 1312 | 0.467 | 0.641 | 9 | ТО | Т | ТО | ТО
45 | ТП1313 | 2.272 | 2.3402 | 38 | ТО | Т | ТО | ТО
46 | ТП 1314 | 1.072 | 2.75 | 30 | ТО | ТО | ТО | ТО
47 | ТП 1315 | 0.29 | 0.2987 | 8 | ТО | Т | ТО | ТО
48 | ТП 1316 |  | 0 |  | нет ВЛ
49 | ТП 1317 |  | 0.8 | 20 | Т | ТО | ТО | ТО
50 | ТП 1318 |  | 0 |  | нет ВЛ
51 | ТП 1319 |  | 1.48 | 35 | ТО | Т | ТО | ТО
52 | ТП 1320 | 1.007 | 1.0372 | 24 | ТО | Т | ТО | ТО
53 | ТП 1321 | 1.543 | 1.5893 | 22 | ТО | Т | ТО | ТО
54 | ТП 1324 | 1.765 | 1.818 | 51 | ТО | Т | ТО | ТО
55 | ТП 1325 | 2.689 | 2.89 | 37 | ТО | Т | ТО | ТО
56 | ТП 1326 | 2.689 | 0.49 | 10 | ТО | Т | ТО | ТО
57 | ТП 1330 | 0.186 | 0.19158 |  | ТО | Т | ТО | ТО
58 | ТП 1401 | 0.408 | 0.42 | 9 | ТО | Т | ТО | ТО
59 | ТП 1402 |  | 0.225 | 4 | ТО | Т | ТО | ТО
60 | ТП 1403 | 1.645 | 2.21 | 23 | ТО | Т | ТО | ТО
61 | ТП 1404 |  | 0 |  | нет ВЛ
62 | ТП 1410 |  | 0 |  | нет ВЛ
63 | ТП 1411 | 0.294 | 0.383 | 4 | ТО | Т | ТО | ТО
64 | ТП 1412 | 0.12 | 0.124 | 1 | ТО | Т | ТО | ТО
65 | ТП 1420 | 0.12 | 0.124 | 7 | ТО | Т | ТО | ТО
66 | ТП 1422 |  | 0 |  | нет ВЛ
67 | ТП 1430 | 0.584 | 0.63 | 17 | ТО | Т | ТО | ТО
68 | ТП 1431 | 0.394 | 0.406 | 11 | ТО | Т | ТО | ТО
69 | ТП 1440 |  | 0.333 | 3 | ТО | Т | ТО | ТО
70 | ТП 1450 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
71 | ТП 1451 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
72 | ТП 1452 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
73 | ТП 1454 | 2.251 | 1.38 | 31 | ТО | Т | ТО | ТО
74 | ТП 1455 | 0.852 | 0.878 | 20 | ТО | Т | ТО | ТО
75 | ТП 1456 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
76 | ТП 1500 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
77 | ТП 1501 | 0.361 | 0.372 | 8 | ТО | Т | ТО | ТО
78 | ТП 1502 |  | 0 |  | нет ВЛ
79 | ТП 1503 | 1.37 | 1.4111 | 27 | ТО | Т | ТО | ТО
80 | ТП 1504 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
81 | ТП 1505 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
82 | ТП 1506 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
83 | ТП 1507 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
84 | ТП 1508 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
85 | ТП 1509 | 0.134 | 0.138 | 3 | ТО | ТО | ТО | ТО
86 | ТП 1510 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
87 | ТП 1511 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
88 | ТП 1512 | 1.722 | 1.774 | 48 | ТО | Т | ТО | ТО
89 | ТП 1513 |  | 0.2 | 8 | ТО | Т | ТО | ТО
90 | ТП 1519 |  | 0.26 | 7 | ТО | Т | ТО | ТО
91 | ТП 1530 | 0.933 | 1.1 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
92 | ТП 1531 | 0.064 | 0.066 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
93 | ТП 1532 | 0.435 | 0.82 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
94 | ТП 1534 | 0.661 | 0.681 | 16 | ТО | ТО | Т | ТО
95 | ТП 1535 | 1.553 | 1.6 | 35 | ТО | ТО | Т | ТО
96 | ТП 1538 |  | 0 |  | нет ВЛ
97 | ТП 1539 | 0.4 | 0.94 | 13 | ТО | ТО | Т | ТО
98 | ТП 1541 | 0.646 | 0.76 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
99 | ТП 1543 | 0.085 | 0.088 | 4 | ТО | ТО | Т | ТО
100 | ТП 1544 | 0.672 | 0.79 | 25 | ТО | ТО | Т | ТО
101 | ТП 1701 |  | 1.76 | 19 | ТО | ТО | Т | ТО
102 | ТП 1703 |  | 3.97 | 58 | ТО | ТО | Т | ТО
103 | ТП 1705 |  | 2.59 | 34 | ТО | ТО | Т | ТО
| ТП 1706 |  | 1.37 |  | ТО | ТО | Т | ТО
104 | ТП 1713 | 0.925 | 3.02 | 20 | ТО | ТО | Т | ТО
105 | ТП 1714 |  | 1.55 | 19 | ТО | ТО | Т | ТО
106 | ТП 202 | 0.141 | 0.145 | 5 | ТО | ТО | Т | ТО
107 | ТП 203 |  | 0 |  | нет ВЛ
108 | ТП 205 |  | 0 |  | нет ВЛ
109 | ТП 206 |  | 0 |  | нет ВЛ
110 | ТП 207 | 0.44 | 0.4532 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
111 | ТП 208 |  | 0 |  | нет ВЛ
112 | ТП 2000 |  | 0 |  | нет ВЛ
113 | ТП 2001 |  | 0 |  | нет ВЛ
114 | ТП 2002 |  | 0 |  | нет ВЛ
115 | ТП 2003 |  | 0 |  | нет ВЛ
116 | ТП 2004 |  | 0 |  | нет ВЛ
117 | ТП 2005 | 0.035 | 0.036 | 1 | ТО | ТО | Т | ТО
118 | ТП 2006 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
119 | ТП 2008 | 1.98 | 3.72 | 59 | ТО | ТО | Т | ТО
120 | ТП 2009 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
121 | ТП 2010 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
122 | ТП 2011 |  | 0.721 | 1 | ТО | ТО | Т | ТО
123 | ТП 2012 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
124 | ТП 2013 | 3.47 | 5.634 | 88 | ТО | ТО | Т | ТО
125 | ТП 2014 | 2.48 | 4.69 | 49 | ТО | ТО | Т | ТО
126 | ТП 2015 | 1.65 | 4.8 | 24 | ТО | ТО | Т | ТО
127 | ТП 2016 | 1.37 | 3.16 | 24 | ТО | ТО | Т | ТО
128 | ТП 2017 | 1.8 | 5.02 | 51 | ТО | ТО | Т | ТО
129 | ТП 2018 |  | 1.48 | 9 | ТО | ТО | Т | ТО
130 | ТП 2019 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
131 | ТП 2020 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
132 | ТП 2021 |  | 2.87 | 55 | ТО | ТО | Т | ТО
133 | ТП 2022 | 1.398 | 3.926 | 45 | ТО | ТО | Т | ТО
134 | ТП 2024 | 2.15 | 3.94 | 58 | ТО | ТО | Т | ТО
135 | ТП 2025 |  | 0 |  | нет ВЛ
136 | ТП 2026 | 4.43 | 5.333 | 83 | ТО | ТО | Т | ТО
137 | ТП 2027 |  | 0.684 | 12 | ТО | ТО | Т | ТО
138 | ТП 2028 |  | 2 | 21 | ТО | ТО | Т | ТО
139 | ТП 2029 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
140 | ТП 2030 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
141 | ТП 2031 | 0.53 | 0.89 | 20 | ТО | ТО | Т | ТО
142 | ТП 2032 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
143 | ТП 2033 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
144 | ТП 2034 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
145 | ТП 2035 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
146 | ТП 2035А |  | 0 | 0 | нет ВЛ
147 | ТП 2035Б |  | 0 | 0 | нет ВЛ
148 | ТП 2036 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
149 | ТП 2037 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
150 | ТП 2039 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
151 | ТП 2040 |  | 4.61 | 63 | ТО | ТО | Т | ТО
152 | ТП 2041 |  | 3.86 | 53 | ТО | ТО | Т | ТО
153 | ТП 2043 |  | 0 |  | нет ВЛ
154 | ТП 2045 |  | 0 |  | нет ВЛ
155 | ТП 2046 |  | 0 |  | нет ВЛ
156 | ТП 2047 |  | 0 |  | нет ВЛ
157 | ТП 2048 |  | 0 |  | нет ВЛ
158 | ТП 2049 |  | 0 |  | нет ВЛ
159 | ТП 2050 |  | 0 |  | нет ВЛ
160 | ТП 2052 |  | 3.17 | 70 | ТО | ТО | Т | ТО
161 | ТП 2053 |  | 4.61 | 40 | ТО | ТО | Т | ТО
162 | ТП 2051 |  | 2.84 | 27 | ТО | ТО | Т | ТО
163 | ТП 2105 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
164 | ТП 2106 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
165 | ТП 2110 | 0.245 | 0.252 | 8 | ТО | ТО | Т | ТО
166 | ТП 2111 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
167 | ТП 2112 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
168 | ТП 2113 | 0.025 | 0.026 | 2 | ТО | ТО | Т | ТО
169 | ТП 2118 | 0.22 | 0.36 | 2 | ТО | ТО | Т | ТО
170 | ТП 2119 |  | 0.45 | 5 | ТО | ТО | Т | ТО
171 | ТП 2200 |  | 0.4 |  | ТО | ТО | Т | ТО
172 | ТП 2201 | 0.225 | 0.232 | 4 | ТО | ТО | Т | ТО
173 | ТП 2202 | 1.774 | 1.8272 | 28 | ТО | ТО | Т | ТО
174 | ТП 2203 |  | 0.93 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
175 | ТП 2204 |  | 0.31 | 9 | ТО | ТО | Т | ТО
176 | ТП 2210 | 0.515 | 0.68 | 5 | ТО | ТО | Т | ТО
177 | ТП 2211 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
178 | ТП 2212 | 1.17 | 1.36 | 14 | ТО | ТО | Т | Т
179 | ТП 2220 | 0.231 | 0.238 | 2 | ТО | ТО | Т | Т
180 | ТП 2221 | 0.155 | 0.32 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
181 | ТП 2224 | 1.995 | 2.36 | 37 | ТО | ТО | Т | ТО
182 | ТП 2225 |  | 0.97 | 15 | ТО | ТО | Т | ТО
183 | ТП 2226 | 1.42 | 1.525 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
184 | ТП 2229 | 0.675 | 0.3 | 7 | ТО | ТО | Т | ТО
185 | ТП 2230 |  | 0 |  | нет ВЛ
186 | ТП 2231 | 2.242 | 2.78 | 48 | ТО | ТО | Т | ТО
187 | ТП 2232 | 2.512 | 2.65 | 42 | ТО | ТО | Т | ТО
188 | ТП 2301 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
189 | ТП 2302 | 0.045 | 0.046 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
190 | ТП 2303 | 0.232 | 0.239 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
191 | ТП 2304 | 0.467 | 0.481 | 8 | ТО | ТО | Т | ТО
192 | ТП 2306 | 0.018 | 0.019 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
193 | ТП 2311 | 0.564 | 0.43 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
194 | ТП 2310 | 0.17 | 0.19 | 3 | ТО | ТО | Т | ТО
195 | ТП 2330 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
196 | ТП 2331 | 0.666 | 0.225 | 6 | ТО | ТО | Т | ТО
197 | ТП 2332 | 0.674 | 0.71 | 16 | ТО | ТО | Т | ТО
198 | ТП 2334 | 0.345 | 0.915 | 18 | ТО | ТО | Т | ТО
199 | ТП 2335 | 0.512 | 0.26 | 3 | ТО | ТО | Т | ТО
200 | ТП 2343 | 0.97 | 0 | 0 | нет ВЛ
201 | ТП 2401 | 3.659 | 3.89 | 73 | ТО | ТО | Т | ТО
202 | ТП 2410 | 2.57 | 3.21 | 48 | ТО | ТО | Т | ТО
203 | ТП 2411 |  | 0 |  | нет ВЛ
204 | ТП 2412 | 1.656 | 1.78 | 39 | ТО | ТО | Т | ТО
205 | ТП 2413 | 2.39 | 2.364 | 45 | ТО | ТО | Т | ТО
206 | ТП 2501 |  | 0 |  | нет ВЛ
207 | ТП 2502 | 1.415 | 1.457 | 37 | ТО | ТО | Т | ТО
208 | ТП 2503 | 0.794 | 1.43 | 21 | ТО | ТО | Т | ТО
209 | ТП 2504 | 0.871 | 1.413 | 18 | ТО | ТО | Т | ТО
210 | ТП 2505 | 0.722 | 0.93 | 9 | ТО | ТО | Т | ТО
211 | ТП 2506 | 0.68 | 0.82 | 12 | ТО | ТО | Т | ТО
212 | ТП 2511 | 0.521 | 0.537 | 7 | ТО | ТО | Т | ТО
213 | ТП 301 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
214 | ТП 302 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
215 | ТП 303 |  | 0 | 0 | ведомственная
216 | ТП 304 | 0.061 | 0.063 | 3 | ТО | ТО | Т | ТО
217 | ТП 306Н |  | 0 | 0 | нет ВЛ
218 | ТП 307 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
219 | ТП 308 | 0.68 | 0.7004 | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
220 | ТП 309 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
221 | ТП 3001 | 1.558 | 1.81 | 19 | ТО | ТО | Т | ТО
222 | ТП 3002 | 1.055 | 1.31 | 19 | ТО | ТО | Т | ТО
223 | ТП 3003 | 1.443 | 1.956 | 15 | ТО | ТО | Т | ТО
224 | ТП 3004 | 0.432 | 0.445 | 9 | ТО | ТО | Т | ТО
225 | ТП 3010 | 1.687 | 2.11 | 36 | ТО | ТО | Т | ТО
226 | ТП 3020 | 2.641 | 2.7202 | 62 | ТО | ТО | Т | ТО
227 | ТП 3021 | 1.026 | 1.316 | 22 | ТО | ТО | Т | ТО
228 | ТП 3023 | 2.213 | 2.279 | 42 | ТО | ТО | Т | ТО
229 | ТП 3024 | 2.045 | 2.214 | 37 | ТО | ТО | Т | ТО
230 | ТП 3025 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
231 | ТП 3026 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
232 | ТП 3030 | 1.393 | 1.435 | 24 | ТО | ТО | Т | ТО
233 | ТП 3031 | 1.663 | 2.895 | 41 | ТО | ТО | Т | ТО
234 | ТП 3032 | 0.853 | 0.879 | 20 | ТО | ТО | Т | ТО
235 | ТП 3033 | 1.383 | 0.96 | 22 | ТО | ТО | Т | ТО
236 | ТП 3034 |  | 0.25 | 4 | ТО | ТО | Т | ТО
237 | ТП 3040 | 1.478 | 1.95 | 22 | ТО | ТО | Т | ТО
238 | ТП 3041 | 1.066 | 1.28 | 14 | ТО | ТО | ТО | Т
239 | ТП 3043 | 0.606 | 1.1 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
240 | ТП 3044 | 0.233 | 0.286 | 7 | ТО | ТО | ТО | Т
241 | ТП 3045 | 0.493 | 0.995 | 14 | ТО | ТО | ТО | Т
242 | ТП 3046 | 1.548 | 1.594 | 34 | ТО | ТО | ТО | Т
243 | ТП 3048 | 0.705 | 0.81 | 22 | ТО | ТО | ТО | Т
244 | ТП 3050 |  | 0 |  | нет ВЛ
245 | ТП 3051 |  | 0 |  | нет ВЛ
246 | ТП 3052 |  | 0 |  | нет ВЛ
247 | ТП 3102 |  | 0 |  | нет ВЛ
248 | ТП 3104 |  | 0.856 | 7
249 | ТП 3105 |  | 0 |  | нет ВЛ
250 | ТП 3110 |  | 0 |  | нет ВЛ
251 | ТП 3120 |  | 0 |  | нет ВЛ
252 | ТП 3200 | 2.308 | 2.56 | 53 | ТО | ТО | ТО | Т
253 | ТП 3201 | 1.497 | 2.334 | 42 | ТО | ТО | ТО | Т
254 | ТП 3204 |  | 1.35 | 28 | ТО | ТО | ТО | Т
255 | ТП 3205 |  | 2.976 | 41 | ТО | ТО | ТО | Т
256 | ТП 3212 | 1.626 | 1.758 | 28 | ТО | ТО | ТО | Т
257 | ТП 3213 | 0.262 | 0.825 | 14 | ТО | ТО | ТО | Т
258 | ТП 3231 | 0.863 | 1.671 | 17 | ТО | ТО | ТО | Т
259 | ТП 3232 | 2.772 | 2.65 | 22 | ТО | ТО | ТО | Т
260 | ТП 3233 | 0.41 | 1.72 | 28 | ТО | ТО | ТО | Т
261 | ТП 3240 | 0.657 | 0.76 | 4 | ТО | ТО | ТО | Т
262 | ТП 3241 | 1.018 | 1.14 | 23 | ТО | ТО | ТО | Т
263 | ТП 3242 | 0.879 | 1.112 | 15 | ТО | ТО | ТО | Т
264 | ТП 3248 | 0.923 | 0.998 | 11 | ТО | ТО | ТО | Т
265 | ТП 3249 | 1.111 | 1.144 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
266 | ТП 3250 | 2.695 | 2.85 | 40 | ТО | ТО | ТО | Т
267 | ТП 3251 | 0.467 | 0.481 | 10 | ТО | ТО | ТО | Т
268 | ТП 3252 | 2.017 | 0 |  | нет ВЛ
269 | ТП 3253 | 0.65 | 0.576 | 9 | ТО | ТО | ТО | Т
270 | ТП 3254 | 0.754 | 1.1 | 4 | ТО | ТО | ТО | Т
271 | ТП 3255 | 1.376 | 2.23 | 25 | ТО | ТО | ТО | Т
272 | ТП 3256 | 1.574 | 2.04 | 7 | ТО | ТО | ТО | Т
273 | ТП 3257 |  | 2.1 | 38 | ТО | ТО | ТО | Т
274 | ТП 3258 |  | 3.75 | 31 | ТО | ТО | ТО | Т
275 | ТП 3270 |  | 1.585 | 24 | ТО | ТО | ТО | Т
276 | ТП 3271 | 1.539 | 1.391 | 24 | ТО | ТО | ТО | Т
277 | ТП 3422 |  | 0.65 |  | ТО | ТО | ТО | Т
278 | ТП 401 | 0.969 | 0.64 | 9 | ТО | ТО | ТО | Т
279 | ТП 402 | 0.408 | 0.46 | 11 | ТО | ТО | ТО | Т
280 | ТП 403 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
281 | ТП 404 | 0.054 | 0.056 | 3 | ТО | ТО | ТО | Т
282 | ТП 405 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
283 | ТП 406 | 0.682 | 1.21 | 19 | ТО | ТО | ТО | Т
284 | ТП 407 | 0.616 | 0 | 0 | нет ВЛ
285 | ТП 408 | 0.66 | 0.68 | 21 | ТО | ТО | ТО | Т
286 | ТП 409 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
287 | ТП 410 |  | 0 |  | нет ВЛ
288 | ТП 411 | 0.535 | 0.89 | 28 | ТО | ТО | ТО | Т
289 | ТП 412 | 0.151 | 0.156 | 4 | ТО | ТО | ТО | Т
290 | ТП 4000 |  | 0.78 | 11 | ТО | ТО | ТО | Т
291 | ТП 4002 | 2.059 | 2.121 | 40 | ТО | ТО | ТО | Т
292 | ТП 4004 | 1.154 | 1.4 | 34 | ТО | ТО | ТО | Т
293 | ТП 4005 |  | 0.68 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
293 | ТП 4006 | 0.89 | 0.99 | 17 | ТО | ТО | ТО | Т
295 | ТП 4007 | 1.486 | 0.4 | 6 | ТО | ТО | ТО | Т
296 | ТП 4009 | 1.581 | 1.786 | 30 | ТО | ТО | ТО | Т
297 | ТП 4010 |  | 0 | 0 | нет ВЛ
298 | ТП 4012 | 0.708 | 0.8 | 10 | ТО | ТО | ТО | Т
299 | ТП 4013 | 0.724 | 0.746 | 7 | ТО | ТО | ТО | Т
300 | ТП 4014 | 1.132 | 1.166 | 9 | ТО | ТО | ТО | Т
301 | ТП 4015 | 2.519 | 2.885 | 34 | ТО | ТО | ТО | Т
302 | ТП 4016 | 0.564 | 1.31 | 18 | ТО | ТО | ТО | Т
303 | ТП 4017 | 0.285 | 1.34 | 20 | ТО | ТО | ТО | Т
304 | ТП 4100 |  | 0 |  | нет ВЛ
305 | ТП 4101 |  | 0.1 |  | нет ВЛ
306 | ТП 4102 |  | 0 |  | нет ВЛ
307 | ТП 4110 |  | 0 |  | нет ВЛ
308 | ТП 4111 |  | 0.86 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
309 | ТП 4112 |  | 0 |  | нет ВЛ
310 | ТП 4113 |  | 0 |  | нет ВЛ
311 | ТП 4114 |  | 0 |  | нет ВЛ
312 | ТП 4115 |  | 0 |  | нет ВЛ
313 | ТП 4116 | 0.817 | 0.842 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
314 | ТП 5001 | 2.238 | 3.14 | 26 | ТО | ТО | ТО | Т
315 | ТП 5002 | 0.611 | 1.24 | 10 | ТО | ТО | ТО | Т
316 | ТП 5003 | 0.242 | 0.055 | 1 | ТО | ТО | ТО | Т
317 | ТП 5009 | 0.819 | 0.86 | 13 | ТО | ТО | ТО | Т
318 | ТП 5011 | 0.276 | 0.714 | 8 | ТО | ТО | ТО | Т
319 | ТП 5012 | 0.64 | 0.659 | 14 | ТО | ТО | ТО | Т
320 | ТП №5013 |  | 0.51 | 13 | ТО | ТО | ТО | Т
321 | ТП 5101 |  | 0.67 | 23 | ТО | ТО | ТО | Т
322 | ТП 5102 | 0.202 | 0.217 | 5 | ТО | ТО | ТО | Т
323 | ТП 5111 | 3.901 | 2.85 | 34 | ТО | ТО | ТО | Т
324 | ТП 5112 | 1.448 | 2.084 | 40 | ТО | ТО | ТО | Т
325 | ТП5113 |  | 1.85 | 37 | ТО | ТО | ТО | ТО
326 | ТП 5114 |  | 0 |  | нет ВЛ
327 | ТП 5117 | 0.495 | 0.51 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
328 | ТП 172 | 4.8 | 6.03 | 125 | ТО | ТО | ТО | Т
329 | ТП 173 | 1.14 | 2.004 | 30 | ТО | ТО | ТО | Т
330 | ТП 174 | 4 | 3.24 | 102 | ТО | ТО | ТО | Т
331 | ТП 175 | 0.391 | 1.511 | 30 | ТО | ТО | ТО | Т
332 | ТП 176 | 0.152 | 2.91 | 58 | ТО | ТО | ТО | Т
333 | ТП 177 | 0.941 | 1.96 | 49 | ТО | ТО | ТО | Т
334 | ТП 178 |  | 0 | 0 | ТО | ТО | ТО | Т
335 | ТП 179 | 5.6 | 6.45 | 139 | ТО | ТО | ТО | Т
336 | ТП 180 |  |  |  | нет ВЛ
337 | ТП 181 |  |  |  | нет ВЛ
338 | ТП 182 |  | 1.93 | 12 | ТО | ТО | ТО | Т
339 | ТП 183 |  | 1.58 | 14 | нет ВЛ
340 | ТП 184 |  | 2.38 | 39 | ТО | ТО | ТО | Т
341 | ТП 185 |  | 7.46 | 113 | ТО | ТО | ТО | Т
342 | ТП 186 |  | 1.75 | 29 | ТО | ТО | ТО | Т
343 | РП 11 |  | 0 |  | нет ВЛ
344 | РП 12 | 0.747 | 0.769 | 40 | ТО | ТО | ТО | Т
345 | РП 13 |  | 0 |  | нет ВЛ
346 | РП 14 |  | 0 |  | нет ВЛ
347 | РП 15 |  | 0.609 | 4 | ТО | ТО | ТО | Т
348 | РП 17 |  | 1.53 | 38 | ТО | ТО | ТО | Т
349 | РП 10 | 0.13 | 0.52 | 9 | ТО | ТО | ТО | Т
350 | РП 20 |  | 0 |  | нет ВЛ
351 | РП 21 |  | 0 |  | нет ВЛ
352 | РП 22 | 0.616 | 0.634 | 10 | ТО | ТО | ТО | Т
353 | РП 23 |  | 0 |  | нет ВЛ
354 | РП 25 | 0.585 | 1.02 | 16 | ТО | ТО | ТО | Т
355 | РП 30 |  | 1.01 | 37 | ТО | ТО | ТО | Т
356 | РП 32 | 2.216 | 2.51 | 23 | ТО | ТО | ТО | Т
357 | РП 41 | 0.346 | 0.356 | 9 | ТО | ТО | ТО | Т
358 | ТП "ЭХЗ" |  | 0.19 | 6 | ТО | ТО | ТО | Т
359 | РП43 |  |  |  | нет ВЛ
| итого общая: | 214.5691 | 380.12 | 5791
| Капитальный ремонт |  |  | 0,99 км.
| Текущий ремонт |  |  | 359,61 км.