## ВЛ-10кВ в габаритах 35,110
"Утверждаю":
Директор МП ГЭС
Милкин С.М.
ВЕДОМОСТЬ
ППР питающих ЛЭП 10кВ в габаритах 110,35кВ на 2016г.
№ | Наименова- | Протя- | Всего | Анкер | Одност. | Одност. |  | Квартал
п/п | ние ф.10 кВ | женность | опор | метал. | бетон. | метал. | I | II | III | IV | IV
1 | ф.5 Х-М "Водоканал-1" | 2.91 | 30 | 9 | 21 |  | Т | ТО | ТО | ТО | ТО
2 | ф.8 Х-М "Водоканал-2" | 2.91 |  |  |  |  | Т | ТО | ТО | ТО | ТО
3 | ф.25 Х-М "Боровая-1" | 2.25 | 16 | 5 | 11 |  | Т | ТО | ТО | ТО | ТО
4 | ф.26 Х-М "Боровая-2" | 2.25 |  |  |  |  | Т | ТО | ТО | ТО | ТО
5 | ф.18 Х-М "Типография" | 4.49 | 30 | 6 | 22 | 2 | ТО | Т | ТО | ТО | ТО
6 | ф.31 Х-М "Типография" | 4.49 |  |  |  |  | ТО | Т | ТО | ТО | ТО
7 | ф.38 Х-М "ГЭС-2" | 4.617 | 32 | 6 | 24 |  | ТО | Т | ТО | ТО | ТО
8 | ф.9 Х-М "ГЭС-1" | 4.617 |  |  |  |  | ТО | Т | ТО | ТО | ТО
9 | ф.11 Х-М "Олимпийская-3" | 4.67 | 31 | 8 | 21 | 2 | ТО | ТО | Т | ТО | ТО
10 | ф.34 "Х-М" "Олимпийская-4" | 4.67 |  |  |  |  | ТО | ТО | Т | ТО | ТО
11 | Ф3 "А" "Рыбозавод-1" | 7.475 | 49 | 10 |  | 45 | ТО | ТО | Т | ТО | ТО
12 | Ф 4 "А" "Рыбозавод-2" | 7.475 |  |  |  |  | ТО | ТО | Т | ТО | ТО
13 | ф17 А "ЮНИИТ-1" | 5.09 | 25 | 11 | 6 | 8 | ТО | ТО | ТО | Т | ТО
14 | Ф18 А "ЮНИИТ-2" | 5.09 |  |  |  |  | ТО | ТО | ТО | Т | ТО
15 | Энергомост | 1.813 | 16 | 14 |  | 2 | ТО | ТО | ТО | Т | ТО
16 | Ф7,8 А -Ф 6-13С | 1.813 |  |  |  |  | ТО | К | ТО | ТО | ТО
| ИТОГО : | 66.63 | 229 | 69 | 105 | 61 |  |  |  |  | Т
Т
| Капитальный ремонт - 1,813 км. | [9 empty] | Т
| Текущий ремонт -64,82км. | [9 empty] | Т
Начальник ПТО МП "ГЭС"