## Отчет
Сводные данные по аварийным отключениям за 2018г.
№ п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)
1 | КЛ | ПС "С" яч. 3 (РП 32-1) | 10 | 18:55 05.01.2018г. | 18:55 05.01.2018г. | 0 | повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС "С" яч.3 - РП 32 РУ 10 кВ яч.23
2 | КВЛ | РП 51 яч.9 | 10 | 14:38 18.02.2018г. | 15:44 18.02.2018г. | 1.1 | повреждение КЛ/ВЛ-10 кВ ТП 5111 яч.3- ТП 3031 яч.1
3 | КЛ | ПС "З" яч. 13 (РП 41-1) | 10 | 23:51 02.03.2018г. | 23:51 02.03.2018г. | 0 | повреждение КЛ-10 кВ ПС "З" яч. 13 - РП 41 яч. 7
4 | КЛ | РП 14 яч. 13 | 10 | 23:51 02.03.2018г. | 23:51 02.03.2018г. | 0 | РП 14 РУ 10 кВ яч. 13 повреждение КМ
5 | КЛ | РП 42 яч. 11 | 10 | 23:51 02.03.2018г. | 00:15 03.03.2018г. | 0.4 | повреждение КЛ-10 кВ РП 42 яч. 11 - ТП 403 яч. 3
6 | КЛ | РП 22 яч. 5 | 10 | 12:04 03.03.2018г. | 12:28 03.03.2018г. | 0.4 | повреждение КЛ-10 кВ РП 22 яч. 5 - ТП 2223
7 | КЛ | ТП1212 яч 6 | 10 | 23:40 09.03.2018г. | 23:55 09.03.2018г. | 0.25 | повреждение КЛ-10 кв ТП 1207-ТП 2119 яч 2
8 | КЛ | РП 32 яч. 7 | 10 | 23:56 09.04.2018г. | 03:17 10.04.2018г. | 3.35 | повреждение КЛ-10 кВ ТП 3249 яч. 7 - ТП 3025 яч. 5
9 | ВЛ | РП 41 яч. 22 | 10 | 08:50 13.04.2018г. | 08:50 13.04.2018г. | 0 | ВЛ 10 кВ на ТП 3 РЛНД, к.з. с птицей.
10 | ВЛ | РП 41 яч. 22 | 10 | 06:09 13.04.2018г. | 06:09 13.04.2018г. | 0 | ВЛ 10 кВ оп.23 разрушение изолятора
11 | ВЛ | РП 11 яч. 14 | 10 | 18:05 16.04.2018г. | 02:02 17.04.2018г. | 7.95 | ВЛ 10 кВ оп.32 разрушение изолятора
12 | ВЛ | РП 41 яч. 22 | 10 | 12:30 19.04.2018г. | 12:30 19.04.2018г. | 0 | ВЛ 10 кВ оп.63, к.з. с птицей.
13 | КЛ | РП 15 яч. 11 | 10 | 06:27 20.04.2018г. | 06:41 20.04.2018г. | 0.23 | повреждение КЛ-10 кВ РП 15 яч. 11 - ТП 1500 яч. 7
14 | КЛ | РП 17 яч 6 | 10 | 09:52 03.05.2018г. | 11:18 03.05.2018г. | 1.43 | повреждение КЛ-10 кВ ТП 100 яч. 3 - ТП 104 яч. 1
15 | КЛ | РП 32 яч. 16 | 10 | 01:06 22.05.2018г. | 01:34 22.05.2018г. | 0.47 | повреждение КЛ-10 кВ ТП 3243 яч. 8 - ТП 3256 яч. 6
16 | КЛ | ПС "Х-М" яч.9 | 10 | 16:33 25.05.2018г. | 16:52 25.05.2018г. | 0.32 | повреждение КЛ-10 кВ ПС "Х-М" яч. 9 - РП 13 яч. 5
17 | ВЛ | РП 11 яч. 14 | 10 | 14:57 27.05.2018г. | 19:54 27.05.2018г. | 4.95 | ВЛ 10 кВ на РЛНД ТП 1109 обрыв провода.
18 | ВЛ | РП 17 яч. 6 | 10 | 03:16 08.06.2018г. | 05:28 08.06.2018г. | 2.2 | ВЛ 10 кВ оп.5/59 разрушение изолятора
19 | КЛ | РП 10 яч. 6 | 10 | 15:00 06.07.2018г. | 18:10 06.07.2018г. | 3.17 | КЛ-10 на РЛНД-132 Повреждение концевой муфты
20 | КЛ | РП 20 яч. 6 | 10 | 09:49 11.07.2018г. | 11:39 11.07.2018г. | 1.8 | повреждение КЛ-10 кВ ТП 2009 яч. 8 - РЛНД № 2006/1
21 | КЛ | РП 21 яч. 7,8 | 10 | 09:49 11.07.2018г. | 10:58 11.07.2018г. | 1.15 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 1801 яч. 3,4 - ТП 2118 яч. 1, ТП 2117 яч. 1
22 | КЛ | ПС "Западная" яч. 8 | 10 | 10:05 14.07.2018г. | 10:05 14.07.2018г. | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС "Западная" яч.8 - РП 16 яч. 20
23 | КЛ | ПС "Западная" яч. 10 | 10 | 10:05 14.07.2018г. | 10:05 14.07.2018г. | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС "Западная" яч.10 - РП 41 яч. 6
24 | КЛ | РП 32 яч. 16 | 10 | 01:06 18.07.2018г. | 02:10 18.07.2018г. | 1.07 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-3251 яч.6 - ТП-3254 яч.4
25 | КЛ | РП 42 яч. 12 | 10 | 02:37 27.07.2018г. | 03:52 27.07.2018г. | 1.25 | Повреждение КЛ-10 кВ РП 42 яч.12 - ТП-403 яч.6
26 | КЛ | РП 20 яч. 9 | 10 | 08:36 27.07.2018г. | 09:27 27.07.2018г. | 0.85 | Повреждение КЛ-10 кВ РП-20 яч.9 - ТП-2011 яч.1
27 | КЛ | РП 22 яч. 23 | 10 | 08:36 27.07.2018г. | 09:12 27.07.2018г. | 0.6 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-2412 яч.7 - ТП-2401 яч.5
28 | КЛ | РП 25 яч. 7 | 10 | 08:36 27.07.2018г. | 08:36 27.07.2018г. | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ РП-25 яч. 7 - ТП-2511 яч.1
29 | КЛ | РП 13 яч. 8 | 10 | 21:55 28.07.2018г. | 21:55 28.07.2018г. | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1312 яч.4 - ТП 1319 яч. 8
30 | ВЛ | РП 20 яч. 6 | 10 | 12:28 17.08.2018г. | 16:25 17.08.2018г. | 3.95 | Повреждение ВЛ-10 кВ ф. 20-6 оп. №22
31 | ВЛ | ПС "Ханты-Мансийская" яч. 6 | 10 | 18:37 17.08.2018г. | 22:52 17.08.2018г. | 4.25 | Повреждение ВЛ-10 кВ ПС "Ханты-Мансийская" яч. 6 оп.№32, 1578, 1581
32 | КЛ | ТП 3020 яч. 10 | 10 | 11:22 24.08.2018г. | 11:22 24.08.2018г. | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 3020 яч. 10 - ТП 3026 яч. 6
33 | КЛ | РП 20 яч. 9 | 10 | 05:45 25.08.2018г. | 07:49 25.08.2018г. | 2.067 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 2024 яч. 5 - РЛНД №2009/4
34 | КЛ | РП 15 яч. 14 | 10 | 16:07 05.09.2018г. | 16:44 05.09.2018г. | 0.617 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1801 яч.4 - ТП 2118 яч. 2
35 | КЛ | РП 32 яч. 16 | 10 | 14:57 22.09.2018г. | 15:34 22.09.2018г. | 0.617 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 3212 яч. 8 – ТП 3213 яч.6
36 | ВЛ | ПС "Авангард" яч. 4 | 10 | 15:31 22.09.2018г. | 19:02 22.09.2018г. | 3.517 | Повреждение ВЛ-10 кВ ТП 2036 яч. 4
37 | КЛ | РП 20 яч. 6 | 10 | 10:35 25.09.2018г. | 11:19 25.09.2018г. | 0.733 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-2024 яч. 4 - ТП-2016 яч. 3
38 | КЛ | ПС "Авангард", яч. 15 | 10 (10.5) | 08:31 03.10.2018г. | 08:46 03.10.2018г. | 0.25 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС "Авангард" яч.15 - РП 23 яч. 9
39 | КЛ | ПС "Самарово", яч. 6 | 10 (10.5) | 09:08 18.11.2018г. | 09:08 18.11.2018г. | 0 | Повреждение ВЛ-10 кВ ф. 6 "Самарово" - "Авангард" -2 опора №20 РЛНД-10 № 202

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь