## Приложение 7(почас.замер)
|  |  |  | Ведомость контрольного замера (время московское), кВт | [21 empty] | Приложение 7
2017-12-20
1. | Наименование ПС | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | P max
1.1 | bar: 2017-12-20 6-7 to 2017-12-20 22-23
1.2 | ПС Ханты - Мансийская | bar: 2017-12-20 6-7 to 2017-12-20 22-23
2. |  | ВЛ-10кВ Водоканал-1 яч.5 | 1608 | 1598 | 1580 | 1608 | 1768 | 1994 | 2035 | 2100 | 2076 | 2041 | 2102 | 2126 | 1990 | 2058 | 2094 | 1992 | 2088 | 2153 | 2150 | 2140 | 2028 | 1895 | 1766 | 1636 | 46626 | 0.90235 | 2153
|  | ВЛ-10кВ ОМК яч.6 | 540 | 547 | 548 | 534 | 533 | 529 | 542 | 521 | 524 | 510 | 508 | 505 | 507 | 512 | 514 | 523 | 534 | 541 | 553 | 550 | 540 | 538 | 526 | 530 | 12709 | 0.95758 | 553
2.1 |  | ВЛ-10кВ Водоканал-2 яч.8 | 1661 | 1661 | 1661 | 1676 | 1807 | 1949 | 1889 | 1831 | 1814 | 1798 | 1776 | 1769 | 1732 | 1763 | 1853 | 1873 | 1951 | 2015 | 2062 | 2057 | 1974 | 1907 | 1837 | 1747 | 44063 | 0.89038 | 2062
|  | ВЛ-10кВ РП-13-1 яч.9 | 893 | 887 | 875 | 889 | 968 | 1123 | 1272 | 1436 | 1504 | 1556 | 1484 | 1498 | 1535 | 1507 | 1562 | 1531 | 1411 | 1367 | 1283 | 1230 | 1085 | 1032 | 946 | 896 | 29770 | 0.79412 | 1562
2.1.1. |  | ВЛ-10кВ РП-40-3 яч 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ-10кВ РП-15-2 яч.18 | 1334 | 1312 | 1306 | 1373 | 1507 | 1724 | 1919 | 2027 | 2147 | 2132 | 2158 | 2129 | 2116 | 2162 | 2248 | 2213 | 2149 | 2054 | 1978 | 1844 | 1706 | 1600 | 1448 | 1357 | 43943 | 0.81448 | 2248
2.1.2. |  | ВЛ-10кВ РП-12-1 яч.25 | 1360 | 1332 | 1308 | 1343 | 1499 | 1705 | 1799 | 1729 | 1777 | 1822 | 1798 | 1752 | 1811 | 1967 | 2116 | 2084 | 2082 | 2101 | 2101 | 2011 | 1868 | 1690 | 1534 | 1433 | 42022 | 0.82747 | 2116
2.2 |  | ВЛ-10кВ РП-12-2 яч.26 | 1091 | 1050 | 1045 | 1055 | 1178 | 1373 | 1430 | 1450 | 1500 | 1514 | 1490 | 1489 | 1494 | 1598 | 1709 | 1720 | 1781 | 1812 | 1790 | 1728 | 1589 | 1409 | 1253 | 1171 | 34719 | 0.79836 | 1812
|  | ВЛ-10кВ ОМК-4 яч.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | ВЛ-10кВ РП-15-1 яч.31 | 1508 | 1492 | 1507 | 1553 | 1769 | 2126 | 2502 | 2706 | 2790 | 2756 | 2762 | 2766 | 2710 | 2850 | 2908 | 2842 | 2735 | 2557 | 2399 | 2262 | 2098 | 1882 | 1668 | 1548 | 54696 | 0.7837 | 2908
|  | ВЛ-10кВ РП-40-4 яч 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. |  | ВЛ-10кВ РП-17-2 яч.36 | 895 | 886 | 886 | 904 | 982 | 1043 | 1011 | 955 | 923 | 922 | 946 | 915 | 911 | 954 | 1060 | 1082 | 1093 | 1097 | 1128 | 1124 | 1106 | 1028 | 978 | 948 | 23777 | 0.87829 | 1128
2.3.1. |  | ВЛ-10кВ РП-17-1 яч.37 | 503 | 502 | 504 | 512 | 606 | 641 | 642 | 634 | 619 | 609 | 608 | 594 | 572 | 578 | 610 | 623 | 647 | 667 | 659 | 651 | 626 | 597 | 566 | 546 | 14316 | 0.8943 | 667
2.3.2. |  | ВЛ-10кВ РП-13-2 яч.38 | 604 | 612 | 623 | 608 | 739 | 875 | 1051 | 1176 | 1211 | 1159 | 1124 | 1091 | 1105 | 1122 | 1171 | 1111 | 1007 | 953 | 926 | 844 | 744 | 724 | 649 | 658 | 21887 | 0.75306 | 1211
|  | ТП-172 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18 | 19.2 | 22.8 | 24 | 24 | 27.6 | 27.6 | 36 | 36 | 37.2 | 38.4 | 37.2 | 39.6 | 32.4 | 36 | 31.2 | 27.6 | 27.6 | 22.8 | 15.6 | 15.6 | 646.8 | 0.68056 | 39.6
|  | ТП-173 | 10.8 | 11.2 | 12.8 | 13.2 | 14 | 18.8 | 17.6 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 17.2 | 17.6 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 20.8 | 22 | 24.8 | 28.8 | 30 | 25.6 | 23.2 | 18.4 | 14 | 450 | 0.625 | 30
|  | ТП-174 | 6.72 | 6.54 | 6.12 | 10.92 | 8.58 | 9.66 | 11.16 | 12.12 | 11.28 | 12.12 | 15.72 | 9.06 | 15.6 | 10.38 | 17.04 | 10.32 | 21.9 | 18.36 | 19.8 | 20.88 | 11.94 | 14.1 | 11.4 | 11.76 | 303.48 | 0.5774 | 21.9
|  | ТП-178 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.82 | 0.32 | 1.22 | 1.42 | 4.54 | 4.12 | 3.84 | 2.12 | 1.14 | 1 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 0.14 | 0.68 | 1.08 | 0.68 | 0.72 | 0.58 | 0.34 | 0.48 | 28.94 | 0.2656 | 4.54
|  | ТП-179 | 28 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 50 | 46 | 44 | 722 | 0.60167 | 50
|  | ТП-185 | 23.34 | 22.2 | 22.2 | 23.16 | 24 | 26.22 | 33.42 | 28.92 | 28.2 | 29.58 | 32.34 | 33.84 | 33.18 | 32.82 | 37.38 | 36.96 | 41.64 | 45.9 | 44.28 | 40.92 | 38.04 | 33.78 | 29.4 | 23.1 | 764.82 | 0.69428 | 45.9
3. | bar: 2017-12-20 6-7 to 2017-12-20 22-23
| Всего по ПС Ханты-Мансийская |  | 12082.84 | 11957.96 | 11921.2 | 12141.1 | 13444.1 | 15186.7 | 16205.6 | 16682.18 | 17007 | 16941.34 | 16889.38 | 16759.64 | 16612.38 | 17199.24 | 17981.16 | 17730.72 | 17624.08 | 17472.74 | 17186.16 | 16595.08 | 15505.9 | 14446.46 | 13292.14 | 12578.94 | 371444.04 | 12.7386 | 18611.94
Подпись: (руководителя)
Коэф |  |  | 2017-12-20 17-18: М.П.
Утро
Вечер
P max утро
P max вечер

## ЮРЭСК
Ведомость контрольного замера (время московское), кВт
20.12.2017 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1 | ПС 110/10 кВ "Авангард" | ЗРУ-10 кВ | 7167 | 6627 | 6888 | 7007 | 8092 | 9778 | 10613 | 11780 | 11882 | 11995 | 11858 | 11638 | 11884 | 11700 | 11353 | 11345 | 10992 | 10273 | 10235 | 10088 | 9808 | 9284 | 8527 | 7548
1.2 |  | 1СШ | 4184 | 3780 | 4075 | 4085 | 4637 | 5512 | 5981 | 6765 | 6732 | 6914 | 6834 | 6725 | 7040 | 6900 | 6510 | 6537 | 6308 | 5815 | 5869 | 5697 | 5467 | 5300 | 4941 | 4423
1.3 |  | яч № 3 | 993 | 697 | 1038 | 856 | 823 | 1040 | 911 | 1117 | 1006 | 1230 | 1170 | 1075 | 1339 | 1286 | 1019 | 1133 | 1010 | 724 | 996 | 873 | 739 | 937 | 938 | 980
1.4 |  | яч № 5 | 1026 | 970 | 961 | 1014 | 1208 | 1531 | 1672 | 1752 | 1760 | 1762 | 1777 | 1746 | 1690 | 1700 | 1730 | 1769 | 1775 | 1734 | 1721 | 1783 | 1722 | 1568 | 1364 | 1129
1.5 |  | яч № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | яч № 15 | 1118 | 1093 | 1075 | 1156 | 1355 | 1559 | 1813 | 2147 | 2190 | 2147 | 2168 | 2170 | 2262 | 2173 | 2017 | 1958 | 1924 | 1782 | 1673 | 1546 | 1544 | 1435 | 1351 | 1226
1.7 |  | яч № 17 | 762 | 746 | 734 | 787 | 900 | 966 | 1098 | 1249 | 1270 | 1281 | 1245 | 1233 | 1258 | 1266 | 1260 | 1204 | 1123 | 1061 | 979 | 981 | 973 | 927 | 906 | 778
1.8 |  | яч № 19 | 285 | 274 | 266 | 272 | 351 | 416 | 487 | 501 | 505 | 494 | 473 | 502 | 491 | 475 | 483 | 472 | 476 | 514 | 500 | 514 | 488 | 432 | 382 | 310
1.9 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | 2СШ | 2983 | 2847 | 2814 | 2922 | 3455 | 4266 | 4631 | 5015 | 5150 | 5081 | 5024 | 4913 | 4844 | 4800 | 4843 | 4809 | 4685 | 4459 | 4365 | 4391 | 4342 | 3984 | 3587 | 3125
1.11 |  | яч № 4 | 283 | 266 | 262 | 270 | 289 | 409 | 411 | 472 | 580 | 574 | 510 | 462 | 442 | 434 | 529 | 520 | 445 | 290 | 257 | 265 | 251 | 247 | 238 | 237
1.12 |  | яч № 6 | 774 | 733 | 727 | 752 | 932 | 1165 | 1238 | 1218 | 1222 | 1211 | 1256 | 1218 | 1165 | 1180 | 1188 | 1225 | 1271 | 1289 | 1316 | 1373 | 1381 | 1252 | 1076 | 871
1.13 |  | яч № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | яч № 16 | 632 | 608 | 596 | 647 | 787 | 984 | 1076 | 1204 | 1204 | 1165 | 1166 | 1172 | 1174 | 1105 | 1087 | 1043 | 1054 | 1010 | 991 | 968 | 974 | 863 | 779 | 685
1.15 |  | яч № 18 | 1090 | 1046 | 1038 | 1040 | 1183 | 1384 | 1543 | 1743 | 1781 | 1790 | 1764 | 1706 | 1749 | 1762 | 1717 | 1700 | 1583 | 1526 | 1458 | 1415 | 1385 | 1312 | 1222 | 1109
1.16 |  | яч № 20 | 204 | 193 | 190 | 213 | 263 | 324 | 362 | 378 | 364 | 342 | 328 | 354 | 314 | 319 | 322 | 321 | 332 | 343 | 343 | 370 | 350 | 310 | 272 | 223
1.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ПС 110/10 кВ "ГИБДД" | ЗРУ-10 кВ | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
2.2 |  | яч № 3 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
2.3 |  | яч № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ПС 110/10 кВ "Западная" | ЗРУ-10 кВ | 8659 | 8510 | 8550 | 8795 | 9601 | 10988 | 12184 | 12471 | 12658 | 12619 | 12579 | 12588 | 12323 | 12546 | 12892 | 12695 | 12474 | 12173 | 11648 | 11154 | 10522 | 9971 | 9350 | 8947
3.2 |  | 1СШ | 4869 | 4758 | 4789 | 4947 | 5421 | 6300 | 6993 | 7186 | 7237 | 7278 | 7230 | 7231 | 7058 | 7162 | 7420 | 7265 | 7250 | 7158 | 6868 | 6604 | 6185 | 5793 | 5385 | 5102
3.3 |  | яч № 3 | 474 | 469 | 475 | 490 | 545 | 695 | 833 | 898 | 868 | 834 | 829 | 814 | 778 | 784 | 752 | 719 | 686 | 629 | 580 | 547 | 510 | 488 | 479 | 461
3.4 |  | яч № 11 | 914 | 894 | 896 | 902 | 1022 | 1190 | 1245 | 1209 | 1187 | 1245 | 1218 | 1240 | 1187 | 1212 | 1300 | 1309 | 1408 | 1475 | 1484 | 1461 | 1364 | 1222 | 1090 | 997
3.5 |  | яч № 13 | 1190 | 1203 | 1217 | 1258 | 1337 | 1442 | 1496 | 1492 | 1474 | 1463 | 1456 | 1457 | 1389 | 1405 | 1532 | 1473 | 1444 | 1435 | 1423 | 1432 | 1378 | 1336 | 1292 | 1253
3.6 |  | яч № 15 | 2275 | 2177 | 2186 | 2282 | 2502 | 2957 | 3401 | 3574 | 3695 | 3724 | 3713 | 3706 | 3691 | 3749 | 3821 | 3749 | 3696 | 3604 | 3366 | 3149 | 2917 | 2730 | 2508 | 2375
3.7 |  | яч № 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
3.8 |  | 2СШ | 3791 | 3753 | 3761 | 3848 | 4180 | 4688 | 5191 | 5285 | 5421 | 5341 | 5349 | 5356 | 5265 | 5383 | 5472 | 5430 | 5223 | 5014 | 4781 | 4550 | 4337 | 4178 | 3965 | 3845
3.9 |  | яч № 6 | 2120 | 2102 | 2104 | 2146 | 2267 | 2552 | 2852 | 3026 | 3136 | 3119 | 3157 | 3128 | 3110 | 3157 | 3272 | 3247 | 3109 | 2978 | 2807 | 2632 | 2461 | 2383 | 2221 | 2129
3.10 |  | яч № 8 | 463 | 463 | 467 | 496 | 620 | 734 | 956 | 952 | 965 | 925 | 881 | 917 | 852 | 853 | 751 | 700 | 671 | 631 | 557 | 502 | 485 | 475 | 469 | 466
3.11 |  | яч № 10 | 644 | 634 | 644 | 659 | 709 | 766 | 748 | 683 | 674 | 673 | 685 | 671 | 664 | 703 | 768 | 769 | 783 | 780 | 805 | 802 | 787 | 756 | 710 | 681
3.12 |  | яч № 12 | 558 | 547 | 541 | 542 | 579 | 628 | 621 | 610 | 634 | 613 | 616 | 628 | 627 | 658 | 670 | 707 | 654 | 618 | 606 | 610 | 598 | 558 | 559 | 565
3.13 |  | яч № 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5
4.1 | ПС 110/10 кВ "Самарово" | ЗРУ-10 кВ | 11619 | 11511 | 11504 | 11842 | 13595 | 15306 | 15460 | 15418 | 15422 | 15359 | 15435 | 15410 | 15076 | 15726 | 16742 | 16731 | 16992 | 17309 | 17076 | 16544 | 15514 | 14206 | 12986 | 12164
4.2 |  | 1СШ | 6523 | 6460 | 6429 | 6662 | 7729 | 8776 | 8835 | 8816 | 8800 | 8802 | 8801 | 8819 | 8562 | 8976 | 9583 | 9598 | 9816 | 10058 | 9940 | 9605 | 8930 | 8163 | 7351 | 6830
4.3 |  | яч № 3 | 2158 | 2132 | 2131 | 2282 | 2694 | 3025 | 3148 | 3185 | 3167 | 3155 | 3119 | 3161 | 3068 | 3221 | 3306 | 3288 | 3361 | 3380 | 3245 | 3115 | 2881 | 2684 | 2431 | 2292
4.4 |  | яч № 5 | 127 | 122 | 122 | 129 | 178 | 247 | 238 | 217 | 209 | 210 | 213 | 202 | 194 | 226 | 240 | 261 | 281 | 292 | 285 | 266 | 234 | 188 | 156 | 138
4.5 |  | яч № 7 | 430 | 434 | 434 | 422 | 452 | 454 | 443 | 451 | 443 | 431 | 427 | 442 | 416 | 449 | 500 | 473 | 469 | 492 | 487 | 463 | 481 | 445 | 462 | 443
4.6 |  | яч № 13 | 878 | 863 | 852 | 899 | 1055 | 1297 | 1234 | 1206 | 1214 | 1211 | 1266 | 1240 | 1193 | 1240 | 1316 | 1372 | 1435 | 1488 | 1508 | 1476 | 1374 | 1196 | 1058 | 935
4.7 |  | яч № 17 | 582 | 584 | 577 | 578 | 745 | 817 | 817 | 792 | 793 | 824 | 812 | 803 | 814 | 802 | 955 | 982 | 1024 | 1015 | 994 | 977 | 904 | 805 | 636 | 578
4.8 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | яч № 23 | 626 | 614 | 613 | 631 | 710 | 845 | 784 | 804 | 860 | 838 | 872 | 870 | 845 | 905 | 974 | 1020 | 1084 | 1156 | 1186 | 1117 | 958 | 847 | 736 | 661
4.10 |  | яч № 25 | 1722 | 1709 | 1699 | 1720 | 1894 | 2090 | 2172 | 2161 | 2113 | 2134 | 2092 | 2102 | 2032 | 2134 | 2291 | 2203 | 2162 | 2234 | 2236 | 2191 | 2098 | 1997 | 1872 | 1782
4.11 |  | 2СШ | 5096 | 5052 | 5076 | 5181 | 5866 | 6530 | 6625 | 6602 | 6622 | 6558 | 6634 | 6592 | 6514 | 6751 | 7159 | 7133 | 7176 | 7252 | 7136 | 6939 | 6585 | 6043 | 5635 | 5334
4.12 |  | яч № 4 | 68 | 68 | 68 | 88 | 136 | 181 | 214 | 248 | 226 | 205 | 203 | 206 | 201 | 195 | 171 | 156 | 157 | 139 | 106 | 90 | 81 | 70 | 65 | 62
4.13 |  | яч № 6 | 700 | 686 | 680 | 685 | 746 | 860 | 846 | 773 | 770 | 767 | 762 | 768 | 755 | 761 | 828 | 844 | 871 | 905 | 912 | 912 | 880 | 817 | 746 | 704
4.14 |  | яч № 8 | 620 | 648 | 685 | 694 | 773 | 880 | 930 | 976 | 972 | 949 | 942 | 958 | 911 | 942 | 966 | 924 | 884 | 847 | 839 | 781 | 770 | 720 | 695 | 667
4.15 |  | яч № 16 | 428 | 416 | 413 | 415 | 511 | 558 | 503 | 541 | 527 | 524 | 569 | 572 | 545 | 539 | 588 | 571 | 574 | 586 | 582 | 580 | 566 | 456 | 448 | 436
4.16 |  | яч № 18 | 1230 | 1211 | 1195 | 1231 | 1400 | 1519 | 1529 | 1480 | 1465 | 1441 | 1465 | 1424 | 1410 | 1490 | 1588 | 1608 | 1654 | 1692 | 1702 | 1676 | 1604 | 1486 | 1363 | 1285
4.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 |  | яч № 24 | 354 | 349 | 349 | 353 | 353 | 344 | 335 | 356 | 400 | 403 | 416 | 422 | 418 | 472 | 514 | 521 | 478 | 496 | 493 | 499 | 425 | 419 | 437 | 418
4.19 |  | яч № 26 | 1696 | 1673 | 1685 | 1715 | 1945 | 2188 | 2268 | 2228 | 2262 | 2267 | 2276 | 2240 | 2275 | 2352 | 2503 | 2509 | 2558 | 2587 | 2503 | 2399 | 2258 | 2076 | 1882 | 1762
Ведомость контрольного замера (время московское), кВар
20.12.2017 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1 | ПС 110/10 кВ "Авангард" | ЗРУ-10 кВ | 1825.6 | 1816.8 | 1834.4 | 1855.2 | 1928.6 | 2015.8 | 2439 | 2398 | 2363.6 | 2376.2 | 2195 | 2290.6 | 2400.4 | 2567.2 | 2811.6 | 2645.2 | 2482.4 | 2308.8 | 2130.2 | 2028 | 1952.2 | 1914.8 | 1870.4 | 1827.2
1.2 |  | 1СШ | 965.4 | 954 | 960.2 | 978.8 | 1021.8 | 1098.8 | 1415.8 | 1442.6 | 1421.6 | 1425.8 | 1323.2 | 1359.2 | 1431.8 | 1500.6 | 1607.8 | 1486.4 | 1361 | 1236 | 1092.4 | 1033.4 | 1001.4 | 980.2 | 971 | 939.4
1.3 |  | яч № 3 | 82.2 | 82.8 | 88.2 | 102 | 98.4 | 104.4 | 160.2 | 186.6 | 168 | 150 | 108 | 153 | 175.8 | 159 | 153 | 121.8 | 97.8 | 96.6 | 90.6 | 82.2 | 84 | 87 | 93.6 | 85.2
1.4 |  | яч № 5 | 282 | 279.6 | 279.6 | 284.4 | 304.8 | 319.2 | 324 | 261.6 | 262.8 | 272.4 | 273.6 | 267.6 | 268.8 | 292.8 | 332.4 | 334.8 | 326.4 | 300 | 295.2 | 288 | 286.8 | 278.4 | 277.2 | 272.4
1.5 |  | яч № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | яч № 15 | 240 | 240 | 240 | 237.6 | 254.4 | 304.8 | 478.8 | 596.4 | 614.4 | 619.2 | 598.8 | 572.4 | 592.8 | 598.8 | 598.8 | 535.2 | 462 | 392.4 | 286.8 | 256.8 | 241.2 | 236.4 | 230.4 | 220.8
1.7 |  | яч № 17 | 288 | 278.4 | 279.2 | 281.6 | 290.4 | 293.6 | 328 | 288.8 | 276.8 | 281.6 | 276.8 | 269.6 | 291.2 | 338.4 | 388 | 370.4 | 351.2 | 331.2 | 320.8 | 312.8 | 302.4 | 296.8 | 288.8 | 282.4
1.8 |  | яч № 19 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.8 | 76.8 | 124.8 | 109.2 | 99.6 | 102.6 | 66 | 96.6 | 103.2 | 111.6 | 135.6 | 124.2 | 123.6 | 115.8 | 99 | 93.6 | 87 | 81.6 | 81 | 78.6
1.9 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | 2СШ | 860.2 | 862.8 | 874.2 | 876.4 | 906.8 | 917 | 1023.2 | 955.4 | 942 | 950.4 | 871.8 | 931.4 | 968.6 | 1066.6 | 1203.8 | 1158.8 | 1121.4 | 1072.8 | 1037.8 | 994.6 | 950.8 | 934.6 | 899.4 | 887.8
1.11 |  | яч № 4 | 136.8 | 139.2 | 141.6 | 142.8 | 144 | 132.6 | 135 | 145.2 | 155.4 | 136.2 | 127.8 | 154.8 | 172.2 | 171.6 | 159 | 157.2 | 159.6 | 155.4 | 162 | 141 | 137.4 | 141 | 135.6 | 133.2
1.12 |  | яч № 6 | 212.4 | 213.6 | 211.2 | 210 | 207.6 | 206.4 | 217.2 | 177.6 | 172.8 | 178.8 | 183.6 | 186 | 182.4 | 201.6 | 235.2 | 236.4 | 238.8 | 230.4 | 220.8 | 213.6 | 214.8 | 214.8 | 214.8 | 210
1.13 |  | яч № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | яч № 16 | 152.4 | 152.4 | 153.6 | 152.4 | 166.8 | 194.4 | 208.8 | 200.4 | 200.4 | 196.8 | 201.6 | 201.6 | 198 | 213.6 | 237.6 | 234 | 224.4 | 214.8 | 208.8 | 198 | 189.6 | 181.2 | 169.2 | 164.4
1.15 |  | яч № 18 | 325.6 | 316.8 | 324 | 332.8 | 344 | 351.2 | 404 | 360.8 | 362.4 | 367.2 | 331.2 | 344 | 363.2 | 419.2 | 495.2 | 459.2 | 429.6 | 408 | 402.4 | 400 | 364 | 352 | 336 | 337.6
1.16 |  | яч № 20 | 33 | 40.8 | 43.8 | 38.4 | 44.4 | 32.4 | 58.2 | 71.4 | 51 | 71.4 | 27.6 | 45 | 52.8 | 60.6 | 76.8 | 72 | 69 | 64.2 | 43.8 | 42 | 45 | 45.6 | 43.8 | 42.6
1.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ПС 110/10 кВ "ГИБДД" | ЗРУ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | яч № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | яч № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ПС 110/10 кВ "Западная" | ЗРУ-10 кВ | 902.4 | 903.6 | 880 | 928 | 1023.2 | 1202.8 | 1506.8 | 1574.4 | 1625.4 | 1606.2 | 1611.2 | 1588.4 | 1608.8 | 1709.6 | 1793.6 | 1758.2 | 1678.4 | 1475 | 1231.6 | 1069 | 980.8 | 989 | 945.6 | 872
3.2 |  | 1СШ | 613.2 | 609.6 | 604 | 619.6 | 662 | 790 | 954.4 | 965.2 | 957.8 | 965 | 947.2 | 960.8 | 930 | 959.6 | 1039.6 | 1009.4 | 974.4 | 911.4 | 837.6 | 762.2 | 699.2 | 656.6 | 625.6 | 585.6
3.3 |  | яч № 3 | 153.6 | 154.8 | 152.4 | 158.4 | 192 | 258 | 321.6 | 337.2 | 327.6 | 308.4 | 307.2 | 304.8 | 286.8 | 289.2 | 307.2 | 297.6 | 295.2 | 282 | 250.8 | 224.4 | 181.2 | 162 | 156 | 139.2
3.4 |  | яч № 11 | 139.2 | 134.4 | 133.6 | 133.6 | 140 | 162.4 | 164.8 | 152.8 | 149.6 | 149.6 | 143.2 | 152 | 139.2 | 144.8 | 162.4 | 164 | 175.2 | 177.6 | 172.8 | 166.4 | 161.6 | 149.6 | 138.4 | 122.4
3.5 |  | яч № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61.2 | 64.2 | 66.6 | 34.8 | 60 | 50.4 | 44.4 | 57.6 | 28.2 | 2.4 | 0.6 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0
3.6 |  | яч № 15 | 320.4 | 320.4 | 318 | 327.6 | 330 | 369.6 | 432 | 414 | 416.4 | 440.4 | 462 | 444 | 453.6 | 481.2 | 512.4 | 519.6 | 501.6 | 451.2 | 406.8 | 367.2 | 356.4 | 344.4 | 331.2 | 324
3.7 |  | яч № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | 2СШ | 289.2 | 294 | 276 | 308.4 | 361.2 | 412.8 | 552.4 | 609.2 | 667.6 | 641.2 | 664 | 627.6 | 678.8 | 750 | 754 | 748.8 | 704 | 563.6 | 394 | 306.8 | 281.6 | 332.4 | 320 | 286.4
3.9 |  | яч № 6 | 28.8 | 30 | 14.4 | 40.8 | 75.6 | 96 | 212.4 | 249.6 | 288 | 283.2 | 325.2 | 286.8 | 306 | 368.4 | 409.2 | 411.6 | 373.2 | 249.6 | 109.2 | 50.4 | 22.8 | 78 | 73.2 | 36
3.10 |  | яч № 8 | 152.4 | 156 | 156 | 159.6 | 182.4 | 225.6 | 292.8 | 306 | 296.4 | 286.8 | 279.6 | 268.8 | 276 | 273.6 | 249.6 | 238.8 | 231.6 | 219.6 | 192 | 152.4 | 152.4 | 151.2 | 150 | 146.4
3.11 |  | яч № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | яч № 12 | 108 | 108 | 105.6 | 108 | 103.2 | 91.2 | 47.2 | 53.6 | 83.2 | 71.2 | 59.2 | 72 | 96.8 | 108 | 95.2 | 98.4 | 99.2 | 94.4 | 92.8 | 104 | 106.4 | 103.2 | 96.8 | 104
3.13 |  | яч № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ПС 110/10 кВ "Самарово" | ЗРУ-10 кВ | 1460.8 | 1412.8 | 1406 | 1384 | 1463.6 | 1575.2 | 1734.4 | 1612.8 | 1588.4 | 1558.8 | 1588 | 1646 | 1637.2 | 1812.8 | 2148 | 2102.8 | 2048.8 | 1999.6 | 1834 | 1054.8 | 964 | 866.4 | 1015.6 | 812.4
4.2 |  | 1СШ | 775.2 | 780 | 782.4 | 780 | 848 | 916.4 | 978 | 918.4 | 840.8 | 840 | 859.2 | 876.8 | 871.6 | 992.4 | 1145.6 | 1161.6 | 1150.8 | 1146 | 1080 | 616.8 | 544 | 528 | 620.8 | 510
4.3 |  | яч № 3 | 273.6 | 278.4 | 277.2 | 284.4 | 288 | 301.2 | 334.8 | 307.2 | 315.6 | 312 | 310.8 | 314.4 | 315.6 | 334.8 | 355.2 | 358.8 | 354 | 339.6 | 304.8 | 258 | 237.6 | 235.2 | 242.4 | 228
4.4 |  | яч № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.8 | 4.8 | 4 | 9.6
4.5 |  | яч № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | яч № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 18 | 7.2 | 9.6 | 6 | 13.2 | 19.2 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | 38.4 | 14.4 | 15.6 | 12 | 18 | 8.4 | 0 | 1.2 | 0
4.7 |  | яч № 17 | 151.2 | 152.4 | 152.4 | 151.2 | 205.2 | 229.2 | 213.6 | 195.6 | 184.8 | 199.2 | 200.4 | 200.4 | 208.8 | 187.2 | 219.6 | 241.2 | 271.2 | 249.6 | 225.6 | 176.4 | 157.2 | 164.4 | 174 | 169.2
4.8 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | яч № 23 | 108 | 109.2 | 109.2 | 106.8 | 109.2 | 126 | 151.2 | 277.2 | 258 | 267.6 | 267.6 | 271.2 | 266.4 | 273.6 | 283.2 | 283.2 | 291.6 | 300 | 301.2 | 129.6 | 122.4 | 123.6 | 112.8 | 103.2
4.10 |  | яч № 25 | 242.4 | 240 | 243.6 | 237.6 | 243.6 | 247.2 | 260.4 | 128.4 | 72 | 55.2 | 64.8 | 68.4 | 61.2 | 171.6 | 270 | 238.8 | 219.6 | 240 | 236.4 | 22.8 | 8.4 | 0 | 86.4 | 0
4.11 |  | 2СШ | 685.6 | 632.8 | 623.6 | 604 | 615.6 | 658.8 | 756.4 | 694.4 | 747.6 | 718.8 | 728.8 | 769.2 | 765.6 | 820.4 | 1002.4 | 941.2 | 898 | 853.6 | 754 | 438 | 420 | 338.4 | 394.8 | 302.4
4.12 |  | яч № 4 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 4.8 | 11.2 | 20 | 21.6 | 14.4 | 20.8 | 19.2 | 4.8 | 3.2 | 8.8 | 6.4 | 8.8 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 |  | яч № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | яч № 8 | 56.4 | 49.2 | 34.8 | 37.2 | 39.6 | 56.4 | 91.2 | 87.6 | 86.4 | 82.8 | 76.8 | 76.8 | 81.6 | 100.8 | 121.2 | 100.8 | 99.6 | 87.6 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 |  | яч № 16 | 195.6 | 189.6 | 186 | 182.4 | 207.6 | 231.6 | 195.6 | 218.4 | 226.8 | 207.6 | 229.2 | 230.4 | 218.4 | 214.8 | 237.6 | 240 | 228 | 229.2 | 228 | 228 | 219.6 | 229.2 | 230.4 | 226.8
4.16 |  | яч № 18 | 74.4 | 36 | 45.6 | 30 | 39.6 | 68.4 | 85.2 | 36 | 22.8 | 32.4 | 14.4 | 37.2 | 42 | 36 | 98.4 | 69.6 | 67.2 | 60 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
4.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 |  | яч № 24 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 80.4 | 61.2 | 38.4 | 44.4 | 79.2 | 96 | 82.8 | 84 | 104.4 | 105.6 | 123.6 | 121.2 | 120 | 103.2 | 99.6 | 96 | 19.2 | 8.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2
4.19 |  | яч № 26 | 261.6 | 260.4 | 260.4 | 255.6 | 248.4 | 253.2 | 316.8 | 253.2 | 294 | 298.8 | 303.6 | 301.2 | 312 | 340.8 | 414 | 402 | 387.6 | 370.8 | 312 | 190.8 | 192 | 106.8 | 158.4 | 74.4
Подпись _________________ (И.о. директора А.В. Шевченко )
м.п.