## Приложение 7(почас.замер)
|  |  |  | Ведомость контрольного замера (время московское), кВт | [21 empty] | Приложение 7
2018-05-25
1. | Наименование ПС | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | P max
1.1 | bar: 2018-05-25 6-7 to 2018-05-25 22-23
1.2 | ПС Ханты - Мансийская | bar: 2018-05-25 6-7 to 2018-05-25 22-23
2. |  | ВЛ-10кВ Водоканал-1 яч.5 | 1344 | 1298 | 1290 | 1308 | 1456 | 1591 | 1603 | 1586 | 1558 | 1570 | 1585 | 1558 | 1499 | 1516 | 1548 | 1439 | 1434 | 1568 | 1621 | 1662 | 1655 | 1616 | 1458 | 1398 | 36161 | 0.90656 | 1662
|  | ВЛ-10кВ ОМК яч.6 | 334 | 336 | 332 | 336 | 331 | 296 | 284 | 275 | 274 | 288 | 298 | 316 | 315 | 308 | 314 | 318 | 344 | 366 | 374 | 399 | 396 | 399 | 392 | 381 | 8006 | 0.83605 | 399
2.1 |  | ВЛ-10кВ Водоканал-2 яч.8 | 1120 | 1076 | 1073 | 1064 | 1195 | 1327 | 1350 | 1328 | 1320 | 1366 | 1330 | 1319 | 1301 | 1304 | 1303 | 1410 | 1546 | 1513 | 1565 | 1601 | 1894 | 1805 | 1679 | 1601 | 33390 | 0.73456 | 1894
|  | ВЛ-10кВ РП-13-1 яч.9 | 598 | 582 | 578 | 593 | 692 | 792 | 935 | 1079 | 1110 | 1086 | 1076 | 1058 | 1116 | 1091 | 1337 | 1543 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15488 | 0.41823 | 1543
2.1.1. |  | ВЛ-10кВ РП-40-3 яч 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ-10кВ РП-15-2 яч.18 | 895 | 860 | 876 | 968 | 1093 | 1294 | 1436 | 1559 | 1667 | 1652 | 1650 | 1602 | 1579 | 1590 | 1614 | 1604 | 1559 | 1506 | 1458 | 1332 | 1320 | 1351 | 1254 | 1142 | 32861 | 0.82136 | 1667
2.1.2. |  | ВЛ-10кВ РП-12-1 яч.25 | 962 | 877 | 868 | 910 | 1063 | 1210 | 1255 | 1327 | 1337 | 1332 | 1370 | 1376 | 1308 | 1316 | 1163 | 928 | 1280 | 1399 | 1459 | 1457 | 1454 | 1358 | 1264 | 1170 | 29443 | 0.84084 | 1459
2.2 |  | ВЛ-10кВ РП-12-2 яч.26 | 800 | 750 | 754 | 778 | 858 | 1003 | 1112 | 1198 | 1193 | 1190 | 1188 | 1178 | 1163 | 1198 | 1300 | 1452 | 1276 | 1268 | 1247 | 1259 | 1201 | 1139 | 1016 | 938 | 26459 | 0.75927 | 1452
|  | ВЛ-10кВ ОМК-4 яч.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | ВЛ-10кВ РП-15-1 яч.31 | 1122 | 1100 | 1098 | 1111 | 1277 | 1561 | 1873 | 2143 | 2296 | 2321 | 2352 | 2268 | 2236 | 2222 | 2130 | 1991 | 2021 | 1974 | 1880 | 1756 | 1691 | 1585 | 1450 | 1364 | 42822 | 0.75861 | 2352
|  | ВЛ-10кВ РП-40-4 яч 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. |  | ВЛ-10кВ РП-17-2 яч.36 | 298 | 282 | 278 | 285 | 326 | 367 | 388 | 375 | 376 | 379 | 378 | 358 | 326 | 341 | 632 | 993 | 1028 | 1109 | 1159 | 1222 | 1251 | 1183 | 1106 | 948 | 15388 | 0.51252 | 1251
2.3.1. |  | ВЛ-10кВ РП-17-1 яч.37 | 505 | 498 | 493 | 514 | 571 | 582 | 604 | 619 | 591 | 552 | 590 | 574 | 546 | 554 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132 | 0.54739 | 619
2.3.2. |  | ВЛ-10кВ РП-13-2 яч.38 | 391 | 378 | 367 | 374 | 438 | 541 | 670 | 774 | 746 | 714 | 694 | 683 | 691 | 682 | 692 | 619 | 1326 | 1440 | 1416 | 1314 | 979 | 760 | 715 | 672 | 18076 | 0.52303 | 1440
|  | ТП-172 | 115.2 | 112.8 | 111.6 | 109.2 | 112.8 | 111.6 | 104.4 | 100.8 | 102 | 99.6 | 102 | 94.8 | 92.4 | 94.8 | 96 | 92.4 | 88.8 | 81.6 | 86.4 | 87.6 | 86.4 | 92.4 | 91.2 | 91.2 | 2358 | 0.85286 | 104.4
|  | ТП-173 | 75.6 | 69.6 | 73.2 | 76.8 | 74.4 | 72 | 67.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 61.2 | 57.6 | 63.6 | 61.2 | 64.8 | 69.6 | 87.6 | 88.8 | 93.6 | 104.4 | 106.8 | 100.8 | 98.4 | 1794 | 0.69991 | 106.8
|  | ТП-174 | 20.4 | 21.06 | 20.58 | 20.58 | 21.3 | 21.24 | 21.72 | 22.74 | 20.88 | 19.92 | 23.28 | 26.34 | 23.04 | 24.06 | 25.98 | 26.28 | 26.34 | 23.22 | 24.12 | 22.86 | 22.45 | 21.56 | 21.2 | 20.94 | 542.09 | 0.85752 | 26.34
|  | ТП-178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.041667 | 0
|  | ТП-179 | 66 | 66 | 64 | 66 | 68 | 64 | 68 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 54 | 56 | 58 | 66 | 76 | 78 | 76 | 80 | 86 | 84 | 86 | 80 | 1640 | 0.79457 | 86
|  | ТП-185 | 65.52 | 63.72 | 61.38 | 59.28 | 57 | 58.32 | 58.32 | 58.8 | 53.64 | 49.8 | 44.76 | 40.44 | 41.28 | 46.86 | 51.24 | 50.1 | 47.82 | 53.82 | 56.76 | 57.84 | 62.88 | 969 | 70.32 | 69.72 | 2248.62 | 0.09669 | 969
3. | bar: 2018-05-25 6-7 to 2018-05-25 22-23
| Всего по ПС Ханты-Мансийская |  | 8711.72 | 8370.18 | 8337.76 | 8572.86 | 9633.5 | 10891.16 | 11829.64 | 12561.74 | 12760.12 | 12736.92 | 12796.24 | 12572.78 | 12348.32 | 12407.32 | 12664.42 | 12596.58 | 12344.56 | 12467.24 | 12511.08 | 12343.9 | 12203.13 | 12469.76 | 10703.52 | 9974.27 | 274808.72 | 11.0017 | 17030.54
Подпись: (руководителя)
Коэф |  |  | 2018-05-25 17-18: М.П.
Утро
Вечер
P max утро
P max вечер

## ЮРЭСК
Ведомость контрольного замера (время московское), кВт
25.05.2018 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1 | ПС 110/10 кВ "Авангард" | ЗРУ-10 кВ | 8629 | 8247 | 8251 | 8436 | 9665 | 11122 | 12159 | 12607 | 12561 | 12434 | 12383 | 12346 | 12124 | 11939 | 12217 | 12154 | 12106 | 12023 | 12024 | 12048 | 12146 | 11520 | 10604 | 9948
1.2 |  | 1СШ | 4524 | 4316 | 4344 | 4478 | 5225 | 5992 | 6589 | 6858 | 6789 | 6781 | 6771 | 6731 | 6654 | 6547 | 6688 | 6593 | 6458 | 6255 | 6218 | 6228 | 6368 | 6006 | 5483 | 5190
1.3 |  | яч № 3 | 88 | 70 | 74 | 82 | 88 | 100 | 178 | 168 | 106 | 110 | 121 | 212 | 246 | 157 | 151 | 181 | 79 | 77 | 67 | 72 | 110 | 88 | 88 | 89
1.4 |  | яч № 5 | 1440 | 1381 | 1378 | 1440 | 1738 | 2004 | 2128 | 2178 | 2130 | 2088 | 2101 | 2077 | 1986 | 2006 | 2087 | 2108 | 2186 | 2166 | 2167 | 2216 | 2166 | 2030 | 1834 | 1711
1.5 |  | яч № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | яч № 15 | 1363 | 1310 | 1313 | 1374 | 1590 | 1854 | 2023 | 2154 | 2202 | 2226 | 2210 | 2137 | 2110 | 2113 | 2149 | 2051 | 1916 | 1787 | 1704 | 1642 | 1720 | 1633 | 1471 | 1414
1.7 |  | яч № 17 | 1236 | 1168 | 1190 | 1182 | 1319 | 1449 | 1601 | 1688 | 1704 | 1720 | 1725 | 1662 | 1669 | 1650 | 1673 | 1622 | 1602 | 1566 | 1572 | 1583 | 1661 | 1601 | 1513 | 1454
1.8 |  | яч № 19 | 397 | 387 | 389 | 400 | 490 | 585 | 659 | 670 | 647 | 637 | 614 | 643 | 643 | 621 | 628 | 631 | 675 | 659 | 708 | 715 | 711 | 654 | 577 | 522
1.9 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | 2СШ | 4105 | 3931 | 3907 | 3958 | 4440 | 5130 | 5570 | 5749 | 5772 | 5653 | 5612 | 5615 | 5470 | 5392 | 5529 | 5561 | 5648 | 5768 | 5806 | 5820 | 5778 | 5514 | 5121 | 4758
1.11 |  | яч № 4 | 354 | 340 | 339 | 356 | 362 | 387 | 495 | 481 | 499 | 472 | 427 | 563 | 505 | 428 | 391 | 394 | 390 | 418 | 446 | 439 | 428 | 364 | 355 | 355
1.12 |  | яч № 6 | 947 | 888 | 888 | 918 | 1076 | 1320 | 1418 | 1412 | 1399 | 1380 | 1376 | 1362 | 1332 | 1339 | 1370 | 1396 | 1470 | 1543 | 1544 | 1555 | 1546 | 1462 | 1315 | 1183
1.13 |  | яч № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | яч № 16 | 764 | 738 | 737 | 778 | 935 | 1192 | 1270 | 1308 | 1332 | 1309 | 1330 | 1254 | 1211 | 1190 | 1240 | 1243 | 1219 | 1196 | 1178 | 1174 | 1118 | 1024 | 899 | 817
1.15 |  | яч № 18 | 1771 | 1722 | 1696 | 1662 | 1783 | 1906 | 2008 | 2157 | 2168 | 2134 | 2135 | 2090 | 2096 | 2107 | 2186 | 2159 | 2198 | 2236 | 2264 | 2270 | 2294 | 2290 | 2202 | 2086
1.16 |  | яч № 20 | 269 | 243 | 247 | 244 | 284 | 325 | 379 | 391 | 374 | 358 | 344 | 346 | 326 | 328 | 342 | 369 | 371 | 375 | 374 | 382 | 392 | 374 | 350 | 317
1.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ПС 110/10 кВ "ГИБДД" | ЗРУ-10 кВ | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
2.2 |  | яч № 3 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
2.3 |  | яч № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ПС 110/10 кВ "Западная" | ЗРУ-10 кВ | 5823 | 5653 | 5675 | 5901 | 6471 | 7539 | 8517 | 9190 | 9364 | 9280 | 9307 | 9186 | 9133 | 9091 | 8901 | 8542 | 8395 | 8282 | 8065 | 7913 | 7840 | 7477 | 7025 | 6677
3.2 |  | 1СШ | 3275 | 3150 | 3203 | 3346 | 3724 | 4400 | 4908 | 5281 | 5351 | 5307 | 5369 | 5234 | 5177 | 5210 | 5090 | 4853 | 4832 | 4795 | 4687 | 4649 | 4617 | 4353 | 4063 | 3844
3.3 |  | яч № 3 | 388 | 384 | 395 | 396 | 434 | 606 | 674 | 768 | 746 | 751 | 750 | 721 | 716 | 673 | 628 | 544 | 510 | 475 | 458 | 443 | 425 | 419 | 407 | 402
3.4 |  | яч № 11 | 628 | 589 | 588 | 632 | 691 | 852 | 935 | 942 | 978 | 976 | 994 | 983 | 954 | 958 | 954 | 978 | 1014 | 1038 | 1062 | 1074 | 1064 | 970 | 877 | 777
3.5 |  | яч № 13 | 748 | 698 | 689 | 721 | 809 | 863 | 925 | 919 | 901 | 846 | 837 | 826 | 797 | 841 | 836 | 827 | 869 | 872 | 922 | 957 | 1004 | 979 | 931 | 914
3.6 |  | яч № 15 | 1501 | 1470 | 1522 | 1590 | 1783 | 2072 | 2364 | 2642 | 2718 | 2726 | 2779 | 2695 | 2702 | 2730 | 2663 | 2496 | 2431 | 2402 | 2236 | 2165 | 2114 | 1974 | 1837 | 1740
3.7 |  | яч № 17 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11
3.8 |  | 2СШ | 2548 | 2503 | 2472 | 2555 | 2747 | 3139 | 3609 | 3909 | 4013 | 3973 | 3938 | 3952 | 3956 | 3881 | 3811 | 3689 | 3563 | 3487 | 3378 | 3264 | 3223 | 3124 | 2962 | 2833
3.9 |  | яч № 6 | 1357 | 1350 | 1345 | 1375 | 1453 | 1628 | 1885 | 2147 | 2281 | 2274 | 2269 | 2268 | 2292 | 2260 | 2263 | 2174 | 2088 | 2053 | 1952 | 1847 | 1798 | 1702 | 1585 | 1493
3.10 |  | яч № 8 | 389 | 388 | 383 | 413 | 521 | 629 | 787 | 838 | 846 | 784 | 778 | 820 | 786 | 712 | 655 | 584 | 508 | 475 | 430 | 408 | 400 | 395 | 386 | 382
3.11 |  | яч № 10 | 410 | 380 | 381 | 385 | 419 | 472 | 517 | 497 | 504 | 503 | 502 | 478 | 497 | 494 | 487 | 502 | 523 | 517 | 560 | 553 | 565 | 569 | 533 | 514
3.12 |  | яч № 12 | 388 | 381 | 359 | 378 | 350 | 405 | 413 | 421 | 375 | 406 | 383 | 380 | 375 | 409 | 401 | 425 | 440 | 438 | 432 | 452 | 456 | 454 | 454 | 440
3.13 |  | яч № 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.1 | ПС 110/10 кВ "Самарово" | ЗРУ-10 кВ | 7806 | 7538 | 7488 | 7750 | 9077 | 10523 | 10945 | 11075 | 11111 | 10964 | 10996 | 10709 | 10430 | 10252 | 10591 | 10963 | 11461 | 11821 | 11892 | 11804 | 11631 | 10681 | 9655 | 8901
4.2 |  | 1СШ | 4428 | 4263 | 4182 | 4376 | 5175 | 6071 | 6368 | 6458 | 6603 | 6474 | 6537 | 6319 | 6099 | 5931 | 6222 | 6509 | 6813 | 7003 | 7067 | 7007 | 6911 | 6302 | 5660 | 5184
4.3 |  | яч № 3 | 1338 | 1302 | 1280 | 1362 | 1645 | 1862 | 1942 | 2071 | 2108 | 2011 | 2087 | 1976 | 1944 | 1907 | 2010 | 2118 | 2186 | 2227 | 2185 | 2149 | 2117 | 1990 | 1813 | 1667
4.4 |  | яч № 5 | 139 | 136 | 134 | 142 | 198 | 274 | 280 | 290 | 268 | 279 | 270 | 258 | 256 | 259 | 277 | 279 | 300 | 276 | 270 | 255 | 227 | 202 | 180 | 158
4.5 |  | яч № 7 | 263 | 256 | 259 | 275 | 314 | 322 | 332 | 330 | 341 | 344 | 354 | 317 | 317 | 310 | 316 | 318 | 324 | 341 | 348 | 340 | 320 | 299 | 274 | 259
4.6 |  | яч № 13 | 643 | 616 | 590 | 626 | 779 | 1003 | 1015 | 967 | 1038 | 1001 | 1007 | 992 | 907 | 884 | 905 | 943 | 1019 | 1085 | 1145 | 1195 | 1211 | 1002 | 865 | 748
4.7 |  | яч № 17 | 517 | 473 | 470 | 478 | 517 | 637 | 641 | 676 | 766 | 757 | 739 | 718 | 706 | 592 | 671 | 776 | 781 | 802 | 800 | 703 | 655 | 598 | 511 | 491
4.8 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | яч № 23 | 462 | 442 | 424 | 462 | 599 | 721 | 744 | 701 | 714 | 730 | 718 | 725 | 674 | 679 | 704 | 733 | 780 | 850 | 884 | 896 | 886 | 772 | 662 | 581
4.10 |  | яч № 25 | 1066 | 1038 | 1025 | 1030 | 1123 | 1252 | 1414 | 1423 | 1368 | 1352 | 1362 | 1333 | 1295 | 1300 | 1339 | 1342 | 1423 | 1422 | 1435 | 1469 | 1495 | 1439 | 1355 | 1280
4.11 |  | 2СШ | 3378 | 3275 | 3306 | 3374 | 3902 | 4452 | 4577 | 4617 | 4508 | 4490 | 4459 | 4390 | 4331 | 4321 | 4369 | 4454 | 4648 | 4818 | 4825 | 4797 | 4720 | 4379 | 3995 | 3717
4.12 |  | яч № 4 | 23 | 22 | 22 | 35 | 67 | 61 | 61 | 59 | 51 | 39 | 46 | 50 | 53 | 38 | 47 | 43 | 43 | 45 | 38 | 37 | 35 | 30 | 26 | 25
4.13 |  | яч № 6 | 448 | 433 | 433 | 444 | 520 | 580 | 586 | 584 | 552 | 547 | 533 | 528 | 498 | 500 | 508 | 559 | 582 | 592 | 616 | 648 | 638 | 617 | 552 | 496
4.14 |  | яч № 8 | 125 | 106 | 128 | 106 | 108 | 114 | 132 | 120 | 128 | 121 | 114 | 104 | 108 | 113 | 112 | 108 | 107 | 110 | 100 | 100 | 101 | 109 | 128 | 115
4.15 |  | яч № 16 | 310 | 335 | 335 | 334 | 325 | 433 | 408 | 373 | 373 | 373 | 371 | 368 | 385 | 386 | 390 | 397 | 428 | 445 | 438 | 394 | 400 | 349 | 284 | 301
4.16 |  | яч № 18 | 1122 | 1073 | 1063 | 1108 | 1297 | 1421 | 1465 | 1477 | 1402 | 1386 | 1388 | 1348 | 1357 | 1340 | 1320 | 1337 | 1372 | 1457 | 1510 | 1541 | 1560 | 1453 | 1345 | 1252
4.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 |  | яч № 24 | 301 | 290 | 289 | 314 | 377 | 427 | 481 | 492 | 473 | 502 | 491 | 493 | 478 | 508 | 491 | 461 | 480 | 494 | 487 | 472 | 426 | 385 | 344 | 323
4.19 |  | яч № 26 | 1049 | 1016 | 1036 | 1032 | 1208 | 1416 | 1444 | 1512 | 1528 | 1522 | 1516 | 1499 | 1452 | 1436 | 1500 | 1549 | 1636 | 1675 | 1636 | 1604 | 1560 | 1436 | 1316 | 1205
Ведомость контрольного замера (время московское), кВар
25.05.2018 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1 | ПС 110/10 кВ "Авангард" | ЗРУ-10 кВ | 1207.8 | 1031.2 | 898.2 | 845.2 | 1157.6 | 1431.8 | 1962.8 | 2092.4 | 1979.6 | 1982.2 | 1902.8 | 2280 | 2252 | 2105.6 | 2081.8 | 1988.6 | 1731.2 | 1513.4 | 1395 | 1350.4 | 1583.8 | 1622.2 | 1582.2 | 1541
1.2 |  | 1СШ | 513 | 397.2 | 345.2 | 365.2 | 548.2 | 723 | 974.2 | 1041.8 | 955.6 | 981.4 | 936.8 | 1123.8 | 1166 | 1049.4 | 1040.2 | 1007 | 847.8 | 728.8 | 663.6 | 622 | 771.2 | 818.4 | 792.4 | 804.6
1.3 |  | яч № 3 | 46.2 | 35.4 | 36.6 | 41.4 | 50.4 | 69.6 | 147 | 136.8 | 59.4 | 54 | 54.6 | 184.2 | 205.8 | 81 | 63.6 | 102.6 | 39 | 37.8 | 36.6 | 37.8 | 53.4 | 45.6 | 46.2 | 46.8
1.4 |  | яч № 5 | 195.6 | 192 | 186 | 195.6 | 201.6 | 220.8 | 232.8 | 242.4 | 236.4 | 244.8 | 246 | 259.2 | 254.4 | 258 | 265.2 | 267.6 | 264 | 238.8 | 225.6 | 222 | 241.2 | 250.8 | 244.8 | 241.2
1.5 |  | яч № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | яч № 15 | 90 | 102 | 66 | 79.2 | 175.2 | 210 | 277.2 | 315.6 | 322.8 | 328.8 | 339.6 | 328.8 | 343.2 | 355.2 | 355.2 | 326.4 | 280.8 | 230.4 | 183.6 | 114 | 160.8 | 171.6 | 144 | 168
1.7 |  | яч № 17 | 170.4 | 57.6 | 48.8 | 40 | 102.4 | 175.2 | 227.2 | 252.8 | 263.2 | 270.4 | 274.4 | 261.6 | 269.6 | 266.4 | 272.8 | 250.4 | 237.6 | 198.4 | 189.6 | 193.6 | 243.2 | 271.2 | 280 | 273.6
1.8 |  | яч № 19 | 10.8 | 10.2 | 7.8 | 9 | 18.6 | 47.4 | 90 | 94.2 | 73.8 | 83.4 | 22.2 | 90 | 93 | 88.8 | 83.4 | 60 | 26.4 | 23.4 | 28.2 | 54.6 | 72.6 | 79.2 | 77.4 | 75
1.9 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | 2СШ | 694.8 | 634 | 553 | 480 | 609.4 | 708.8 | 988.6 | 1050.6 | 1024 | 1000.8 | 966 | 1156.2 | 1086 | 1056.2 | 1041.6 | 981.6 | 883.4 | 784.6 | 731.4 | 728.4 | 812.6 | 803.8 | 789.8 | 736.4
1.11 |  | яч № 4 | 162.6 | 150 | 150 | 151.8 | 152.4 | 162 | 294.6 | 275.4 | 233.4 | 204.6 | 183.6 | 369.6 | 289.8 | 253.2 | 220.2 | 215.4 | 182.4 | 176.4 | 170.4 | 171 | 175.2 | 171.6 | 172.8 | 174.6
1.12 |  | яч № 6 | 134.4 | 127.2 | 127.2 | 124.8 | 124.8 | 133.2 | 148.8 | 158.4 | 160.8 | 170.4 | 174 | 175.2 | 174 | 168 | 169.2 | 169.2 | 168 | 148.8 | 140.4 | 133.2 | 170.4 | 187.2 | 187.2 | 181.2
1.13 |  | яч № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | яч № 16 | 132 | 122.4 | 114 | 112.8 | 148.8 | 193.2 | 232.8 | 249.6 | 264 | 270 | 277.2 | 274.8 | 270 | 272.4 | 280.8 | 260.4 | 244.8 | 216 | 184.8 | 180 | 170.4 | 134.4 | 116.4 | 74.4
1.15 |  | яч № 18 | 252 | 232 | 160 | 88.8 | 174.4 | 209.6 | 268 | 312 | 311.2 | 312 | 295.2 | 288 | 309.6 | 315.2 | 314.4 | 280.8 | 264.8 | 234.4 | 230.4 | 235.2 | 281.6 | 296.8 | 300.8 | 293.6
1.16 |  | яч № 20 | 13.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 9 | 10.8 | 44.4 | 55.2 | 54.6 | 43.8 | 36 | 48.6 | 42.6 | 47.4 | 57 | 55.8 | 23.4 | 9 | 5.4 | 9 | 15 | 13.8 | 12.6 | 12.6
1.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ПС 110/10 кВ "ГИБДД" | ЗРУ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | яч № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | яч № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ПС 110/10 кВ "Западная" | ЗРУ-10 кВ | 451.2 | 379.2 | 400 | 450 | 613.6 | 882 | 1104 | 1262 | 1344 | 1408 | 1394.4 | 1318 | 1260.8 | 1159.6 | 1142 | 929.6 | 790.8 | 848.4 | 718 | 642.8 | 780 | 795.6 | 789.2 | 765.6
3.2 |  | 1СШ | 248.8 | 224.4 | 230.4 | 304 | 416.8 | 621.2 | 754.4 | 854.4 | 818 | 826 | 845.2 | 831.6 | 787.6 | 774.4 | 660.4 | 586.8 | 526.8 | 614.4 | 542.4 | 457.6 | 580.4 | 598.4 | 584 | 561.6
3.3 |  | яч № 3 | 105.6 | 106.8 | 106.8 | 109.2 | 134.4 | 214.8 | 229.2 | 234 | 234 | 243.6 | 246 | 238.8 | 226.8 | 216 | 214.8 | 204 | 198 | 195.6 | 186 | 170.4 | 140.4 | 132 | 121.2 | 117.6
3.4 |  | яч № 11 | 114.4 | 103.2 | 96 | 114.4 | 112 | 135.2 | 156.8 | 146.4 | 149.6 | 160 | 164.8 | 158.4 | 155.2 | 148 | 152.8 | 144 | 153.6 | 151.2 | 156 | 150.4 | 159.2 | 156.8 | 156.8 | 144
3.5 |  | яч № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 111.6 | 82.8 | 55.2 | 14.4 | 8.4 | 3.6 | 30 | 33.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | яч № 15 | 28.8 | 14.4 | 27.6 | 80.4 | 170.4 | 271.2 | 312 | 362.4 | 351.6 | 367.2 | 420 | 426 | 402 | 380.4 | 259.2 | 236.4 | 175.2 | 267.6 | 200.4 | 136.8 | 280.8 | 309.6 | 306 | 300
3.7 |  | яч № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | 2СШ | 202.4 | 154.8 | 169.6 | 146 | 196.8 | 260.8 | 349.6 | 407.6 | 526 | 582 | 549.2 | 486.4 | 473.2 | 385.2 | 481.6 | 342.8 | 264 | 234 | 175.6 | 185.2 | 199.6 | 197.2 | 205.2 | 204
3.9 |  | яч № 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 33.6 | 93.6 | 228 | 274.8 | 246 | 188.4 | 171.6 | 96 | 200.4 | 78 | 25.2 | 13.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
3.10 |  | яч № 8 | 96 | 92.4 | 88.8 | 92.4 | 112.8 | 165.6 | 216 | 224.4 | 219.6 | 223.2 | 206.4 | 214.8 | 208.8 | 190.8 | 174 | 163.2 | 140.4 | 127.2 | 110.4 | 97.2 | 92.4 | 92.4 | 86.4 | 86.4
3.11 |  | яч № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | яч № 12 | 104 | 62.4 | 80.8 | 53.6 | 84 | 92.8 | 100 | 89.6 | 78.4 | 84 | 96.8 | 83.2 | 92.8 | 98.4 | 107.2 | 101.6 | 98.4 | 93.6 | 64 | 88 | 107.2 | 104.8 | 117.6 | 117.6
3.13 |  | яч № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ПС 110/10 кВ "Самарово" | ЗРУ-10 кВ | 570 | 548 | 541.6 | 548 | 555.6 | 775.2 | 894.8 | 848.8 | 891.2 | 904.4 | 892 | 897.2 | 890.8 | 834.4 | 845.2 | 910 | 914.8 | 887.6 | 753.2 | 614.4 | 870 | 943.6 | 898.8 | 881.2
4.2 |  | 1СШ | 315.6 | 275.6 | 269.2 | 274.4 | 280 | 368.8 | 407.2 | 335.6 | 368 | 396 | 396 | 370.8 | 360.8 | 298.8 | 323.6 | 375.6 | 386.4 | 369.6 | 353.2 | 317.2 | 459.6 | 505.6 | 487.6 | 468.4
4.3 |  | яч № 3 | 129.6 | 140.4 | 146.4 | 120 | 129.6 | 194.4 | 240 | 264 | 284.4 | 282 | 284.4 | 273.6 | 274.8 | 286.8 | 297.6 | 309.6 | 292.8 | 264 | 242.4 | 182.4 | 204 | 266.4 | 270 | 262.8
4.4 |  | яч № 5 | 38.4 | 46.4 | 42.4 | 46.4 | 37.6 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 13.6 | 8.8
4.5 |  | яч № 7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | яч № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 39.6 | 87.6 | 34.8 | 49.2 | 63.6 | 58.8 | 36 | 42 | 19.2 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 15.6 | 8.4 | 8.4 | 6 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | яч № 17 | 174 | 135.6 | 138 | 138 | 147.6 | 211.2 | 202.8 | 193.2 | 216 | 225.6 | 228 | 220.8 | 212.4 | 174 | 184.8 | 231.6 | 238.8 | 232.8 | 228 | 194.4 | 186 | 174 | 150 | 145.2
4.8 |  | яч № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | яч № 23 | 102 | 93.6 | 88.8 | 88.8 | 92.4 | 109.2 | 112.8 | 102 | 100.8 | 104.4 | 108 | 112.8 | 105.6 | 105.6 | 109.2 | 116.4 | 118.8 | 120 | 112.8 | 108 | 124.8 | 123.6 | 118.8 | 115.2
4.10 |  | яч № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 201.6 | 205.2 | 199.2
4.11 |  | 2СШ | 254.4 | 272.4 | 272.4 | 273.6 | 275.6 | 406.4 | 487.6 | 513.2 | 523.2 | 508.4 | 496 | 526.4 | 530 | 535.6 | 521.6 | 534.4 | 528.4 | 518 | 400 | 297.2 | 410.4 | 438 | 411.2 | 412.8
4.12 |  | яч № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0
4.13 |  | яч № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | яч № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 |  | яч № 16 | 157.2 | 177.6 | 177.6 | 176.4 | 168 | 214.8 | 204 | 188.4 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 189.6 | 188.4 | 187.2 | 190.8 | 194.4 | 207.6 | 212.4 | 206.4 | 177.6 | 180 | 164.4 | 132 | 148.8
4.16 |  | яч № 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
4.17 |  | яч № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 |  | яч № 24 | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 15.6 | 20.4 | 44.4 | 73.2 | 66 | 61.2 | 43.2 | 36 | 60 | 60 | 74.4 | 51.6 | 52.8 | 25.2 | 32.4 | 24 | 26.4 | 25.2 | 22.8 | 25.2 | 20.4
4.19 |  | яч № 26 | 84 | 84 | 84 | 81.6 | 86.4 | 146.4 | 208.8 | 258 | 271.2 | 273.6 | 267.6 | 276 | 279.6 | 272.4 | 278.4 | 285.6 | 294 | 272.4 | 168 | 92.4 | 204 | 250.8 | 253.2 | 243.6
Подпись _________________ (И.о. директора А.В. Шевченко )
м.п.