## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за II квартал 2019, кВт
№ п/п | Дата | № ТП | № | Тип ТП | КОЛ. Тр-ров | мощность Тр. | общая | Уровень напряжения, кВ | Объём свободной для потребителей мощности, кВт | текущая (потребляемая) мощность на ТП
| включ. |  | стар. |  |  |  | мощность |  |  | кВт | кВт | кВт | кВт
[7 empty] | тр-ров |  |  | В (В1) | В2 | В3 | В4
1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9
ПС 110/10 "Ханты-Мансийская"
1 | 19.08.14г | 100 |  | КТПГ/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 370; 6: 30
2 | 08.07.15г | 103 |  | КТП/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 150; 6: 15
3 | 04.09.14г | 104 |  | КТПГ/630 | 1 | 400 | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 218; 6: 250
4 | 03.08.09г. | 105 |  | КТП/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 63; 6: 150
5 | 16.09.14г | 106 |  | КТПН/160 | 1 | 400 | 4: 160; 5: 10/0,4; 6: -56; 6: 200
6 | 11.08.14г | 107 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 320; 6: 220
7 | 30.03.06г. | 108 |  | КТПН/400 | 1 | 400 | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 120; 6: 225
8 | 01.12.01г. | 109 | 8у | КТПГ/250 | 1 | 250 | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 25; 6: 200
9 | 22.08.01г. | 110 | 9у | 2КТПГ-400 (с) | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 70 | 280 | 210
10 | 03.10.06г. | 112 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 135; 6: 90
11 | 03.10.06г. | 113 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 75; 6: 150
12 | 03.10.06г. | 114 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 150; 6: 60
13 | 01.07.14г | 115 |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 155; 6: 20
14 | 20.07.06г. | 120 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 310 | 170
15 | 12.07.08г. | 122 |  | 2КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 210 | 200 | 150
16 | 29.10.08г. | 123 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 622 | 160 | 100
17 | 22.08.07г. | РП-10 |  | 2х1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 865 | 220 | 260
18 | 23.04.13г | 1004 |  | 2Х630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 587 | 190 | 50
19 | 16.02.07г. | 1005 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 20; 6: 340
20 | 14.12.12г. | 1006 |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 205; 6: 20
21 | 26.02.15г | 1010с |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 150; 6: 50
22 | 19.10.01г. | РП-11 | РП-7 | 2х1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | -100 | 800 | 700
23 | 20.04.95г. | 1100 | 7 | 2КТПН-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 900 | 165 | 115
24 | 1999г. | 1101 | 302 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 413 | 200 | 260
25 | 31.10.07г. | 1102 |  | 2БКТП-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 505 | 25 | 30
26 | 24.07.99г. | 1103 | 5 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 432 | 210 | 240
27 | 13.03.04г. | 1104 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 200; 6: 25
28 | 13.11.05г. | 1105 |  | 2БКТП-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 420 | 500 | 480
29 | 12.10.97г. | 1106 | 63 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 300 | 140 | 120
30 | 21.10.13г | 1107 |  | КТПН-63 |  |  | 4: 63; 5: 10/0,4; 6: 1.7; 6: 55
31 | 15.02.13г. | 1108 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 270; 6: 90
32 | 21.10.14г. | 1109 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 4: 1260; 5: 10/0,4; 6: 882
33 | 07.05.98г. | 1110 | 363 | В-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | -60 | 350 | 270
34 | 14.02.03г. | 1111 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 210 | 270
35 | 05.09.06г. | 1114 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 30; 6: 330
36 | 22.10.04г | РП-12 |  | 2х1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1140 | 90 | 140
37 | 04.03.08г. | 1200 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 692 | 140 | 50
38 | 29.08.06г. | 1201 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1710 | 300 | 230
39 | 06.12.97г. | 1202 | 112 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 442 | 150 | 290
40 | 14.11.06г. | 1203 |  | 2 КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 340 | 130 | 90
41 | 04.03.08г. | 1204 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1860 | 220 | 160
42 | 01.10.08г. | 1205 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1460 | 380 | 400
43 | 24.08.10г. | 1206 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 642 | 100 | 140
44 | 26.10.10г. | 1207 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 310 | 100 | 150
45 | 12.10.11г. | 1208 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1880 | 150 | 210
46 | 02.12.01г. | 1210 | 319 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 592 | 140 | 150
47 | 21.07.03г. | 1211 | 318 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 422 | 170 | 290
48 | 26.04.08г. | 1212 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1820 | 160 | 260
49 | 01.09.02г. | 1213 | 320С | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 482 | 190 | 210
50 | 22.09.00г. | 1300 | 601 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 82 | 400 | 400
51 | 06.07.98г. | 1301 | 313 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 392 | 240 | 250
52 | 06.07.98г. | 1302 | 314 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 272 | 330 | 280
53 | 03.07.98г. | 1303 | 115 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1160 | 130 | 110
54 | 24.07.99г. | 1311 | 311 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 770 | 430 | 200
55 | 24.10.88г. | 1312 | 8 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1170 | 80 | 150
56 | 13.09.10г. | 1313 |  | 2КТПН-250 | 1 |  | 500 | 10/0,4 | 30 | 120 | 200
57 | 24.09.10г. | 1314 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 250 | 130 | 180
58 | 09.10г. | 1315 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 50; 6: 310
59 | 20.07.12г. | 1316 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 115 | 95
60 | 24.09.10г. | 1318 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 170; 6: 190
61 | 25.06.09г. | 1319 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 582 | 150 | 150
62 | 26.08.95г. | 1320 | 85 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 92 | 440 | 350
63 | 11.03г. | 1321 |  | 2БКТП-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 870 | 290 | 240
64 | 04.08.02г. | 1324 | 714 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 562 | 260 | 60
65 | 04.08.02г. | 1325 | 713 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 422 | 230 | 230
66 | 23.09.10г. | 1326 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 632 | 160 | 90
67 | 12.11.02г. | 1330 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 242 | 390 | 250
68 | 22.05.05г. | РП-14 |  | 2х1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 780 | 710 | 750
69 | 08.12.95г. | 1401 | 101 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 572 | 150 | 160
70 | 20.12.06г. | 1402 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 462 | 230 | 190
71 | 07.10.99г. | 1403 | 102 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 492 | 210 | 180
72 | 12.08.08г. | 1404 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1130 | 210 | 60
73 | 24.12.04г. | 1410 |  | встр.2х1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 820 | 660 | 760
74 | 15.05.06г. | 1411 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 222 | 340 | 320
75 | 04.09.97г. | 1412 | 309 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 422 | 230 | 230
76 | 30.06.86г. | 1420 | 103 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 522 | 200 | 160
77 | 24.08.03г. | 1422 |  | 2БКТП -1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 940 | 270 | 190
78 | 08.10.03г | 1430 | 91 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 90 | 110
79 | 22.09.94г. | 1431 | 89 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 70 | 280 | 210
80 | 17.06.08г. | 1440 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 760 | 320 | 320
81 | 22.06.94г. | 1450 | 98 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 322 | 300 | 260
82 | 27.10.00г. | 1451 | 99 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 492 | 200 | 190
83 | 12.09.84г. | 1452 | 155 | К-42-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | -230 | 380 | 200
84 | 18.12.01г. | 1454 | 106 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 580 | 410 | 410
85 | 03.08.06г. | 1455 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 532 | 200 | 150
86 | 24.11.07г. | 1456 |  | 2БКТП-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 390 | 60 | 110
87 | 09.12.93г. | РП-15 | РП-2 | 2х1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1050 | 180 | 170
88 | 24.12.93г. | 1500 | 104 | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1030 | 760 | 450
89 | 21.11.08г. | 1501 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 980 | 210 | 210
90 | 31.05.99г. | 1502 | 213 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1240 | 80 | 80
91 | 31.07.03г. | 1503 | 110 | 2БКТП -1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 790 | 340 | 270
92 | 25.09.04г | 1504 |  | к-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1530 | 450 | 260
93 | 15.07.10г. | 1505 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1580 | 90 | 80
94 | 01.11.14г. | 1506 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 4: 2500; 5: 10/0,4; 6: демонт
95 | 23.11.10г. | 1507 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 960 | 230 | 210
96 | 07.11.98г. | 1510 | 209 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 0 | 800 | 600
97 | 17.10.01г. | 1512 | 203 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 582 | 110 | 190
98 | 05.06.09г. | 1513 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 542 | 80 | 260
99 | 03.09.12г. | 1519 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 592 | 200 | 90
100 | 17.10.13г. | 1520 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 640 | 410 | 350
101 | 14.05.02г. | 1530 | 220 | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 557 | 200 | 125
102 | 22.11.02г. | 1531 |  | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 502 | 250 | 130
103 | 18.12.97г. | 1532 | 108Н | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 532 | 200 | 150
104 | 05.07.02г. | 1534 | 108С | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 522 | 200 | 160
105 | 10.03.00г. | 1535 | 286 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 250 | 230
106 | 12.12.13г. | 1536 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 70 | 130
107 | 24.02.03г. | 1539 |  | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 130; 6: 230
108 | 10.07.98г. | 1541 | 114Н | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 342 | 300 | 240
109 | 21.03.96г. | 1543 | 42 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 552 | 220 | 110
110 | 09.10.02г. | 1544 |  | К-42-1250 | 2 |  | 2500 | 10/0,4 | 1390 | 220 | 140
111 | 10.10.13г | 1550 |  | 2БКТП -1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1470 | 110 | 170
112 | 07.07.10г. | РП-16 |  | 2х1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1540 | 350 | 350
113 | 07.07.10г. | 1600 |  | встр.2х1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1410 | 430 | 400
114 | 07.07.10г. | 1601 |  | 2х1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1250 | 80 | 70
115 | 23.08.10г. | РП-17 |  | 2х630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 662 | 90 | 130
116 | 01.10.10г. | 1701 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 702 | 80 | 100
117 | 09.10.11г. | 1703 |  | 2КТПГ/630(с) |  |  | 1260 | 10/0,4 | 192 | 360 | 330
118 | 07.10.11г. | 1705 |  | КТПН-630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 437; 6: 130
119 | 27.11.12г. | 1706 |  | КТПН-630 |  |  | 630 | 10/0,4 | 251 | 90 | 100
120 | 01.10.10г. | 1710 |  | 2БКТП-400 |  |  | 4: 800; 5: 10/0,4; 6: откл
121 | 11.10.10г. | 1713 |  | 2КТПГ/630(с) |  |  | 1260 | 10/0,4 | 612 | 150 | 120
122 | 22.11.11г. | 1714 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 280; 6: 80
123 | 18.09.14г. | РП-18 |  | БРТП-2х1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1050 | 250 | 100
124 | 30.09.13г | 1801 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1280 | 80 | 40
125 | НЕ ВКЛ. | 1803 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1350 | 20 | 30
ПС 10/10 "Авангард"
126 | 26.10.07г. | 202 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 822 | 20 | 40
127 | 01.11.07г. | 203 |  | 2 КТПГ-400(с) |  |  | 800 | 10/0,4 | 430 | 100 | 30
128 | 07.09.93г. | 205 | 152 | В-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | -78 | 500 | 460
129 | 17.06.06г. | 206 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 602 | 140 | 140
130 | 02.06.08г. | 207 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 60 | 150
131 | 03.11.02г. | 208 |  | 2КТПН/400 | 1 |  | 800 | 10/0,4 | 250 | 170 | 140
132 | 20.07.12г. | 209 |  | 2КТПН/250 |  |  | 500 | 10/0,4 | 320 | 30 | 0
133 | 15.11.01г. | 2000 | 1000 | К-22-1500 | 2 |  | 4: 3000; 5: 10/0,4; 6: 2100
134 | 29.01.95г. | 2001 | 148 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 460 | 70 | 30
135 | 24.11.02г. | 2002 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 732 | 90 | 60
136 | 16.07.87г. | 2003 | 27 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 240 | 150 | 170
137 | 14.12.87г. | 2004 | 28 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 622 | 130 | 130
138 | 28.10.09г. | 2005 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 427; 6: 140
139 | 03.10.09г. | 2006 |  | 2КТПН/630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 632 | 120 | 130
140 | 03.05.05г. | 2008 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: -35; 6: 260
141 | 16.09.05г. | 2009 |  | 2БКТП-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 210 | 70 | 70
142 | 19.10.09г. | 2010 |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 125; 6: 100
143 | 14.06.07г. | 2011 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 200 | 190 | 170
144 | 18.11.04г. | 2012 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 90 | 110
145 | 21.10.96г. | 2013 | 59 | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 240; 6: 120
146 | 24.06.04г. | 2014 |  | КТП/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 167; 6: 400
147 | 26.03.05г. | 2015 |  | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 210; 6: 150
148 | 26.03.05г. | 2016 |  | КТПН/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 127; 6: 440
149 | 15.12.14г. | 2017 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 110; 6: 250
150 | 28.01.15г | 2018 |  | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 170; 6: 190
151 | 10.03.03г. | 2019 |  | 2БКТП -1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1080 | 160 | 160
152 | 19.07.02г. | 2020 | 1025 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 930 | 250 | 220
153 | 13.02.10г. | 2021 |  | КТПН-400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 240; 6: 120
154 | 19.02.09г. | 2022 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 592 | 120 | 170
155 | 23.01.02г. | 2024 | 1020 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 110 | 100
156 | 12.04.07г. | 2025 |  | 2КТПН/250 |  |  | 500 | 10/0,4 | 330 | 10 | 10
157 | 28.10.95г. | 2026 | 170 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 920 | 230 | 250
158 | 29.08.06г. | 2027 |  | КТП/160 |  |  | 4: 160; 5: 10/0,4; 6: 94; 6: 50
159 | 02.06.09г. | 2028 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 90 | 110
160 | 30.12.06г. | 2029 |  | 2БКТП -630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 732 | 120 | 30
161 | 19.12.01г. | 2030 | 153 | КТП/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 210; 6: 15
162 | 12.11.93г. | 2031 | 149 | В-42/400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 150 | 200 | 210
163 | 11.06.08г. | 2032 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1570 | 120 | 60
164 | 05.08.14г. | 2033 |  | 2КТПН-250 |  |  | 4: 500; 5: 10/0,4; 6: 370; 6: 80
165 | 24.03.09г. | 2034 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1190 | 130 | 80
166 | 10.05.04г. | 2036 | 168Н | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1040 | 160 | 200
167 | 01.03.06г. | 2037 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 95; 6: 130
168 | 22.05.15г | 2038 |  | КТП/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 210; 6: 15
169 | 1994-95г** | 2039 | 168В | КТП/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 280; 6: 80
170 | 01.02.06г. | 2040 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 115; 6: 110
171 | 01.02.06г. | 2041 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: -35; 6: 260
172 | 11.04.07г. | 2043 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 397; 6: 170
173 | 24.03.08г. | 2044 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 960 | 210 | 230
174 | 26.10.12г. | 2045 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 270; 6: 90
175 | 15.10.07г. | 2046 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 327; 6: 240
176 | 21.11.08г. | 2047 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1160 | 110 | 130
177 | 21.11.08г. | 2048 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 662 | 120 | 100
178 | 17.11.08г. | 2049 |  | 2КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 440 | 80 | 40
179 | 25.09.14г | 2050 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 205; 6: 20
180 | 06.08.09г. | 2051 |  | 2КТПН/630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 812 | 10 | 60
181 | 22.07.09г. | 2052 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 442 | 240 | 200
182 | 27.07.09г. | 2053 |  | 2КТПН/630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 802 | 50 | 30
183 | 08.05.13г | 2054 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 702 | 90 | 90
184 | 04.02.14г | 2060 |  | 2БКТП-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 540 | 10 | 10
185 | 22.08.02г. | РП-21 |  | 2х1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 500 | 470 | 430
186 | 08.03.03г. | 2105 |  | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1450 | 70 | 320 | 120 | 280
187 | 17.01.12г. | 2106 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 722 | 80 | 80
188 | 01.07.01г. | 2110 | 77 | 2КТПП-400 (с) | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 320 | 150 | 90
189 | 09.97г. | 2111 | 321 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 100 | 100
190 | 14.03.09. | 2112 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1240 | 90 | 70
191 | 08.08.01г. | 2113 | 1042 | К-42-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 210 | 20 | 120
192 | 13.07.16г. | 2117С |  | КТПН-630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 477; 6: 90
193 | 25.08.05г. | 2118 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 442 | 240 | 200
194 | 27.10.06г. | 2119 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 140 | 70
195 | 30.12.13г. | 2120С |  | КТПН-630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 510; 6: демонтир
196 | 26.01.15г | 2121С |  | КТПН-630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 345; 6: демонтир
197 | 24.07.01г. | РП-22 | РП-5 | 2х630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 452 | 200 | 230
198 | 17.11.98г. | 2200 | 501 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 592 | 110 | 180
199 | 04.11.09г. | 2201 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 52 | 410 | 420
200 | 17.07.01г. | 2202 | 523 | К-42-1000+630 | 2 |  | 1630 | 10/0,4 | 711 | 240 | 190
201 | 16.10.05г. | 2203 |  | 2БКТП-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 230 | 230 | 100
202 | 13.12.96г. | 2210 | 43 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 140 | 230 | 190
203 | 18.12.10г. | 2211 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1070 | 200 | 130
204 | 14.12.10г. | 2212 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 950 | 300 | 150
205 | 07.04.02г. | 2220 | 530 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 512 | 230 | 140
206 | 26.02.96г. | 2221 | 36 | В-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 910 | 330 | 160
207 | 30.07.86г. | 2224 | 37 | В-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | -50 | 330 | 280
208 | 25.10.02г. | 2225 | 31 | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 352 | 350 | 180
209 | 18.05.12г. | 2226 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 610 | 430 | 360
210 | 1995г. | 2229 | 150 | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 320; 6: 40
211 | 11.08.06г. | 2230 |  | 2КТПН-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 0 | 200 | 150
212 | 12.07.12г. | 2231 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 650 | 440 | 310
213 | 28.12.94г. | 2232 | 44 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 70 | 140
214 | не вкл. | 2240 |  | К-42-1600 |  |  | 4: 3200; 5: 10/0,4; 6: 2240
215 | 08.11.01г. | РП-23 | РП-8 | 2х1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1590 | 300 | 350
216 | 10.12.01г. | 2301 | 810 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 60 | 690 | 650
217 | 30.07.04г. | 2302 |  | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1840 | 360 | 40
218 | 10.10.03г. | 2303 |  | К-42 -630(RM) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 582 | 200 | 100
219 | 13.12.02г. | 2304 |  | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 1080 | 160 | 160
220 | 20.11.08г. | 2305 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 722 | 80 | 80
221 | 14.11.04г. | 2306 |  | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 442 | 180 | 260
222 | 29.05.07г. | 2310 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1010 | 250 | 140
223 | 24.12.10г. | 2311 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1010 | 250 | 140
224 | 22.12.02г. | 2330 |  | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1180 | 450 | 610
225 | 31.07.03г. | 2331 | 142 | к-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 502 | 190 | 190
226 | 19.01.95г. | 2332 | 141 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 672 | 70 | 140
227 | 07.08.90г. | 2334 | 41 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | -228 | 560 | 550
228 | 13.03.00г. | 2335 | 217 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 552 | 190 | 140
229 | 03.09.05г. | 2343 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 310 | 170
230 | 05.07.02г. | 2401 | 143 | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 452 | 250 | 180
231 | 21.12.00г. | 2410 | 144 | 2КТПП-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 482 | 170 | 230
232 | 06.08.03г. | 2411 | 508 | 2БКТП 2х630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 482 | 240 | 160
233 | 08.11.95г. | 2412 | 140 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 320 | 60 | 180
234 | 22.08.02г. | 2413 | 162 | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 572 | 120 | 190
235 | 15.09.05г. | РП-25 |  | 2х250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | -80 | 230 | 200
236 | 01.12.01г. | 2501 | 52Н | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 222 | 310 | 350
237 | 23.07.87г. | 2502 | 46 | В-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | -400 | 450 | 510
238 | 24.06.01г. | 2503 | 160 | КТП/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 467; 6: 100
239 | 25.01.02г. | 2504 | 160Н | КТПН-400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 110; 6: 250
240 | 18.09.07г. | 2505 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 115; 6: 110
241 | 15.10.07г. | 2506 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 155; 6: 70
242 | 04.03.04г. | 2511 |  | встр. 2х400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 340 | 90 | 130
ПС 110/10 "Самарово"
243 | 20.11.98г. | 301 | 337а | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 315; 6: 45
244 | 10.00г. | 302 | 337б | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 290; 6: 70
245 | 15.03.84г. | 303 | 80А | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 140; 6: 220
246 | 15.03.84г. | 304 | 81 | КТП/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 55; 6: 170
247 | 16.03.12г. | 305с |  | КТП/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 185; 6: 40
248 | 23.08.06г. | 306 |  | К-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1780 | 160 | 300
249 | 03.04.02г. | 307 | 402 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 752 | 90 | 40
250 | 10.03.09г. | 308 |  | КТП/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 377; 6: 190
251 | 07.10.10г. | 309 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 240; 6: 120
252 | 08.10.08г. | 310 |  | КТПН-630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 417; 6: 150
253 | 17.01.09г. | 311 |  | к-42-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1830 | 230 | 180
254 | 16.10.08г. | 312 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 860 | 410 | 480
255 | 27.02.09г. | 313 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1100 | 350 | 300
256 | 10.04.09г. | 314 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1370 | 220 | 160
257 | 30.12.08г. | 315 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 870 | 240 | 290
258 | 06.02.12г. | 316 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1050 | 390 | 310
259 | 25.03.99г. | РП-30 | РП-3 | 2х400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 300 | 100 | 160
260 | 09.08.06г. | 3001 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 277; 6: 290
261 | 10.06.09г. | 3002 |  | 2КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 270 | 150 | 140
262 | 22.06.06г. | 3003 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 662 | 100 | 120
263 | 22.08.05г. | 3004 |  | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1770 | 330 | 140
264 | 15.09.02г. | 3010 | 53 | В-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 70 | 220 | 270
265 | 12.08.03г | 3020 | 137 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 432 | 190 | 260
266 | до 1993г. | 3021 | 56 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 310 | 140 | 110
267 | 12.10.10г. | 3022 |  | 2БКТП/1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1070 | 110 | 220
268 | 27.03.06г. | 3023 |  | КТПН/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 287; 6: 280
269 | 22.07.13г | 3024 | 58 | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 50; 6: 310
270 | 27.12.98г. | 3025 | 351 | К-42-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 0 | 160 | 190
271 | 13.11.02г. | 3026 | 352 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 732 | 20 | 130
272 | 14.03.97г. | 3030 | 136 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 702 | 90 | 90
273 | 20.10.07г. | 3031 |  | 2КТПГ-630 (с) |  |  | 1260 | 10/0,4 | 302 | 200 | 380
274 | до 1993г. | 3032 | 55 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 642 | 140 | 100
275 | 17.11.00г. | 3033 | 146 | 2КТПП-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 542 | 200 | 140
276 | 15.12.07г. | 3034 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 692 | 80 | 110
277 | 13.11.96г. | 3040 | 128 | К-42-630 | 1 |  | 1260 | 10/0,4 | 612 | 110 | 160
278 | 18.08.98г. | 3041 | 127 | К-42-400 | 1 |  | 800 | 10/0,4 | 270 | 130 | 160
279 | 02.07.87г. | 3043 | 51 | К-42-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 200 | 130 | 20
280 | 07.11.02г. | 3044 | 40 | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 432 | 220 | 230
281 | 05.95г. | 3045 | 122 | К-42-250 | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 180 | 30 | 140
282 | 16.03.95г. | 3046 | 156 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | -10 | 260 | 310
283 | 25.08.00г. | 3048 | 158 | 2КТПП-250 (с) | 2 |  | 500 | 10/0,4 | 120 | 120 | 110
284 | 19.06.04г. | РП-31 |  | 2х630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 62 | 510 | 310
285 | 07.09.05г. | 3102 |  | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1270 | 480 | 490
286 | 18.12.13г. | 3104 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 330; 6: 30
287 | 18.11.05г. | 3105 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 225
288 | 15.06.05г. | 3110 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 292 | 390 | 200
289 | 05.12.01г. | 3120 | 12н | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 230 | 250
290 | 27.06.06г. | РП-32 |  | 2х630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 522 | 180 | 180
291 | 02.11.08г. | 3200 |  | 2 КТПГ/400(с) |  |  | 800 | 10/0,4 | 160 | 250 | 150
292 | 02.11.08г. | 3201 |  | 2КТПП/400(с) |  |  | 800 | 10/0,4 | 40 | 260 | 260
293 | 02.11.08г. | 3204 |  | 2КТПП/400(с) |  |  | 800 | 10/0,4 | 360 | 150 | 50
294 | 02.11.08г. | 3205 |  | 2КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 230 | 160 | 170
295 | 27.07.04г. | 3212 |  | 2БКТП- 630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 422 | 270 | 190
296 | 14.09.04г. | 3213 |  | КТПН/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 567
297 | 15.12.16г. | 3213н |  | 2БКТП- 630 |  |  | 4: 1260; 5: 10/0,4; 6: 964; 6: 170
298 | 07.05.98г. | 3231 | 171 | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 260; 6: 100
299 | 09.06.09г. | 3232 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 532 | 140 | 210
300 | 21.06.06г. | 3233 |  | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 230; 6: 130
301 | 18.02.03г. | 3240 | 424 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 522 | 160 | 200
302 | 25.09.95г. | 3241 | 66 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 230 | 130 | 200
303 | 17.07.15г | 3242 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 782 | 50 | 50
304 | не вкл. | 3243 |  | 2БКТП-630 |  |  | 4: 1260; 5: 10/0,4; 6: 882
305 | 29.12.04г. | 3248 |  | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 130; 6: 230
306 | 31.03.05г. | 3249 |  | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 145; 6: 80
307 | 29.08.97г. | 3250 | 450 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 522 | 210 | 150
308 | 17.09.03г. | 3251 |  | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 352 | 290 | 240
309 | 30.09.03г. | 3252 |  | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 162 | 280 | 440
310 | 09.10.03г. | 3253 |  | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 462 | 220 | 200
311 | 17.12.03г. | 3254 |  | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 422 | 260 | 200
312 | 11.08.11г. | 3255 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 830 | 290 | 280
313 | 27.08.04г. | 3256 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 322 | 310 | 250
314 | 14.09.06г. | 3257 |  | 2 КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 250 | 190 | 120
315 | 24.09.14г. | 3258 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1530 | 130 | 90
316 | 15.09.97г. | 3270 | 70 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 432 | 230 | 220
317 | 08.06.04г. | 3271 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 462 | 320 | 100
318 | 21.06.11г. | РП-33 |  | 2х1000+2х630 |  |  | 3260 | 10/0,4 | 1972 | 130 | 180
319 | 09.03.00г. | 3300 | 3050 | К-42-1600 | 2 |  | 3200 | 10/0,4 | 1440 | 400 | 400
320 | 27.12.09г. | 3301 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 770 | 530 | 450
321 | 25.02.02г. | 3302/1 | 3052 | 2БКТП-630+ | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 552 | 80 | 250
322 | 02.11г. | 3302/2 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 1500 | 10/0,4 | 570 | 310 | 170
323 | 02.03.00г. | 3303 | 3051 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 250 | 520 | 630
324 | 11.12.13г. | РП-34 |  | БРТП 2х1250 |  |  | 4: 2500; 5: 10/0,4; 6: 1750
325 | 20.12.13г | 3401 | 1 | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 372 | 70 | 440
326 | 20.12.13г. | 3402 | 2 | 2БКТП-1000 |  |  | 4: 2000; 5: 10/0,4; 6: повторно вкл. 28.01.15г; 8: 10
327 | 24.06.13г | 3410 | 3 | 2БКТП-1250 |  |  | 4: 2500; 5: 10/0,4; 6: 1670; 6: 80
328 | 07.06.13г. | 3411 | 5 | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 800 | 360 | 240
329 | 28.10.13г. | 3420 | 4 | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1370 | 280 | 100
330 | 22.02.13г. | 3421 | 6 | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 740 | 230 | 430
331 | 07.11.12г. | 3422 | 7 | 2БКТП-630 |  |  | 4: 1260; 5: 10/0,4; 6: 882
ПС 110/10 "Западная"
332 | 07.04.02г. | 401 | 135 | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 612 | 210 | 60
333 | 07.12.07г. | 402 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 572 | 170 | 140
334 | 15.11.13г. | 403 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1120 | 160 | 120
335 | 15.04.98г. | 405 | 11 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 492 | 160 | 230
336 | 05.06.07г. | 406 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 370 | 90 | 100
337 | 14.10.14г | 407 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 812 | 40 | 30
338 | 15.11.14г. | 408 |  | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 310; 6: 50
339 | 20.06.07г. | 409 |  | 2БКТП -630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 742 | 90 | 50
340 | 19.07.07г. | 410 |  | 2КТПН/400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 380 | 80 | 100
341 | 31.01.04г. | 411 |  | КТП/630 | 1 |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 497; 6: 70
342 | 15.12.06г. | 412 |  | КТП/160 |  |  | 4: 160; 5: 10/0,4; 6: -26; 6: 170
343 | 14.09.10г. | 415 |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 195; 6: 30
344 | 23.01.13г. | РП-40 |  | 2х1600+ |  |  | 3200 | 10/0,4 | 2200 | 20 | 20
345 | 17.12.12г. |  |  | 2х40 |  |  | 4: 80; 5: 10/0,4
346 | 04.03.03г. | 4000 |  | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 990 | 130 | 280
347 | 15.07.10г. | 4001 |  | 2БКТП-1600 |  |  | 3200 | 10/0,4 | 1300 | 460 | 480
348 | 16.02.00г. | 4002 | 15 | К-42-1000 | 2 |  | 2000 | 10/0,4 | 540 | 430 | 430
349 | 22.12.02г. | 4003 | 403 | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 200; 6: 160
350 | 08.09.06г. | 4004 |  | КТПН/630 |  |  | 4: 630; 5: 10/0,4; 6: 407; 6: 160
351 | 15.02.08г. | 4005 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 482 | 200 | 200
352 | 18.07.06г. | 4006 |  | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 462 | 220 | 200
353 | 31.10.03г. | 4007 |  | 2БКТП -630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 472 | 230 | 180
354 | 03.10.08г. | 4008 |  | 2БКТП - 1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 990 | 230 | 180
355 | 20.10.06г. | 4009 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 140; 6: 220
356 | 30.07.99г. | 4010 | 307 | 2КТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 472 | 210 | 200
357 | 30.06.11г. | 4011 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 300 | 180 | 80
358 | 12.06.02г. | 4012 | 84 | 2КТПП-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 312 | 350 | 220
359 | 19.03.05г. | 4013 |  | 2КТПГх630(с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 492 | 240 | 150
360 | 20.09.06г. | 4014 |  | 2КТП/ 400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 290 | 80 | 190
361 | 11.07.02г. | 4015 | 20 | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 512 | 190 | 180
362 | 19.09.06г. | 4016 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 662 | 100 | 120
363 | 30.09.11г. | 4017 |  | 2БКТП-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 290 | 130 | 140
364 | 18.03.07г. | 4018 | 402 | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 850 | 280 | 270
365 | 27.07.04г. | РП-41 |  | 2х400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 470 | 50 | 40
366 | 16.11.07г. | 4100 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1220 | 160 | 20
367 | 27.04.95г. | 4101 | 166 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 622 | 140 | 120
368 | 06.11.08г. | 4102 |  | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 225; 6: 0
369 | 29.07.14г. | 4103 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 300; 6: 60
370 | 28.07.04г | 4110 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 782 | 40 | 60
371 | 28.08.04г | 4111 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 732 | 110 | 40
372 | 21.05.09г. | 4113 |  | 2 КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 535 | 20 | 5
373 | 20.05.11г. | 4115 |  | 2КТПН-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1175 | 90 | 135
374 | 19.08.01г. | 4116 | 23 | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 185; 6: 40
375 | 01.07.11г. | 4117 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 505 | 40 | 15
376 | 01.12.04г. | РП-42 |  | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 412 | 240 | 230
377 | 20.03.12г. | 4209 |  | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 310; 6: 50
378 | 26.12.11г. | 4210 |  | 2БКТП-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 525 | 30 | 5
379 | 28.03.12г. | РП-43 |  | 2БРТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 842 | 10 | 30
380 | 30.12.83г. | 5001 | 123 | В-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 547 | 310 | 25
381 | 21.08.02г. | 5002 |  | 2БКТП-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 582 | 220 | 80
382 | 15.06.95г. | 5003 | 120 | В-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 832 | 20 | 30
383 | 21.10.14г. | 5004 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 1280 | 50 | 70
384 | 25.04.14г | 5009 |  | КТП/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 65; 6: 160
385 | 17.08.01г. | 5011 | 362 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 452 | 220 | 210
386 | 2001г. | 5012 | 361 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 402 | 190 | 290
387 | 05.09.12г. | 5013 |  | 2БКТП-630 |  |  | 1260 | 10/0,4 | 692 | 120 | 70
388 | 24.07.14г. | РП-51 |  | 2х1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1670 | 50 | 30
389 | 07.07.99г. | 5101 | 353 | К-42-400 | 2 |  | 800 | 10/0,4 | 70 | 250 | 240
390 | 04.03.00г. | 5102 | 354 | К-42-630 | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 682 | 90 | 110
391 | 25.11.13г. | 5103 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 2500 | 10/0,4 | 1440 | 80 | 230
392 | 15.04.15г | 5104 |  | 2БКТП-1250 |  |  | 4: 2500; 5: 10/0,4; 6: 1750
393 | 17.11.02г. | 5111 | 129 | 2КТПГ-630 (с) | 2 |  | 1260 | 10/0,4 | 462 | 240 | 180
394 | 14.01.09г. | 5112 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 880 | 270 | 250
395 | 08.07.11г. | 5113 |  | 2КТПН-400 |  |  | 800 | 10/0,4 | 190 | 170 | 200
396 | 22.09.11г. | 5114 |  | 2БКТП-1250 | 2 |  | 2500 | 10/0,4 | 990 | 510 | 250
397 | 27.11.12г. | 5115 |  | 2БКТП-1000 |  |  | 2000 | 10/0,4 | 740 | 220 | 440
398 | 02.10.87г. | 5117 | 50 | КТП/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 250; 6: 110
399 | 1996г. | 172 | 172 | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 200; 6: 160
400 | 08.12.00г. | 173 | 173 | КТП/160 | 1 |  | 4: 160; 5: 10/0,4; 6: 4; 6: 140
401 | 30.04.04г. | 174 | 174 | КТП/160 | 1 |  | 4: 160; 5: 10/0,4; 6: 84; 6: 60
402 | 07.10.06г. | 175 | 175 | КТПН/400 | 1 |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 240; 6: 120
403 | 14.10.06г. | 176 | 176 | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 175; 6: 50
404 | 07.10.06г. | 177 | 177 | КТПН/250 | 1 |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 155; 6: 70
405 | 09.03.07г. | 178с | 178 | КТПН/250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 175; 6: 50
406 | 09.06.07г***. | 179 | 179 | КТПН/400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 190; 6: 170
407 | 07.07.10г. | 180 |  | 2КТПН-250 |  |  | 4: 500; 5: 10/0,4; 6: 270; 7: 80
408 | 20.01.11г. | 182 |  | КТПН-400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 190; 6: 170
409 | 21.02.11г. | 183 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 103; 6: 122
410 | 23.02.11г. | 184 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: 125; 6: 100
411 | 07.07.11г. | 185 |  | КТПН-250 |  |  | 4: 250; 5: 10/0,4; 6: -45; 6: 270
412 | 09.02.12г. | 186 |  | КТПН-400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 280; 6: 80
413 | не вкл. | 190 |  | КТПН-400 |  |  | 4: 400; 5: 10/0,4; 6: 360
414 | 13.11.2015г | 8001 |  | 2КТПН-250 |  |  | 4: 500; 5: 10/0,4; 6: 350